武 进 区 政 府 采 购 项 目

公 开 招 标 文 件

项目名称：2024-2027年度武进城区市政设施、桥梁养护项目

项目编号： JSZC-320412-JZCG-G2023-0005

采 购 人：常州市武进区市政公用事业管理处

采购代理机构：常州市武进区政府采购中心

- 目      录

- 投标邀请

- 投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件的组成及提交须知

第八章  投标文件格式

- 第一章   投标邀请

受常州市武进区市政公用事业管理处的委托，常州市武进区政府采购中心就2024-2027年度武进城区市政设施、桥梁养护项目进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于2024年1月18日9:00（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-JZCG-G2023-0005

2.项目名称： 2024-2027年度武进区城区市政设施、桥梁养护项目

3.项目预算金额： 28000000元/年，三年共计84000000元

4.项目最高限价： 27990779.8元/年，三年共计83972339.4元

5.采购需求：本次养护区域：东到青洋路、西到龙江路；南至武南路，北至夏雷路（局部路段超出上述区域），道路80余条，桥梁140余座。具体见道路桥梁详细清单。养护内容包括但不限于：武进城区市政道路日常养护、桥梁日常养护、路名牌维修更换、严重沉降检查井更换防沉井盖、龙江路高架南延段养护、城区公园及绿地范围内的市政设置养护等。（具体详见采购文件）；养护考核等级要求：合格。

6.合同履行期限：三年，合同一年一签，每年考核合格后续签下一年合同。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策:

本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：否，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

3.3其他特定资格要求：

3.3.1投标人具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质；

3.3.2投标人具备企业安全生产许可证；

## 三、获取招标文件

1.时间：本公告发布之日起至 2024年1月4日17:00（北京时间）。

2.获取方式：在“苏采云”平台自行免费下载采购文件。注：因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间、开标时间：2024年1月18日9:00（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：常州市武进区市政公用事业管理处

地址：武进区湖塘镇广电西路178号

联系人：赵科

联系方式：0519-86596805

2、常州市武进区政府采购中心信息

地址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼511室

联系人：杨先生

联系方式：0519-88068619

3、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

- 八、其他

1、根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

- 第二章   投标人须知

## 第一节 投标人须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：服务 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目：不适用。 £本项目为单一产品采购项目。 £本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： 。 |
| 4 | 现场考察 | 不组织 |
| 5 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 6 | 样品 | 投标样品递交：不需要 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | R本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于 服务类 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 （《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 9 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 11 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2024年1月5日17:00前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（wjzfcg@163.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。 （2）代理机构：常州市武进区政府采购中心 联系部门：常州市公共资源交易中心武进分中心项目审查科； 联系电话：0519-88068611； 通讯地址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼613室 。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,常州市武进区政府采购中心和采购人各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |

## 第二节 说明

## 一、 总则

- 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市武进区政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件的组成及提交须知

（8）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购中心质疑接收部门为：项目审查科

联系地址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼613室；

联系电话：0519-88068611；

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策：

33.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件

33.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

33.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

33.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色数据中心政策：具体要求详见财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知【财库〔2023〕7号】

- 第三章  资格审查

- 第一节 资格审查程序

- 一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 1、投标人具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质； 2、投标人具备企业安全生产许可证； | 必须在有效期内 |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 第一节 符合性审查程序

- 一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

- 二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

- 三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

- 四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

- 一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

- 二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同,则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

- 三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第四节 评标标准

| 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） | 提供材料要求及备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （20分） | 1采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价得分= (评标基准价/投标报价)×20。 | 20 |  |
| 主观分 （32分） | 2.1、维保措施：针对本项目内容养护服务要求，提供主要维护和维修保证措施（市政道路、桥梁、管道、路灯、景观照明等）等方案。方案专业、详细、可行得5分；方案较为专业、详细、可行得4分；方案一般的得2分；方案较差的得1分；未提供不得分。 | 5 | 评分项（2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6、2.7）属于暗标评审项，各供应商提供评审材料中不能出现供应商的名称、标志、标记以及其它能够体现供应商的信息，否则暗标项均不得分。 |
|  | 2.2、日常巡查方案：针对本项目养护内容，提供日常巡查的措施方案（含巡查方法、措施及巡查资料上传等）。方案专业、详细、合理可行得5分；方案较为专业、详细、合理可行得4分；方案一般的得2分；方案较差的得1分；未提供不得分。 | 5 |  |
|  | 2.3、应急预案：针对本项目养护内容，提供突发事件（如交通事故）、恶劣天气、节假日、抢险救灾措施及时等合理的应急预案。应急预案科学、完善、合理得5分；应急预案较为科学、完善、合理得4分；应急预案一般的得2分；应急预案较差的得1分；未提供不得分。 | 5 |  |
|  | 2.4、管理措施：针对本项目内容以及保证施工质量要求，提供质量管理措施（组织、技术、工期、安全文明等）。方案专业、详细、可行得4分；方案较为专业、详细、可行得3分；方案一般的得2分；方案较差的得1分；未提供不得分。 | 4 |  |
|  | 2.5、人员落实措施：针对本项目养护内容，提供项目部组织网络图且有人员落实到位的措施方案。方案专业、详细、合理可行得4分；方案较为专业、详细、合理可行得3分；方案一般的得2分；方案较差的得1分；未提供不得分。 | 4 |  |
|  | 2.6、后勤保障措施方案：针对本项目养护内容及要求，配备专职巡视资料员以及现场作业工人配备齐全，且权责、分工清晰明确，有上岗时间保障措施、后勤保障措施方案。方案专业、详细、合理可行得4分；方案较为专业、详细、合理可行得3分；方案一般的得2分；方案较差的得1分；未提供不得分。 | 4 |  |
|  | 2.7、项目优势：针对本项目提出自身优势所在，并以书面方式表现出来，优势明显、真实的得5分；较为明显和真实的得4分；优势一般的得2分；优势不够明显的得1分；未提供不得分。 | 5 |  |
| 客观分 （48分） | 3.1、人员配备：项目负责人具备工程师及以上职称证书的得2分、技术负责人具备工程师及以上职称证书的得2分、安全员具备安全员证书（C证）的得2分（以上人员一人一岗，不得兼职兼任），本项最高得6分。 | 6 | 提供相关人员证书及投标单位为其缴纳的近3个月的社保缴纳证明（2023年10月-2023年12月连续三个月） |
|  | 3.2、养护服务通用设备1：投标单位自有巡查车辆的得2分，本项最高得2分。 | 2 | 提供自有设备的购置发票及机动车登记证(或行驶证)，购置发票上购置方必须为投标单位，否则不得分。 |
|  | 3.3、养护服务专用和特殊设备1：投标人自有汽油动力站、皮轮压路机、双钢轮压路机、除雪铲、清洗车，有一种得2分，本项最高得10分。 | 10 | 提供自有设备的购置发票，购置发票上购置方必须为投标人，否则不得分。 |
|  | 3.4、养护服务专用和特殊设备2：投标人自有铣刨机，有一台得2分，最高得4分。 | 4 |  |
|  | 3.5、养护服务专用和特殊设备3：投标人自有沥青砼摊铺机，有一台得2分，最高得4分。 | 4 |  |
|  | 3.6、养护服务专用和特殊设备4： 投标人自有沥青拌和楼，根据沥青拌和楼与本次招标养护区域距离（以下所称距离必须为车辆可通行的道路可到达的最短距离）打分： 距离＜15km得6分，15km≤距离＜20km得4分，20km≤距离＜25km得2分；25km≤距离＜30km得1分；距离≥30km不得分。 | 6 | 1、提供沥青拌合楼购置发票（购置发票上购置方必须为投标人）。 2、沥青拌合楼所在地的证明材料【若为自有，提供不动产证（或房产证及土地证）；若为租赁，需提供租赁合同及不动产证（或房产证及土地证）】。 3、沥青拌和楼与本次招标养护区域任意一点之间的百度地图距离截图打印凭证。 |
|  | 3.7、投标人具有一定规模且能提供本地化便捷养护保障的养护维修基地，基地能提供停放大型车辆设备及材料堆放场，根据养护维修基地与本次招标养护区域距离（以下所称距离必须为车辆可通行的道路可到达的最短距离）打分。本项最高得6分。 （1）基地为自有： 自有且距离＜10km得6分，10km≤自有且距离＜20km得3分，自有且距离≥20km不得分。 （2）基地为租赁： 租赁且距离＜10km得4分，10km≤租赁且距离＜20km得2分，租赁且距离≥20km不得分。 | 6 | 1、养护维修基地的证明材料【若为自有，提供不动产证（或房产证及土地证）；若为租赁，需提供租赁合同及不动产证（或房产证及土地证）】。 2、养护维修基地与本次招标养护区域之间的百度地图距离截图打印凭证。 |
|  | 3.8、投标人自2020年12月1日以来获得市级及以上市政养护相关荣誉（时间以获奖证书或文件所载时间为准），有1个得2分，最高得6分。 | 6 | 提供建设行政主管部门颁发的获奖证书或文件证明。 |
|  | 3.9、投标人自2020年12月1日以来承接过市政养护项目业绩（同一项目分不同年份采购只算作1份业绩），有一项得2分，最高得4分。 | 4 | 1、提供中标通知书、合同及合同期内任意一次付款发票，以上材料缺一不可。 2、时间以合同签订时间为准、服务内容以合同所载内容为准。 |

- 注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章   采购需求

- 一、项目内容：

本次养护区域：东到青洋路、西到龙江路；南至武南路，北至夏雷路（局部路段超出上述区域），道路80余条，桥梁140余座。具体见道路桥梁详细清单。养护内容包括但不限于：武进城区市政道路日常养护、桥梁日常养护、路名牌维修更换、严重沉降检查井更换防沉井盖、龙江路高架南延段养护、城区公园及绿地范围内的市政设置养护等。（具体见详细清单）；养护考核等级要求：合格。

- 二、项目要求：

、养护期限：三年，合同一年一签，每年考核合格后续签下一年合同。

、养护考核等级要求：合格。

、本项目招标控制价采用全费用单价方式计价。

全费用单价是相对于工程量清单中完成一个规定计量单位的清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、措施项目费、其它项目费、规费、税金等因素的价格表示；活动护栏保管费、城区内专职巡查费和机械进退场费为年度包干费用，结算时按中标包干费不调整。

可参考的工程计价表和有关文件

江苏省相关工程计价表（《江苏省市政设施养护维修定额》（修订）及费用定额，不适用《江苏省市政设施养护维修定额》（修订）的项目按照现行《江苏省市政工程计价表》相应子目执行。）

、投标报价的编制要求：

投标人的投标总价应当与组成工程量清单的每个子目费用合计金额相一致，即投标人在投标报价时，不能进行投标总价优惠（或降价、让利），投标人对招标人的任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的全费用单价中。

投标人在投标报价中填写的工程量清单的项目编号、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量必须与招标人招标文件中提供的一致。

投标人的全费用单价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险内容及其范围（幅度）产生的风险费用。在施工过程中，当出现的风险内容及其范围（幅度）在合同约定的范围时，工程价款不作调整。

施工中所用的材料、成品、半成品在制作、运输、安装中等发生的一切损耗应包括在报价内。

、因本项目的实际养护需求，如中标人为外地企业，中标后须在常武地区设立固定办公场所及堆放器具的基地（自有或租赁，自有提供不动产证原件、租赁提供租赁合同），基地面积必须能满足养护人员办公、大型车辆设备停放及材料堆放的需求。合同签订前由采购人现场核实确认，如不能满足要求的，甲方有权取消其中标资格。

、对中标投标人要求：

市政道路日常巡查工作按要求（频率、路线、内容等）每天进行，记录巡查结果。发现道路、人行道板等市政设施损坏的及时上报业主，有安全隐患的采取相应措施，防止安全事故发生。投标人未按要求巡查、未能及时发现路面病害，将根据巡查要求及考核细则对巡查费实施扣减。对因巡查不到位导致的其他损害，由投标人负责赔偿。

投标人发现沥青路面出现泛油、拥包、裂缝、坑槽、坑塘、沉陷、局部网裂、松散、车辙、麻面、啃边等病害；水泥混凝土路面出现的裂缝、板角断裂、边角剥落、错台、唧泥、拱起、表面裂纹与层状剥落、坑洞等病害；人行道板、侧平石等设施破损、松动、坑塘等病害时要及时上报业主，按业主派单及规范要求进行修补施工，施工过程符合要求（质量、进度、安全、文明等），保证修补质量使路面平整度良好，行车舒适。有安全隐患的在上报的同时投标人应做好安全围护工作。

对于暴雨、台风、雨、雪等自然灾害引起的突发性道路、人行道板等损坏，投标人须及时采取防范措施，防止出现安全事故，并及时向业主汇报，经批准后进行抢修。

负责及时处理城管热线、市长信箱及各类来电来访等各类平台投诉的问题并回复。处理过程中做好安全文明施工，同时做好与反映者的沟通解释工作。投标人至少配备辆机动车（专用，皮卡或卡车）用于市政巡查抢修及城市长效管理日常巡查工作。未按要求及时处理或处理不到位导致政府形象受损或扣分的，按考核细则进行处罚。

投标人投标文件中的人员、材料、机械为本工程专用，未经业主许可，不得挪作他用。

道路、道板等维修后的等各种垃圾废弃物的处理运输应满足国家及当地环保部门的要求。

道路、道板等维修过程中施工机械符合环保要求，扬尘防治措施合理，配备符合要求的防尘网，移动式雾炮车等设备，切实落实六个百分百的扬尘防控标准。

道路、道板等维修过程中按要求封闭围挡，做好交通导行标志标识，设置警示设施。协助疏导交通。

项目维修材料的质保要求：按《常州市武进区市政养护工程考核细则》执行。

6、人员要求：本项目需配备项目负责人、技术负责人、安全员各一名，须为投标单位正式员工，其中项目负责人须具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书、安全考核合格证（B证）；（注：相关人员名单、证书必须上传至“投标文件组成——符合条件——投标（响应）文件有效性”板块中，不满足或不提供按无效投标处理！）

7、中标后若发现投标人为本项目配备的人员、机械、办公场所、基地面积等不满足本次工程需要的或为了满足本工程需要而提供虚假材料的，按相关法律条款处罚。

8、在施工过程中，施工单位连续三个月考核不合格或每个年度累计考核不合格达三次的，采购人有权解除合同，采购人重新组织采购。

- 三、清单及限价：详见报价明细表。

- 四、付款方式：

1、合同所有款项均以人民币支付，乙方向采购人开具发票。

2、采购人应在双方签订合同后，开工前的7天内预付工程款，预付款比例为年度养护费的10%；其余款项一季度一结，按每季度完成的工作量及养护考核结果支付养护款，同时在第一季度结算时扣回预付款。

注：根据《苏财购〔2020〕52号》文的相关约定，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用关于预付款的规定，签订合同时，乙方需附上明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的书面声明。

- 第六章   拟签订的合同文本

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照武进区政府采购中心的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、服务范围：东到青洋路、西到龙江路；南至武南路，北至夏雷路（局部路段超出上述区域），道路80余条，桥梁140余座。具体见道路桥梁详细清单。养护内容包括但不限于：武进城区市政道路日常养护、桥梁日常养护、路名牌维修更换、严重沉降检查井更换防沉井盖、龙江路高架南延段养护、城区公园及绿地范围内的市政设置养护等。

3、养护期限：三年，合同一年一签，每年考核合格后续签下一年合同。具体结算以实际养护时间为准，不足一年养护期的年份按照实际养护月份数支付款项。

4、其他：

第二条　合同总价款

1、本合同人民币价款为        元/年（小写），          元/年（大写）。

2、养护日期：一年，   年  月   日到    年  月   日

3、本合同服务期限内合同综合单价不变，有另行规定的除外。按实结算项目的结算金额以项目完成后审计部门的审计结果作为结算依据。

4、本合同价款采用固定单价合同方式确定。

固定单价合同在合同约定的风险范围内不可调整。

5、合同价款中包括的风险范围：本工程实施期间的材料市场价格在一定范围内的风险，施工用水电均由中标单位自行解决。

6、风险费用的计算方法： 含在投标报价中。

7、风险范围以外的内容：

（1）施工期间主要材料价格涨跌超过±10%引起的价差；

（2）施工期间发生的政策性调整。

8、风险范围外调整方法：

（1）工程量按实计量。

（2）承包范围以外的附加工程量按以下办法结算：

①工程量由监理工程师及业主代表现场按实计量，并经跟踪审计部门审核的数量为结算依据。

②价格：投标报价中已有适用于变更工程价格，按已有的价格计价；投标报价中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格计价；投标报价中无适用变更工程的价格（主要指不适用于本次养护招标价格的项目，套用现行《江苏省市政设施养护维修定额》（2013修订）及[2014]280号《江苏省市政设施养护维修定额取费标准》计算，并按投标优惠比例（中标价/标底价）下浮后作为最终结算价。

（3）施工当月的主要材料价格（常州市信息指导价）与标底编制时（2023年11月份）常州市信息指导价相比，当施工期间主要建筑材料（沥青、混凝土、砂石料、道板砖）价格上涨或下降幅度在10%以内的，其差价由投标人承担或受益，超过10%的部分由发包人承担或受益，含量按定额计算。调整的主要材料差价按中标价/标底价的优惠幅度执行。

（4）政策性调整按文件规定执行。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证采购人在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向采购人提供服务。

2、质量保证：合格。

养护单位必须严格按照工程量清单、工程技术要求及有关工程施工规范、规格和标准施工，并无条件的接受建设单位委托的监理单位全方位、全过程的监督管理。

投标人对养护服务响应时间及工程质量要求按武进城区市政设施养护管理办法执行。

本工程过程中的一切安全责任全部由投标人负责并承担因此发生的全部费用。

材料设备供应：由投标人负责采购（除甲供材外），但养护单位应服从发包人或监理组织的抽检、验收，不合格材料由发包人或监理标识后，投标人限时运出场外。

3、其他：

养护期间的每月底提供当月完成的工作量及相关签证资料送至跟踪审计单位预审。

养护单位有义务配合建设单位解决各项地方外部矛盾。

第六条　验收

验收标准：按招标文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺。

第七条　付款

1、合同所有款项均以人民币支付，乙方向采购人开具发票。

2、采购人应在双方签订合同后，开工前的7天内预付工程款，预付款比例为年度养护费的10%；其余款项一季度一结，按每季度完成的工作量及养护考核结果支付养护款，同时在第一季度结算时扣回预付款。

注：根据《苏财购〔2020〕52号》文的相关约定，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用关于预付款的规定，签订合同时，乙方需附上明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的书面声明。

第八条　违约责任

1、采购人无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

2、采购人逾期支付合同款项的，每逾期 1  天应向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的，应向采购人支付合同总价10％的违约金，同时采购人有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向采购人偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，采购人有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，采购人停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照采购人选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在采购人同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给采购人造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向采购人支付合同总价10％的违约金，同时采购人有权解除合同。

(2)在采购人规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担采购人因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还采购人已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向采购人支付合同总价5％的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：

第九条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第种方式解决争议：

（1）向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向采购人所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式三份，甲方、乙方、武进区政府采购中心各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第十四条　合同附件

附件1：施工单位履约考核制度；

附件2：施工单位考核评分表

| 采购人（采购人）：（盖章） |  | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

▲.备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

施工单位履约考核制度

为了加强对本工程的管理工作，严格履行合同，切实控制工程好项目的质量、安全、进度、投资，确保工程建设项目的优质、高效、安全、节能、环保，根据国家和省、市、区等法律、法规、规范和施工合同文件规定，制定本履约考核制度。

一、考核依据

1、国家及有关部门颁发的强制性规范、标准。

2、招标文件规定的技术规范、质量验收标准和有关的管理文件。

2、上级主管部门下达的有关技术和管理文件及规定。

3、施工图纸、招标、投标文件及相关承诺文件。

4、建设工程施工合同及附件。

5、建设方、项目管理单位下达的节点进度、任务目标及管理文件等。

二、考核制度

考核采用定期检查与日常管理相结合的办法。考核包括人员管理及制度、工程质量、工程进度、工程计量、安全文明、服务意识等六个考核大项。（详见附表）。

1、评定标准

（1）、综合考评得分≥90分为优秀。

（2）、综合考评得分≥80分为良好。

（3）、综合考评得分≥60分为合格。

（4）、综合考评得分＜60分为不合格。

2、考核周期：项目开工当月起，至竣工验收合格当月止。

3、考核时间

原则上每月考核一次，得出每次月考核评定得分，考核结果将通报至项目部所属单位。

5、检查考核过程中发现下列问题的之一的该月考核评定得分为0分，给业主造成损失的，负责赔偿相应损失。违反法律的，将依法追究法律责任。并予以通报批评。

（1）、检查中若发现重大质量问题或因工程质量问题被责令停工、返工，严重影响工程施工计划的完成，造成重大经济损失，或受到上级主管部门、质量安全监督部门、业主、项目管理企业等通报批评的。

（2）、因施工单位自身管理不善，安全管理及安全措施落实不到位，施工项目发生1人及以上人员死亡安全生产事故的；

（3）、未经建设单位、项目管理单位许可，降低工程质量标准，对结构安全造成重大隐患或使用不合格材料、拖延工期15天以上、管理人员严重不到位等不按照承诺履行义务、严重违约等不诚信行为，经多次指出，仍未按要求在合理期限内整改或整改结果严重偏离合同要求的。

6、本办法由建设单位负责解释。未尽事宜按照招标文件及合同的相关条款执行。

附件：1、施工单位考核评分表

2、施工单位考核汇总表

施工单位考核评分表

建设单位：                                                    项目名称：

施工单位：                                                    考核时间：

| 项次 | 考核项目 |  | 扣分标准 |  |  | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人员管理及制度（20分） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 未按合同要求配备工程需要的人员、未设立专职安全员、 未按合同要求配备工程需要的设备、 施工现场平面布置及项目部办公区、生活区设置不满足合同要求（5分） |  | 每项扣2分 |  |  |  |  |
| 2 | 未经批准调换项目经理及六大员的、 主要管理人员工作时间擅自离岗或在岗时间达不到合同要求的、 项目经理未按规定参加工地例会的（5分） |  | 项目经理扣5分 其它人员扣3分 |  |  |  |  |
| 3 | 未按合同要求健全、落实质量保证体系、 未按合同要求编制、落实安全保证体系及专项施工方案 未按要求设置安全文明施工标志、“五牌一图”及防护措施 主要管理制度不健全或图表不上墙（5分） |  | 缺项扣5分，不健全扣2分 |  |  |  |  |
| 4 | 未按规定对分包单位进行审查或违法分包、转包的（5分） |  | 发现扣5分 |  |  |  |  |
| 5 | 与参建单位有不正当经济往来，或因施工单位自身原因对项目造成不良影响的（20分） |  | 本大项为0分 |  |  |  |  |
| 二 | 工程质量（25分） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工工艺不满足合同要求或施工方案未按批准的要求执行（10分） |  | 擅自修改设计或变更每次扣10分 偷工减料、降低质量标准的每次扣10分 未按批准的施工组织设计及施工方案组织施工的，每次扣10分 |  |  |  |  |
| 2 | 未按规定抽样、留置试块、试件、送检、复试或原材料检测及复试不合格，用于本工程的（5分） |  | 未送检的扣2分，不合格的扣5分 |  |  |  |  |
| 3 | 检验批、分部分项、工序、外观等经监理验收不合格或未按规定报验的（5分） |  | 未报验扣2分，不合格扣5分 |  |  |  |  |
| 4 | 对发现质量问题，处理不及时，无处理方案和书面材料（5分） |  | 处理不及时扣5分，无材料不闭合扣3分 |  |  |  |  |
| 5 | 质监站验收不合格或提出的整改意见超过2条的、 对建设单位、质监站、项目管理单位或监理的整改意见无文字反馈材料（5分） |  | 不合格扣5分 未整改无反馈扣2分 |  |  |  |  |
| 6 | 出现质量事故或出现质量问题隐瞒不报，不处理（25分） |  | 一般事故发现扣10分，严重事故本大项为0分 |  |  |  |  |
| 三 | 工程进度（10分） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 未按要求编制或报审总、月进度计划（5分） |  | 无进度计划扣5分、不合理扣3分 |  |  |  |  |
| 2 | 完成批准的计划总量情况、或对滞后工期无有效赶工措施的（5分） |  | 滞后无措施扣5分，滞后扣2分 |  |  |  |  |
| 3 | 进度满足不了投标承诺或业主、项目管理单位批准的节点工期或总工期要求（10分） |  | 每拖延1天扣1分，超过10天，本大项为0分 |  |  |  |  |
| 四 | 工程计量（10分） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 计量不及时、手续不齐全、格式不符合要求、计量依据不充分、误差超过5%的；未形成原始记录单，由各方签字的（5分） |  | 发现扣5分 |  |  |  |  |
| 2 | 工程变更或签证未按流程审批、不规范，不在规定时间节点内完成的（5分） |  | 发现扣5分 |  |  |  |  |
| 五 | 安全文明（20分） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工现场及办公、生活区环境卫生差、施工场地有违规违禁物品、未按要求做好门前三清或车辆抛、洒滴、漏，造成环境污染的（5分） |  | 每次扣3分 |  |  |  |  |
| 2 | 未有完整安全台帐及交底记录的（5分） |  | 无台帐扣5分台帐不健全扣3分 |  |  |  |  |
| 3 | 安全员及特殊工种人员未持证上岗、 特种设备、用电等使用不规范（5分） |  | 每人次扣2分 |  |  |  |  |
| 4 | 施工人员未按规定穿戴防护用品、裸土未覆盖、机械施工未使用降尘设施的（5分） |  | 每次扣2分， |  |  |  |  |
| 5 | 不服从业主、项目管理单位、监理单位的现场安全文明管理或被上级主管部门及媒体曝光或点名批评的（20分） |  | 本大项为0分 |  |  |  |  |
| 六 | 服务意识（15分） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工作上服务态度恶劣，不服从建设单位、项目管理单位或监理单位管理、不配合工作的（10分） |  | 发现一次扣5分 |  |  |  |  |
| 2 | 未能及时向建设单位、管理单位、监理单位汇报项目情况的。（5分） |  | 发现一次扣5分 |  |  |  |  |
| 3 | 项目重大问题未通知建设单位、管理的、监理单位同意并私自处理的（15分） |  | 本大项为0分 |  |  |  |  |
| 考核评定得分： |  |  |  |  |  |  |  |
| 签名 | 考核日期： |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理签收 |  |  |  | 日期 |  |  |  |

注：项目经理对考核结果拒绝签字的，当场宣布考核结果，考核人员签字后即视为已确认。

施工单位考核汇总表

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 合同标段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 总监理工程师 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  |  |
| 工程质量标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月考核评定得分汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年月份 |  |  | 年月份 |  |  |  |  |  |  |
| 年月份 |  |  | 年月份 |  |  |  |  |  |  |
| 年月份 |  |  | 年月份 |  |  |  |  |  |  |
| 年月份 |  |  | 年月份 |  |  |  |  |  |  |
| 年月份 |  |  | 年月份 |  |  |  |  |  |  |
| 年月份 |  |  | 年月份 |  |  |  |  |  |  |
| 年月份 |  |  | 年月份 |  |  |  |  |  |  |
| 年月份 |  |  | 年月份 |  |  |  |  |  |  |
| 月度考核评定得分合计 |  |  | 考核次数 |  |  |  |  |  |  |
| 综合考评得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整理人 |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |
| 考核结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位（盖章）： 日期： |  |  |  | 监理单位（盖章）： 日期： |  |  |  |  |  |
| 建设单位（盖章）： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如项目经理拒绝签章，可视为已确认

第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 基本目录 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据采购文件要求填写,如采购文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 响应文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及采购文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 - 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 - 4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

- 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

二、开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

注：本项目投标报价报三年度总价！

- 三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：                                报价单位：人民币元

项目名称：2024-2027年度武进城区市政设施、桥梁养护项目

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 项目数量 | 投标报价（元） |  | 备注：综合单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 一、拆除项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 锯缝机锯缝（沥青砼） | 放线，锯缝机锯缝 | m | 2000 |  |  | 7.69 |
| 2 | 锯缝机锯缝（砼路面） | 放线，锯缝机锯缝 | m | 100 |  |  | 17.9 |
| 3 | 人工拆除沥青混凝土路面 | 厚10cm 人工拆除沥青旧路面、清底、拆除物装车外运、场地清理（运距及弃场自行考虑，包干费用） | m2 | 1000 |  |  | 31.21 |
| 4 | 人工拆除沥青混凝土路面 | 厚每增减1cm 人工拆除沥青旧路面、清底、拆除物装车外运、场地清理（运距及弃场自行考虑，包干费用） | m2 | 1000 |  |  | 3.12 |
| 5 | 风动凿岩机（手持式）拆除沥青混凝土路面 | 厚10cm 机械拆除沥青旧路面（包括路侧石、平石、镶边石整体面积）、清底、拆除物装车外运、场地清理（运距及弃场自行考虑，包干费用） | m2 | 3500 |  |  | 23.23 |
| 6 | 风动凿岩机（手持式）拆除沥青混凝土路面 | 厚每增减1cm 机械拆除沥青旧路面、清底、拆除物装车外运、场地清理（运距及弃场自行考虑，包干费用） | m2 | 5000 |  |  | 2.22 |
| 7 | 人工拆除水泥混凝土路面 或基层砼 | 厚15cm 人工拆除砼旧路面、清底、拆除物装车外运、场地清理（运距及弃场自行考虑，包干费用） | m2 | 150 |  |  | 45.76 |
| 8 | 人工拆除水泥混凝土路面 或基层砼 | 厚每增减1cm 人工拆除砼旧路面、清底、拆除物装车外运、场地清理（运距及弃场自行考虑，包干费用） | m2 | 2000 |  |  | 3.05 |
| 9 | 风动凿岩机（手持式）拆除水泥混凝土路面 或基层砼 | 厚15cm 机械拆除砼旧路面（包括路侧石、平石、镶边石整体面积）、清底、拆除物装车外运、场地清理（运距及弃场自行考虑，包干费用） | m2 | 1000 |  |  | 43.41 |
| 10 | 风动凿岩机（手持式）拆除水泥混凝土路面 或基层砼 | 厚每增减1cm 机械拆除砼旧路面、清底、拆除物装车外运、场地清理（运距及弃场自行考虑，包干费用） | m2 | 2000 |  |  | 2.8 |
| 11 | 液压镐头机、挖掘机等机械拆除沥青或砼路面 | 包括路侧石、平石、镶边石等整体面积及骨料基层、拆除物装车外运、场地清理（运距及弃场自行考虑，包干费用） | m3 | 100 |  |  | 146.12 |
| 12 | 拆除有骨料多合土基层 | 厚20cm以内 拆除物装车外运、场地清理（运距及弃场自行考虑，包干费用） | m2 | 3500 |  |  | 51.68 |
| 13 | 拆除有骨料多合土基层 | 每增减1cm 拆除物装车外运、场地清理（运距及弃场自行考虑，包干费用） | m2 | 60000 |  |  | 2.58 |
| 14 | 拆除无骨料多合土基层 | 厚35cm以内 拆除物装车外运、场地清理（运距及弃场自行考虑，包干费用） | m2 | 1000 |  |  | 74.91 |
| 15 | 拆除无骨料多合土基层 | 每增减1cm 拆除物装车外运、场地清理（运距及弃场自行考虑，包干费用） | m2 | 2000 |  |  | 2.15 |
| 16 | 拆除预制砼人行道板 | 3cm厚水泥砂浆垫层，10cm厚砼基层拆除（包括路侧石、平石、镶边石整体面积）、清底、拆除物装车外运、场地清理（运距及弃场自行考虑，包干费用） | m2 | 500 |  |  | 45.32 |
| 17 | 拆除石质人行道板 | 3cm厚水泥砂浆垫层，10cm厚砼基层拆除（包括路侧石、平石、镶边石整体面积）、清底、拆除物装车外运、场地清理（运距及弃场自行考虑，包干费用） | m2 | 1500 |  |  | 53.28 |
| 18 | 单独拆除预制侧石 | 水泥砂浆垫层、砼基座 拆除物装车外运、场地清理（运距及弃场自行考虑，包干费用） | m | 1000 |  |  | 15.3 |
| 19 | 单独拆除预制平石 | 水泥砂浆垫层 拆除物装车外运、场地清理（运距及场地自行考虑，包干费用） | m | 1000 |  |  | 9.2 |
| 20 | 单独拆除石质侧石 | 水泥砂浆垫层，砼基座 拆除物装车外运、场地清理（运距及弃场自行考虑，包干费用） | m | 1000 |  |  | 17.42 |
| 21 | 单独拆除石质平石 | 水泥砂浆垫层 拆除物装车外运、场地清理（运距及弃场自行考虑，包干费用） | m | 1000 |  |  | 10.53 |
| 22 | 铣刨机铣刨沥青砼路面 | 厚度5cm 放线、铣刨沥青路面、拆除物归堆，清扫，不含弃运 | m2 | 5000 |  |  | 4.84 |
| 二、路基项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 水泥稳定碎（砾）石 | （厂拌人铺）厚度15cm 清理路面、除尘、局部拉毛、摊铺碾压、清理养护 | m2 | 2700 |  |  | 116.17 |
| 24 | 水泥稳定碎（砾）石 | （厂拌人铺）厚度每增减1cm 清理路面、除尘、局部拉毛、摊铺碾压、清理养护 | m2 | 2700 |  |  | 8.22 |
| 25 | 碾压砼（厂拌人铺）厚度18cm | 清理路面、除尘、摊铺碾压、清理养护 | m2 | 1000 |  |  | 174.6 |
| 26 | 碾压砼（厂拌人铺）厚度每增减1cm | 清理路面、除尘、摊铺碾压、清理养护 | m2 | 1000 |  |  | 9.6 |
| 27 | 碎石基层 | 厚度10cm 放线、清理路基、摊铺、找平、洒水、压实等 | m2 | 3000 |  |  | 56.03 |
| 28 | 碎石基层 | 厚度每增减1cm 清理路基、摊铺、找平、洒水、压实等 | m2 | 4000 |  |  | 5.61 |
| 三、路面项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 水泥混凝土 | C30，厚度15cm 基层清理、模板、浇筑、养护等 | m2 | 6000 |  |  | 139.49 |
| 30 | 水泥混凝土 | C30，厚度每增减1cm 基层清理、模板、浇筑、养护等 | m2 | 15000 |  |  | 9.1 |
| 31 | 砼路面刻痕 | 砼路面刻痕 | m2 | 500 |  |  | 8.9 |
| 32 | 路面构造筋 | 钢筋除锈，安装 | t | 5 |  |  | 8065.57 |
| 33 | 路面石油沥青灌缝 | 清除缝隙垃圾杂物，开槽，灌缝，清理 | m | 6000 |  |  | 3.97 |
| 34 | 路面裂缝填沥青砂 | 清除缝隙垃圾杂物，开槽，灌缝，清理 | m | 6000 |  |  | 13.77 |
| 35 | 路面裂缝填密封胶 | 清除缝隙垃圾杂物，开槽，灌缝，清理 | m | 6000 |  |  | 27.82 |
| 36 | 喷洒沥青油料 | 除尘、清扫基层、保护侧缘石、喷洒沥青油料 | m2 | 15000 |  |  | 6.91 |
| 37 | 粗粒式沥青砼路面 | 厚度6cm 除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、清理 | m2 | 12000 |  |  | 127.72 |
| 38 | 粗粒式沥青砼路面 | 厚度每增减1cm 除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、清理 | m2 | 12000 |  |  | 20.52 |
| 39 | 中粒式沥青砼路面 | 厚度5cm 除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、清理 | m2 | 20000 |  |  | 110.48 |
| 40 | 中粒式沥青砼路面 | 厚度每增减1cm 除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、清理 | m2 | 20000 |  |  | 21.15 |
| 41 | 细粒式沥青砼路面 | 厚度3cm（玄武岩AC-13） 除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、清理 | m2 | 20000 |  |  | 81.52 |
| 42 | 细粒式沥青砼路面 | 厚度每增减0.5cm（玄武岩AC-13） 除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、清理 | m2 | 40000 |  |  | 13.04 |
| 43 | 细粒式沥青砼路面 | 厚度3cm（改性沥青，玄武岩，AC-13） 除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、清理 | m2 | 20000 |  |  | 87.08 |
| 44 | 细粒式沥青砼路面 | 厚度每增减0.5cm （改性沥青，玄武岩，AC-13） 除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、清理 | m2 | 40000 |  |  | 13.97 |
| 45 | 1cm路孚8000（含量0.4%）抗车辙添加（不含沥青） | 1cm路孚8000（含量0.4%）抗车辙添加（不含沥青） | m2 | 30000 |  |  | 7.2 |
| 46 | 1CMSFP-13灌注式半柔性路面 | 1CMSFP-13灌注式半柔性路面 | m2 | 30000 |  |  | 59.5 |
| 47 | 土工合成材料 | 放样、裁料、清扫杂物、铺设玻纤格栅 | m2 | 2000 |  |  | 18.87 |
| 四、窨井、雨、污水管道项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 人工开挖地面土 | 三类土，人工开挖地面土 | m3 | 100 |  |  | 45.39 |
| 49 | 机械开挖地面土 | 三类土，机械开挖地面土 | m3 | 100 |  |  | 19.11 |
| 50 | 挖沟槽土方 | 三类土，人工开挖沟槽 | m3 | 100 |  |  | 85.35 |
| 51 | 挖沟槽土方 | 三类土，机械开挖沟槽 | m3 | 1000 |  |  | 8.48 |
| 52 | 沟槽人工回填 | 素土回填，夯实 | m3 | 200 |  |  | 53.33 |
| 53 | 沟槽机械回填 | 素土回填，机械夯实 | m3 | 500 |  |  | 35.5 |
| 54 | Φ700窨井井筒身抬高20CM以内 | 拆除旧窨井、井框盖及升砌砖墙、抹灰、清除废料、升降高度及井周路面拆除恢复、清理现场等综合考虑（不含更换井盖座） | 座 | 50 |  |  | 403.57 |
| 55 | 雨水井500×350mm以内 抬升30CM以内 | 拆除旧窨井、井框盖及升砌砖墙、抹灰、清除废料、升降高度及井周路面拆除恢复、清理现场等综合考虑（不含更换井盖座） | 座 | 50 |  |  | 207.53 |
| 56 | 雨水井500×350mm以上 抬升30CM以内 | 拆除旧窨井、井框盖及升砌砖墙、抹灰、清除废料、升降高度及井周路面拆除恢复、清理现场等综合考虑（不含更换井盖座） | 座 | 50 |  |  | 303.35 |
| 57 | 更换Φ700复合检查井井框 | 拆除旧井框，安装新井框（φ700重型钢纤维砼框），清理现场，井框材料不同时调整材料差价 | 座 | 30 |  |  | 462.01 |
| 58 | 更换Φ700复合检查井井盖 | 拆除旧井盖，安装新井盖（φ700重型钢纤维砼盖），清理现场，井盖材料不同时调整材料差价 | 座 | 30 |  |  | 425.75 |
| 59 | Φ700与Φ800井盖价差 | （钢纤维重型井盖）井盖材料不同时调整材料差价 | 只 | 5 |  |  | 30.97 |
| 60 | 雨水井盖500*400更换钢纤维井盖 | 拆除旧井盖、安装新井盖，清理现场，井盖材料、规格不同时调整材料差价 | 座 | 50 |  |  | 271.07 |
| 61 | 更换雨水井盖钢纤维井框、盖680*380*80 | 拆除旧盖、框，安装新井盖、框，清理现场，井盖材料、规格不同时调整材料差价 | 座 | 50 |  |  | 422.42 |
| 62 | 新砌雨水井680*380*1000 | 参见05S518-6，钢纤维井盖、井座(不含挖土) | 座 | 50 |  |  | 1252.14 |
| 63 | 人工疏通管道管径Φ300mm以下 | 启闭井盖、管道疏通、人工清淤外运 | m | 100 |  |  | 13.23 |
| 64 | 水冲管道 | 高压水车冲洗 雨水井支管 | m | 100 |  |  | 4.86 |
| 65 | 人工清疏检查井 | 井上清疏 深2m以内，启闭井盖、掏挖、清理井内污泥、垃圾外运等 | 座 | 50 |  |  | 32.79 |
| 66 | 人工清疏雨水井 | 清疏雨水井 500×350mm以下；启闭井盖、掏挖、清理井内污泥、垃圾外运等 | 座 | 50 |  |  | 9.81 |
| 67 | 人工清疏雨水井 | 清疏雨水井 500×350mm以上；启闭井盖、掏挖、清理井内污泥、垃圾外运等 | 座 | 50 |  |  | 16.45 |
| 68 | 新铺（零星）塑料管道HDPE160（S2级） | 清理基础，排管，管道接口及养护，清理场地（材料不同，调整主材价） | m | 250 |  |  | 110.32 |
| 69 | 新铺（零星）塑料管道HDPE双壁波纹管225（S2级） | 清理基础，排管，管道接口及养护，清理场地（材料不同，调整主材价） | m | 500 |  |  | 151.92 |
| 70 | 新铺（零星）塑料管道HDPE双壁波纹管300（S2级） | 清理基础，排管，管道接口及养护，清理场地（材料不同，调整主材价） | m | 300 |  |  | 202.46 |
| 71 | 更换塑料管HDPE160（S2级） | 拆除旧管，清理基础，拆除管外运；排新管，管道安装接口及养护，清理场地（材料不同，调整主材价） | m | 250 |  |  | 113.75 |
| 72 | 更换塑料管HDPE双壁波纹管225（S2级） | 拆除旧管，清理基础，拆除管外运；排新管，管道安装接口及养护，清理场地（材料不同，调整主材价） | m | 500 |  |  | 157.27 |
| 73 | 更换塑料管HDPE双壁波纹管300（S2级） | 拆除旧管，清理基础，拆除管外运；排新管，管道安装接口及养护，清理场地（材料不同，调整主材价） | m | 300 |  |  | 210.7 |
| 74 | 管道基座砂包封 | 砂包封（普通砂） | m3 | 100 |  |  | 444.71 |
| 75 | 管道基座砼包封C15砼 | 整管，凿毛管基上口接合部，配料浇捣，养生（标号不同，调整主材价） | m3 | 50 |  |  | 866.52 |
| 76 | 更换防沉降井盖框Φ650*90 | 拆除路面并恢复、切边、拆除老井盖框，拆除物弃运，清理现场等综合考虑 | 座 | 100 |  |  | 3168.09 |
| 77 | 雨污水管道水下封堵 | 封堵、拆除、外运（管径综合考虑） | 处 | 10 |  |  | 3500 |
| 五、铺装项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 铺设人行道预制砼道板 | 放线、整理路基、压实、100厚C25砼路基（含伸缩缝），3CM厚1:3砂浆铺混凝土道板，含切缝清扫，场地清理；品种不同，调整主材价 | m2 | 1500 |  |  | 199.09 |
| 79 | 铺设人行道苏布洛克砖道板 | 放线、整理、压实、100厚C25砼路基（含伸缩缝），3CM厚1:3干硬性砂浆铺（6CM苏布洛克砖）道板，含切缝清扫，场地清理；品种不同，调整主材价 | m2 | 3500 |  |  | 269.05 |
| 80 | 铺设人行道花岗岩道板 | 放线、整理路基、压实、100厚C25砼路基（含伸缩缝），3CM厚1:3干硬性砂浆铺（3CM厚603#花岗岩）、含切缝清扫，场地清理；品种不同，调整主材价 | m2 | 2000 |  |  | 365.62 |
| 81 | 铺设人行道花岗岩道板 | 整理路基、压实、100厚C25砼路基，3CM厚1:2水泥砂浆铺（3CM厚603#花岗岩）、含切缝清扫，场地清理；品种不同，调整主材价 | m2 | 2000 |  |  | 369.29 |
| 82 | 翻修（零星）人行道预制砼道板 | 翻挖、拆除物外运；整理路基、压实、100厚C25砼路基，3CM厚1:3砂浆铺混凝土道板，含切缝清扫，场地清理 | m2 | 2000 |  |  | 287.65 |
| 83 | 翻修（零星）人行道苏布洛克砖道板 | 翻挖、拆除物外运；整理、压实、100厚C25砼路基，3CM厚1:3干硬性砂浆铺（6CM苏布洛克砖）道板，含切缝清扫，场地清理；品种不同，调整主材价 | m2 | 3000 |  |  | 307.51 |
| 84 | 翻修（零星）人行道仿花岗岩六角道板砖 | 翻挖、拆除物外运，整理、压实、100厚C25砼路基，3CM厚1:3干硬性砂浆铺（仿花岗岩六角砖）道板，含切缝清扫，场地清理；品种不同，调整主材价 | m2 | 5000 |  |  | 302.2 |
| 85 | 翻修（零星）人行道花岗岩道板 | 翻挖、拆除物外运，整理路基、压实、100厚C25砼路基，3CM厚1:3干硬性砂浆铺（3CM厚603#花岗岩）、含切缝清扫，场地清理；品种不同，调整主材价 | m2 | 2000 |  |  | 415.85 |
| 86 | 翻修（零星）人行道花岗岩道板 | 翻挖、拆除物外运，整理路基、压实、100厚C25砼路基，3CM厚1:2水泥砂浆铺（3CM厚603#花岗岩）、含切缝清扫，场地清理；品种不同，调整主材价 | m2 | 2000 |  |  | 419.51 |
| 87 | 翻修（零星）人行道花岗岩道板 | 翻挖、拆除物外运，整理路基、压实、100厚C25砼路基，3CM厚1:3干硬性砂浆铺（黄金麻花岗岩50mm厚）、含切缝清扫，场地清理；品种不同，调整主材价 | m2 | 30 |  |  | 576 |
| 88 | 3cm水泥砂浆1:3垫层+1cm素水泥浆 | 1：3水泥砂浆 | m2 | 5000 |  |  | 55.35 |
| 89 | 5cm水泥砂浆1:3垫层+1cm素水泥浆 | 1：3水泥砂浆 | m2 | 1000 |  |  | 81.22 |
| 90 | 1cm素水泥浆 | 素水泥浆 | m2 | 1500 |  |  | 17.01 |
| 91 | C15垫层（道板基础） | 含砼浇筑养生 | m3 | 400 |  |  | 1007.03 |
| 92 | 铺设预制砼侧石（280*120） | 挖槽，铺C15砼基础，更换砼侧石铺设、场地清理；规格不同，调整主材 | m | 250 |  |  | 81.44 |
| 93 | 铺设预制砼平石（240*100） | 挖槽，铺C15砼基础，更换砼平石铺设、场地清理；规格不同，调整主材 | m | 250 |  |  | 73.17 |
| 94 | 铺设花岗岩侧石603#（280*120） | 挖槽，铺C15砼基础，更换花岗岩侧石铺设、场地清理；规格不同，调整主材 | m | 250 |  |  | 170.86 |
| 95 | 铺设花岗岩平石603#（240*100） | 挖槽，铺C15砼基础，更换花岗岩平石铺设、场地清理；规格不同，调整主材 | m | 250 |  |  | 115.83 |
| 96 | 铺设603#花岗岩进水侧石（280*120） | 挖槽，铺C15砼基础，更换进水侧石铺设、场地清理；规格不同，调整主材 | m | 20 |  |  | 201.63 |
| 97 | 铺设花岗岩镶边石 603#（120*80） | 挖槽，铺C15砼基础，更换花岗岩侧石（120*80）铺设、场地清理；规格不同，调整主材 | m | 250 |  |  | 68.52 |
| 98 | 更换花岗岩树池 603#（180*180） | 翻挖破损旧树池、拆除物外运；开槽、铺C15砼基础，更换花岗岩新树池块、勾缝、场地清理，树池块材料不同，调整主材差价 | m | 450 |  |  | 160.22 |
| 99 | 安装砼预制树池盖板 | 树池盖板外围尺寸1.2m*1.2m | 套 | 50 |  |  | 285.07 |
| 100 | 拆除修复（零星）花岗岩侧石603#（280*120） | 拆除破损侧石、清底、拆除物外运；放线，挖槽、铺C15砼基础、更换花岗岩侧石铺设、场地清理；规格不同，调整主材 | m | 300 |  |  | 216.71 |
| 101 | 拆除修复（零星）花岗岩平石603#（240*100） | 拆除破损平石、清底、拆除物外运；放线，挖槽、铺C15砼基础、更换花岗岩侧石铺设、场地清理；规格不同，调整主材 | m | 300 |  |  | 167.98 |
| 102 | 路面撒盐 | 路面防滑、撒盐（包括采购、运输、保管全部费用） | t | 50 |  |  | 1200 |
| 六、桥梁设施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | C15驳岸压顶 | 模板支撑，砼浇筑，养护，现场清理（不含钢筋） | m3 | 7.5 |  |  | 1611.56 |
| 104 | 更换花岗岩栏杆 | 拆除、更换花岗岩栏杆，含场地清理，拆除物外运，运距自行考虑(栏杆价暂定价800元/M，品种不同，调整主材价) | m | 100 |  |  | 800 |
| 105 | 更换预制混凝土栏杆 | 拆除、更换水泥栏杆（混凝土栏杆暂定价500元/M），含场地清理，拆除物外运，运距自行考虑 | m | 100 |  |  | 500 |
| 106 | 更换桥名牌 | 拆除、更换桥名牌（50CM*50CM*5CM，暂定价300元/块），场地清理（规格不同、调整主材价） | 块 | 2 |  |  | 300 |
| 107 | 桥梁伸缩（沉降）缝维修 | 清理缝内垃圾，整理修补缝口，沥青麻丝制作、嵌缝，清理 | m | 50 |  |  | 41.14 |
| 108 | 桥面 更换伸缩缝内橡胶条 | 拆除并清理旧橡胶条，重新安装 | m | 50 |  |  | 236.41 |
| 109 | 伸缩缝D80型 | 伸缩缝D80型 | m | 50 |  |  | 1200 |
| 110 | 桥梁伸缩缝D320型 | 桥梁伸缩缝D320型 | m | 20 |  |  | 5640 |
| 111 | 桥栏杆刷白(实际油漆展开面积） | 清理基底，批腻子刷白色涂料（苯丙外墙乳胶漆BC200）品种不同、调整主材价格 | m2 | 100 |  |  | 35 |
| 112 | 金属桥栏杆油漆（实际油漆展开面积） | 打磨除锈，环氧防锈漆两遍，金属氟碳漆两遍（底漆，面漆采用亚邦漆） | m2 | 150 |  |  | 140 |
| 113 | 金属桥栏杆油漆（实际油漆展开面积） | 打磨除锈，环氧防锈漆两遍，面漆两遍 | m2 | 150 |  |  | 85 |
| 114 | 更换铁栏杆 | 更换铁栏杆 | m | 50 |  |  | 1200 |
| 115 | 钢结构桥梁螺栓养护紧固 | 钢结构桥梁螺栓养护紧固（每块节点板） | 块 | 10 |  |  | 600 |
| 116 | 钢结构桥梁螺栓 | 螺栓修补，采用“M10.9级M24”高强螺栓，含废旧螺栓拆除外运等工作内容 | 个 | 10 |  |  | 70 |
| 117 | 铝塑板装饰板 | 拆除原板及骨架，制作骨架安装新板 | m2 | 10 |  |  | 500 |
| 七、零星项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 活动护栏保管费 | 保管（含堆场及油布覆盖，清洁、贴字、贴反光条、修补漏洞）年度包干费用；保管完好率另定 | 年度 | 1 |  |  | 200000 |
| 119 | 城区专职巡查费用 | 专职城区内巡视检查、计量、记录并上报破损情况、设置必要的安全警示标志；年度包干费用 | 年度 | 1 |  |  | 350000 |
| 120 | 云梯车 | 使用台班 | 台班 | 10 |  |  | 1063.24 |
| 121 | 机械进退场费用 | 包括挖掘机、压路机、沥青摊铺机等全部机械进退场，年度包干费用 | 年度 | 1 |  |  | 32000 |
| 122 | 点工 | 零星点工 | 工日 | 500 |  |  | 143.28 |
| 123 | 更换简易路名牌 | 拆除原损坏路名牌、制作、安装简易新路名牌：暂定价400元/个（规格符合现行道路交通标志系统设计规范要求） | 个 | 30 |  |  | 400 |
| 124 | 更换风向标识、指路牌 | 拆除原损坏风向标、制作、安装新风向标：暂定价1200元/个（规格符合现行道路交通标志系统设计规范要求） | 个 | 15 |  |  | 1200 |
| 125 | 电动单级离心抽水泵φ100 | 发生抽水时水泵台班 | 台班 | 10 |  |  | 176.86 |
| 126 | 余土，各种垃圾外运 | 同一地点＜5M3零星建筑垃圾等，自然堆积方，清理外运（运距自行考虑，包干费用） | m3 | 1000 |  |  | 95 |
| 127 | 拆除并重新安装钢管护栏 | 拆除运回项目部保管，整理后重新安装 | m | 50 |  |  | 200 |
| 128 | 更换警示桩 | 贴红白反光膜 | 根 | 50 |  |  | 165 |
| 129 | 安装钢管挡车器 |  | 个 | 50 |  |  | 285 |
| 130 | 安装橡胶挡轮器 |  | 个 | 50 |  |  | 60 |
| 131 | 人工冷补沥青砼面层厚度10cm | 翻挖整理原沥青砼，拆除物弃运、切（凿）边、夯实、封边等 | m2 | 100 |  |  | 900.92 |
| 132 | 移道路指向牌 | 拆除并新建道路指向牌 | 个 | 50 |  |  | 2300.46 |
| 133 | 太阳能警示灯 | 太阳能警示灯 | 个 | 50 |  |  | 42 |
| 134 | 贴警示膜 | 贴警示膜 | m2 | 50 |  |  | 120 |
| 135 | 抗裂贴 | 抗裂贴 | m2 | 50 |  |  | 23.5 |
| 136 | 声屏障修复 | 声屏障修复 | m2 | 50 |  |  | 660 |
| 137 | 切割原墙面螺栓头 | 切割原墙面螺栓头 | m2 | 500 |  |  | 27.6 |
| 138 | 固定铁围挡一次性摊销 | 固定铁围挡一次性摊销 | m2 | 50 |  |  | 182 |
| 139 | 塑料水马 | 滚塑工艺；1.5*1.2m | 块 | 10 |  |  | 564 |
| 140 | TIT嵌固路面封层 | 砼表面抛丸处理+（水性环氧聚合物+金刚砂）*3层+水性环氧抗磨层 | m2 | 100 |  |  | 117.5 |
| 141 | 黑色防滑路面 | 慢行步道环氧树脂涂层；厚7mm | m2 | 100 |  |  | 132 |
| 142 | 洒水车台班 | 洒水车台班 | 台班 | 10 |  |  | 1080 |
| 143 | 安装D80塑料反光警示桩 | 安装D80塑料反光警示桩 | 个 | 50 |  |  | 84 |
| 144 | 临时脚手架+围护 | 临时脚手架+围护 | 元/天/付 | 10 |  |  | 3 |
| 八、公园零星项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 更换窗玻璃 | 更换0.5cm厚玻璃，拆除旧玻璃，垃圾外运 | m2 | 300 |  |  | 90 |
| 146 | 自来水管保温 | 直径32mm自来水管道外包保温棉，扎带固定 | m | 300 |  |  | 24 |
| 147 | 彩钢板固定围挡 | 运输、安装、拆除围挡，循环利用 | m2 | 1000 |  |  | 64.8 |
| 148 | 砌筑实心砖墙 | 1:2水泥砂浆砌筑实心混凝土砖24墙 | m2 | 1000 |  |  | 144 |
| 149 | 更换大便池延时阀 | 拆除坏的大便池延时阀，安装新的大便延时阀 | 个 | 22 |  |  | 162 |
| 150 | 安装小便感应器 | 拆除旧的感应器，安装新的感应器【九牧牌，型号52112】 | 个 | 20 |  |  | 780 |
| 151 | 更换门锁 | 拆除旧门锁，安装新的球形门锁 | 把 | 50 |  |  | 60 |
| 152 | 更换防腐木 | 拆除旧的木栈道防腐木及枕木，更换新的4.5cm厚防腐木及枕木 | m2 | 800 |  |  | 360 |
| 153 | 更换夹胶钢化玻璃 | 搭建作业平台，拆除破损的旧的钢化玻璃，安装（6+6）夹胶钢化玻璃 | m2 | 300 |  |  | 552 |
| 154 | 调和漆 | 防腐木构建打磨出新、刷两遍橄榄绿调和漆，第一遍干透后再刷第二遍 | m2 | 1000 |  |  | 120 |
| 155 | 更换水龙头 | 拆除旧的水龙头，更换新的水龙头 | 个 | 15 |  |  | 60 |
| 156 | 安装限高杆 | 限高杆安装，直径165，壁厚5mm镀锌钢管现场制作安装，吊机配合作业 | m | 60 |  |  | 330 |
| 157 | 护栏维修 | 更换直径20mm不锈钢钢管，焊接 | m | 1000 |  |  | 18 |
| 158 | 安装花岗岩石球 | 采购、运输、安放直径500花岗岩石球 | 个 | 10 |  |  | 624 |
| 159 | 安装彩钢板屋顶 | 0.4mm厚彩钢板，40*20*3厚镀锌方管焊接 | m2 | 300 |  |  | 162 |
| 160 | 搭建阳光房顶 | 采用80*40*5mm厚镀锌钢管焊接，上面覆盖5mm厚透明瓦，不锈钢螺丝钉固定，防水胶 | m2 | 500 |  |  | 330 |
| 161 | 铺设给水管 | 人工铺设63PPR管（日丰牌），热熔焊接连接，包括三通、直接头、弯头 | m | 500 |  |  | 103.2 |
| 162 | 道闸维修 | 更换遥控主板、遥控器 | 项 | 3 |  |  | 3000 |
| 163 | 玻璃注胶 | 铲除老化玻璃胶，清理干净缝内垃圾，重新注胶 | m | 2000 |  |  | 30 |
| 164 | 搭设满堂脚手架 | 搭设脚手架，人工二次搬运至施工现场 | m2 | 1000 |  |  | 66 |
| 165 | 安装张拉膜 | 进口膜材安装，含拉索、锁头等 | m2 | 1000 |  |  | 708 |
| 166 | 更换节能水箱 | 采购安装新的节能水箱 | 只 | 10 |  |  | 240 |
| 167 | 更换木桩 | 木桩直径20cm，高度75cm，下面制作铁质底座固定 | 根 | 25 |  |  | 120 |
| 168 | 铺装钢丝橡胶软管 | 人工铺设Ф32钢丝橡胶软管 | m | 100 |  |  | 25.2 |
| 169 | 铺设电缆线 | 人工铺设6*4电缆线，含材料费 | m | 1000 |  |  | 38.4 |
| 170 | 安装配电箱 | 安装600*400配电箱，配三路控制开关 | 只 | 10 |  |  | 660 |
| 171 | 变径接头 | 安装PPRФ63管变径Ф32管接头 | 只 | 10 |  |  | 98.4 |
| 172 | 更换液位继电器 | 西门子 型号JYB714 | 只 | 10 |  |  | 96 |
| 173 | 更换空气开关 | 采购安装型号60A空气开关 | 只 | 10 |  |  | 120 |
| 174 | 更换按钮开关 | 采购安装型号LAY37（PBC）按钮开关 | 只 | 10 |  |  | 42 |
| 175 | 电机内部烘干、除锈 | 电机拆分，烘干、除锈后重新安装 | 只 | 10 |  |  | 600 |
| 176 | 维修电机 | 拆除30KW电机损坏的铜线圈，重新更换铜线圈，安装恢复调试 | 台 | 10 |  |  | 2700 |
| 177 | 真石漆 | 底基层清理、固化，喷真石漆 | m2 | 1000 |  |  | 110.4 |
| 178 | 拆除钢结构 | 人工切割钢结构屋架，乙炔、氧气切割，扣除钢材残值-300 | t | 10 |  |  | 420 |
| 179 | 公益宣传板、公示牌（KT板） | 制作安装，含设计排版、制作彩喷、现场安装等 | m2 | 1000 |  |  | 84 |
| 180 | 搭设双排脚手架 | 搭设双排脚手架，含人工二次搬运钢管 | m2 | 1000 |  |  | 16.08 |
| 181 | 地面钻孔 | 花岗岩地面钻孔，孔径0.3m，孔深8cm，C30混凝土浇筑 | 只 | 100 |  |  | 120 |
| 182 | 屋面加固 | 屋面清理，铲除原有结构胶，打磨粗糙面，重新吹扫干净，采用不锈钢螺丝固定，接缝处重新注胶密封 | m2 | 500 |  |  | 90 |
| 183 | 制作安装洗手池台面 | 2.5cm厚中国黑大理石制作，台面1400*600、侧板1400*100、60*100、站板1400*200，现场组装安装 | 套 | 20 |  |  | 1440 |
| 184 | 安装洗手台盆 | 20寸箭牌洗手台盆，含下水等辅料安装 | 个 | 20 |  |  | 420 |
| 185 | 疏通马桶 | 马桶堵塞，工具疏通 | 个 | 20 |  |  | 180 |
| 186 | 墙面刷乳胶漆 | 打磨处理，墙固滚涂处理，批两遍内墙防水腻子，滚涂封闭乳液，高级弹性中涂两遍，拉毛，刷两遍立邦乳胶漆 | m2 | 1000 |  |  | 96 |
| 187 | 水池清理 | 高压水枪冲洗，人工毛刷刷洗 | m2 | 3000 |  |  | 7.2 |
| 188 | 交通护栏安装 | 加工、运输、安装交通护栏，护栏尺寸3080*1200，混凝土底盘加重立护栏柱 | m | 500 |  |  | 174 |
| 189 | 自来水管道维修 | 自来水管道维修，漏水点开挖，安装35mm管道抢修器 | 套 | 20 |  |  | 336 |
| 190 | 屋顶拼接安装 | 木屋顶安装：木构件拆除、安装横梁、小梁、立柱、屋面板，采用榫卯连接固定 | m2 | 500 |  |  | 384 |
| 191 | 屋面防水 | 屋面满铺4mm厚雨虹牌卷材防水 | m2 | 1000 |  |  | 48 |
| 192 | 围挡外侧覆盖绿草皮网 | 围挡外侧覆盖草皮网 | m2 | 1000 |  |  | 24 |
| 193 | 长廊座椅靠背 | 长廊座椅靠背木构件加工安装，两端连接位置加工成榫卯结构，安装固定 | m | 300 |  |  | 168 |
| 194 | 更换立柱 | 更换170*170mm非洲菠萝格防腐木立柱一根，长度3m | m3 | 10 |  |  | 8028 |
| 单年度投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  | 大写： |  |  |
|  |  |  |  |  | 小写： |  |  |
| 三年投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  | 大写： |  |  |
|  |  |  |  |  | 小写： |  |  |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用总承包方式，各项综合单价是指完成该项目所发生的全部工作内容的单位费用，为全费用单价，含人工、材料、机械、间接费（工程排污费、社会保险费、住房公积金）、措施费（环境保护费、文明施工费、临时设施费、夜间施工费、二次搬运费）利润、税金、风险等所有费用。以及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细服务要求如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

## 四、中小企业声明函（实质性格式）

## 注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

- 六、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及武进区政府采购中心：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十一、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市武进区政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 十二、投标函（实质性格式）

致：常州市武进区政府采购中心

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：________年____月____日

- 十三、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024-2027年度武进城区市政设施、桥梁养护 | 详见招标文件 |  | / |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

- 十四、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、关于招标文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日