常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：2024年常州市天宁区老年人居家适老化改造

项目编号：JSZC-320402-CTZB-G2024-0313

采 购 人：常州市天宁区民政局

采购代理机构：常州市城投建设工程招标有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	9

第三章   资格审查	23

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	25

第五章   采购需求	36

第六章   拟签订的合同文本	69

第七章   投标文件格式	86

- 第一章   投标邀请

项目概况

2024年常州市天宁区老年人居家适老化改造的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载获取招标文件，并于2024年10月08日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320402-CTZB-G2024-0313

2.项目名称：2024年常州市天宁区老年人居家适老化改造

3.项目预算金额：人民币450万元

4.项目最高限价（如有）：人民币450万元，且不超过服务清单最高限价

5.采购需求：实施老年人家庭适老化改造是巩固家庭养老基础地位、推动居家养老服务提质扩面的重要举措，对实施积极应对人口老龄化国家战略,培育银发经济，建设高龄老年人服务体系具有重要意义。为深入推进“常有颐养”民生工程，引导有需要的老年人家庭开展居家适老化改造，有效满足老年人家庭的居家养老需求，现采购常州市天宁区老年人家庭1800户适老化改造服务。

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 服务范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2024年常州市天宁区老年人居家适老化改造1 | 160 | 1 | 红梅街道、兰陵街道 |
| 02 | 2024年常州市天宁区老年人居家适老化改造2 | 160 | 1 | 茶山街道、天宁街道 |
| 03 | 2024年常州市天宁区老年人居家适老化改造3 | 130 | 1 | 郑陆街道、雕庄街道、青龙（开发区） |

服务范围原则上按上表划分，采购人可根据实际情况进行调配。

本项目共分3个采购包，投标人可对本次采购的单个采购包或全部采购包进行响应，在投标文件中注明所投采购包并响应该采购包全部内容。每个供应商仅限中标一个采购包。

3个采购包同时评审，按采购包1、采购包2、采购包3的顺序依次确定中标人，前1采购包确定为第一中标候选人的投标人不再列为后续采购包的中标候选人，由第二中标候选人递补。

6.合同履行期限：2024年12月31日前完成。如中央和省级补贴资金额度提前使用完毕，以采购人发布的政策结束公告为准。

7.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：/。

## 三、获取招标文件

1.时间：2024年09月10日至2024年09月18日（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台 。

3.方式：“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载 。

4.售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年10月08日09点30分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市天宁区民政局

地    址：江苏省常州市天宁区竹林北路256号天宁科技促进中心15楼

联系方式：钱轶栋 0519-69660706

2.采购代理机构信息

名    称：常州市城投建设工程招标有限公司

地    址：常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼

联系方式：0519-81580101

3.项目联系方式

项目联系人：张媛

电      话：0519-81580152  81580191  81580192（转分机号6011）

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 □本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：____。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：/年/月/日/点/分 考察地点：/。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：/年/月/日/点/分 召开地点：/。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：/； （2）允许分包的金额或者比例：/； （3）其他要求：/。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2024年10月19日11点00分（北京时间）前以书面形式提交或传真至常州市城投建设工程招标有限公司。传真：0519-81580105，邮箱：czctzb@163.com。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：技术部； 联系电话：0519-81580152 81580191 81580192（转分机号6011）； 通讯地址：常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼）。 |
| 27 | 代理费 | （一）收费对象： □采购人 ■中标人 （二）收费标准： 服 费 务 类 率 型 预算金额（万元）; 服务类. 100（含，下同）以下; 1.5%. 100-500; 0.8%. 500—1000; 0.45%. ……; ……. 代理费按差额定率累进法计算。 代理费按照上述标准收取。 代理费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 （3）缴纳时间：中标人应在领取中标通知书时将代理费支付至常州市城投建设工程招标有限公司账户。 收款单位：常州市城投建设工程招标有限公司 开户银行：中国建设银行常州大成苑支行 银行账号：32001624236052500905 |

投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价/最高限价单价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形： （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装； （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：/

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：/

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：/

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一档产品价格分 | 6 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
|  | 二档产品价格分 | 8 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
|  | 三档产品价格分 | 6 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 主观分 |  |  |
| 2.1 | 评估设计方案 | 7 | 投标人提供针对老年人身体状况、居住情况、居家生活环境等进行评估后出具的改造设计方案，评估设计方案对本项目重点、难点分析了解非常清楚，有非常完整的应对措施及相关的合理化建议，时间规划、工作流程安排非常科学合理，针对性强的得7分；评估设计方案对本项目重点、难点分析了解比较清楚，有较为完整的应对措施及相关的合理化建议，时间规划、工作流程安排比较科学合理，具有针对性的得5分；评估设计方案对本项目重点、难点分析了解基本清楚，有简单的应对措施及合理化建议，时间规划、工作流程安排合理性一般，方案无针对性的3分；未提供本项不得分。 |
| 2.2 | 适老化改造方案 | 7 | 投标人提供针对本项目的适老化改造方案，对本项目重点、难点分析了解非常清楚，有非常完整的应对措施及相关的合理化建议，时间规划、工作流程安排非常科学合理，针对性强的得7分；适老化改造方案对本项目重点、难点分析了解比较清楚，有较为完整的应对措施及相关的合理化建议，时间规划、工作流程安排比较科学合理，具有针对性的得5分；适老化改造方案对本项目重点、难点分析了解基本清楚，有简单的应对措施及合理化建议，时间规划、工作流程安排合理性一般，方案无针对性的3分；未提供本项不得分。 |
| 2.3 | 产品技术评审 | 6 | 对投标人提供的一档产品技术参数、质量等次等描述进行综合评分，产品技术参数最优，质量等次最好的得2分；产品技术参数较优，质量等次较好的得1分；未描述的不得分。 对投标人提供的二档产品技术参数、质量等次等描述进行综合评分，产品技术参数最优，质量等次最好的得2分；产品技术参数一般，质量等次一般的得1分；未描述的不得分。 对投标人提供的三档产品技术参数、质量等次等描述进行综合评分，产品技术参数最优，质量等次最好的得2分；产品技术参数一般，质量等次一般的得1分；未描述的不得分。 |
| 2.4 | 完善清单及深化方案 | 7 | 投标人针对本项目丰富改造项目，适应家庭需求。杜绝以简单添置一般性家具、家电代替家庭设施适老化改造的情况,完善清单项目内容，提供深化方案：完善清单内容完整、可行，方案具有创新、特色且能完全满足项目实施要求，得7分；完善清单内容较完整、可行性一般，方案较有创新、特色且较能满足项目实施要求，得5分；完善清单内容简单、可行性较差，方案有创新、特色一般，基本满足项目实施要求，得3分；未提供本项不得分。 |
| 2.5 | 制作安装方案 | 6 | 根据投标人提供的制作安装方案评分：方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得6分；方案内容较完整、可行性一般，得4分；方案内容较差、无针对性或可行性较差，得2分；未提供本项不得分。 |
| 2.6 | 保证措施方案 | 6 | 制作安装进度计划和各阶段进度的保证措施方案（有文明施工、技术控制、应急处理、解决方案等），方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得6分；方案内容较完整、可行性一般，得4分；方案内容较差、无针对性或可行性较差，得2分；未提供本项不得分。 |
| 2.7 | 人员配置方案 | 6 | 根据拟投入本项目的人员方案进行综合评审（包括但不限于：人员数量、岗位职责安排、人员协调配合方案）； 方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得6分；方案内容较完整、可行性一般，得4分；方案内容较差、无针对性或可行性较差，得2分；未提供本项不得分。 |
| 2.8 | 宣传推广 | 7 | 提供宣传推广方案，内容包括但不限于配备营销团队，对本项目进行入户宣传、推广、发动，提供流动或固定的产品展示点，为老人提供沉浸式体验，方案科学合理，可操作性强的得7分；方案科学较合理，可操作性较强的得5分；方案一般的得3分；无具体描述或者无方案的不得分。 |
| 2.9 | 售后服务能力1 | 3 | 质保维护期内的售后服务范围、质保维护期满后的售后服务范围和收费情况，承诺科学合理，可行性强的得3分；承诺较科学合理，可行性强的得2分；方案一般的得1分；无具体描述或者无方案的不得分。 |
| 2.10 | 售后服务能力2 | 2 | 备品备件的承诺科学合理，可行性强的得2分；承诺一般的得1分；无具体描述或者没承诺的不得分。 |
| 3 | 客观分 |  |  |
| 3.1 | 投入本项目人员 | 5 | 项目组成人员具有老年人能力评估师证书、辅具适配师证书、售后服务管理师证、电工操作证、安全管理员证的，每提供一种得1分，最高得5分。 提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3.2 | 质保维护期 | 3 | 投标人对所有产品提供四年及以上免费质保维护期，得3分； 投标人对所有产品提供三年免费质保维护期，得1分； 其他不得分。提供承诺函，否则不得分。 |
| 3.3 | 售后承诺 | 2 | 投标人承诺中标后在项目所在地设办公地点辅助服务的，得2分，未承诺不得分。提供承诺函，否则不得分。 |
| 3.4 | 认证证书 | 4 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系证书、售后服务体系认证每提供一项得1分,本项最高得4分。提供国家认监委全国认证认可信息公共服务平台官方网站http://cx.cnca.cn/查询截图及认证证书复印件，否则不得分。 |
| 3.5 | 投标人业绩 | 3 | 近三年（自开标之日起往前推算）投标人具有类似改造类项目的业绩，每提供一份合同或中标通知书得1分，最高得3分。提供合同或中标通知书复印件，未提供不得分。 |
| 3.6 | 项目负责人业绩 | 2 | 项目负责人为投标人正式职工，具有适老化改造的经验和业绩：每参与过一个类似改造类项目得1分，最高得2分。 出具近三个月（自开标之日起往前推算）投标人为项目负责人缴纳的社保证明；提供适老化改造项目合同复印件，未提供不得分。 |
| 3.7 | 样板间承诺 | 4 | 投标人承诺中标后每标段内每个街道一户老年人家庭进行样板间改造，且该样板间仅收取老年人家庭及采购人补贴的、不再另行收取费用的，得4分。 提供承诺书，否则不得分。 |
|  | 合计 | 100 |  |

- 第五章   采购需求

一、改造内容

聚焦老年人安全、便利、健康等功能性需求，选择适配性产品，包括地面、卧室、厨房间、卫生间等开展施工改造服务，围绕“如厕盥洗安全，室内行走便利，居家环境改善，智能监测预警，辅助器具适配”等方面功能，进一步完善和丰富本地区老年人居家适老化改造项目内容,提升老年人生活自理能力和居家生活品质。为满足不同老年人、不同居住环境要求，可根据改造对象的意愿，开展局部或全屋适老化施工改造服务。

- 补贴政策

（一）补贴政策

居住在常州市天宁区的60周岁以上的老年人均可自愿申请改造。对符合条件的常州户籍老年人给予一定的补贴。

1.低保对象、低保边缘家庭、支出型困难家庭、分散供养特困人员等低收入人口（包括“公租房”）老年人家庭。每户最高补贴不超过6000元（非常州户籍，具有居住证的老年人补贴标准为3000元），超出部分由老年人家庭自行负担，实际改造费用低于最高标准的，按照实际改造费用予以补贴。

2.一、二级残疾老年人家庭；计划生育特殊老年人家庭。每户按改造总费用的80%补贴，最高补贴不超过3000元。

3.三、四级残疾老年人家庭；中度及以上失能的老年人家庭；80周岁以上高龄老年人家庭。每户按改造总费用的50%补贴，最高补贴不超过3000元。

上述改造对象优先保障，有专项资金结余的，可放宽至60周岁以上，具有常州户籍或居住证老年人家庭。每户按改造总费用的50%补贴，最高补贴不超过3000元。

同等条件下，常州户籍优先考虑。已享受家庭适老化改造全额补贴的不得重复享受。改造对象身份发生变化时，一年之内按最高标准给予补贴；民政“老年人家庭适老化改造”项目与老干部局、残联等部门的改造项目不得重复享受补贴；低收入人口老年人家庭因居住房屋拆迁，提供拆迁证明材料和新居住房证明，可对照本政策二次享受适老化改造补贴。

（二）补贴原则

“一户一补”，以老年人家庭为单位，每户家庭只能申请一次补贴。

“困难优先”，实行依申请补贴，对困难、残疾、高龄、失能等老年人家庭优先实施。

“先到先得”，保障按补贴对象依次进行，同一类群体按照改造申请先后顺序进行补贴，补贴额度用完为止的原则。

注：若上级主管部门发布最新政策，则以最新政策为准。

- 改造原则

(一)“一户一案”和“一户一档”。

1.按照“一户一案”原则，重点围绕“如厕洗澡安全，室内行走便利，居家环境改善，智能监测跟进，辅助器具适配”五个方面功能，根据每户评估情况和实际需求，设计个性化改造方案。

2.按照“一户一档”原则，将申请表、评估及方案设计表、改造实施表、改造服务协议、改造验收表、完整清晰的改造前后图片等资料形成档案（电子化档案和纸质档案），保存改造服务数据。

（二）规范开展改造服务

1.服务人员要注意工作方式、方法和态度，不得与老人、家属、街道社区工作人员发生矛盾。

2.配送安装到位后会为老人进行使用说明介绍，对老人进行培训，指导老人使用等。

3.实施服务过程中产生的垃圾要及时清运，并对老人家中因服务搬动的物品进行归为整理。

4.在实际改造实施过程中，因为老人的身体状况发生变化，家庭因素等原因，需要方案实时调整，涉及到方案重新设计，产品调换，回收等内容的需积极跟进调整。

5.确保在执行过程中人员与老人、家属、工作人员的人身安全。执行过程中发生任何安全问题，由成交供应商自行负责，采购人不承担任何责任。

6.严格按照改造申请、评估设计、实施改造、监管验收、补贴结算等步骤，规范开展老年人居家适老化改造。常态化开展家庭适老化改造“回头看”，主动征询既往改造家庭的意见建议，提升后续服务。

- 确保质量

对生活设施无障碍改造，如厕所洗澡安全改造、居家环境改善等设备安装和施工，要保质保量，预防因环境障碍和安全隐患导致的风险。

（四）“彩票公益金”标识

改造项目点必须张贴“彩票公益金支持”的标识。

四、服务流程

（一）改造申请。

有改造意愿的老年人或监护人可在“我的常州”APP或“常州民政”微信公众号线上进行申请，也可以到社区（村）线下纸质申请。对特殊困难群体家庭，社区（村）可采取主动上门服务方式帮助老年人申请。申请适老化改造的老年人家庭需提交以下材料: 1.老年人、申请人的身份、户籍信息；2.享受政府补贴的相关证明材料（如低保、残疾、计划生育特殊家庭、能力评估等证明)；3.改造居所证明材料（如房产信息等）。

符合补贴条件的“人户分离”的老年人可在居住地申请，家庭适老化改造的评估、设计、实施、验收和资金结算，由居住地组织实施。

根据采购人要求，辅助采购人确认服务对象。

（二）评估设计。

已确定需要适老化改造并通过申请的家庭，经中标人对老年人身体状况、居住情况、居家生活环境等进行现场评估，并在五个工作日内给出评定结果，同时出具改造设计方案，经老年人、监护人签字或按指印确认后线上提交。

（三）实施改造。

1.采购人与中标人签订合同,中标人还应及时与老年人家庭对接，与老年人家庭和监督服务单位签订《老年人家庭适老化改造服务协议》，保质保量按时完成改造,在适老化改造平台上传服务协议、施工场景照片等资料。改造完成后，中标人应按照“一户一档”的原则建立档案，包括申请表、评估及方案设计表、改造服务协议、改造实施表、适老化改造现场安装过程监督记录表、改造验收表、完整清晰的改造前后图片等资料。

（四）监管验收。配合监管审计单位实施监管和开展验收审核或审计审核工作，进行满意度调查，并将资料归档；若“群众满意度调查”满意率低于90%时，则扣除中标人应结算金额的5%。采购人将对改造家庭进行抽查，并委托监督服务单位进行审计。

注：成交供应商若未按合同规定履行合同义务，造成不良后果的 ，将按《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定记入失信行为记录，并将按照《江苏省养老服务市场失信联合惩戒对象名单管理实施办法》，将严重违法失信的养老服务单位和从业人员列入联合惩戒对象名单。

五、服务清单

| 序号 |  | 类别 | 项目名称 | 改造内容 | 单位 | 数量 | 最低参数要求 | 参考尺寸 | 参考图片 | 一档产品最高限价（元） | 二档产品最高限价（元） | 三档产品最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础改造服务包 | 如 厕 洗 澡 安 全 | 地面（地板）防滑处理 | 防滑地垫 | 块 | 1 | 防止老人在洗澡时滑倒 1、材质安全，环保无异味； 2、表面气泡凸起设计，脚感舒适； 3、底部密布吸盘，超强吸附，防滑力极强 | 尺寸:550*550mm |  | 34 | 40 | 48 |
| 2 |  |  | 地面（地板）防潮处理 | PV防滑 地板胶 | 平 方 米 | 1 | 找平，防水，在卫生间铺设 PVC 等材质的防滑地砖 （地板、地胶），避免滑倒并有一定的防潮作用。 | 根据需求施工 |  | 105 | 125 | 150 |
| 3 |  |  | 蹲坑加装坐便器 | 蹲便器改坐便器 | 个 | 1 | 原坐便器拆除，安装新坐便器，减轻蹲姿造成的腿部压力，避免老年人如厕时摔倒，方便乘轮椅老年人使用。（包含马桶) | 坑距：300/400MM； |  | 1560 | 1845 | 2210 |
| 4 |  |  |  | 马桶 | 个 | 1 | 对原有马桶老化等问题，拆除旧的，安装新的。 瓷体采用高压注浆工艺成型，1250°C超高温煅烧，瓷体密度大，低吸水率；抗菌效果好，不挂污，易洁净，不易堵塞 | 尺寸：670*355*715MM； |  | 935 | 1100 | 1320 |
| 5 |  |  |  | 坐便器增高器 | 个 | 1 | 带扶手，提高老年人如厕时的便利性和舒适度。 材料：环保PP吹塑 净重1.5KG 承重150KG | 尺寸：总宽52CM，扶手长18CM，扶手高16CM，垫高11CM； |  | 135 | 160 | 190 |
| 6 |  |  | 浴缸/淋浴房改造 | 浴缸拆除 | 套 | 1 | 拆除，粉平，防水，改贴瓷砖（含施工费及材料成本费用）更换浴帘、浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴，以及意外跌倒后的搀扶。 | 根据需求施工 |  | 2400 | 2850 | 3420 |
| 7 |  |  | 浴室使用洗澡椅 | 带扶手洗澡椅 | 张 | 1 | 总质量：5KG 坐板高度三挡调节： 400-460mm、承重≤100KG，座位高度可调节，带扶手。 | 500*600*760mm（展开） |  | 230 | 270 | 324 |
| 8 |  |  |  | 挂墙式助浴凳 | 张 | 1 | 一体式连接弯头，无拼缝，让老人可坐姿洗浴。 | ≧40cm*45cm |  | 220 | 260 | 310 |
| 9 |  | 室 内 行 走 便 利 | 室内通道安装扶手 | 防滑一字型扶手 | 个 | 1 | 可用于多个空间，辅助老人起身、支撑。 颜色：黄色、雪白色或银灰色 一体式成型法兰底座，45°导角处理，不锋利划伤、冲压式咂口 | ≧35mm*430mm |  | 70 | 85 | 100 |
| 10 |  |  | 楼梯安装扶手 | 扶手定制 | 米 | 1 | 根据老人的需求定制墙面扶手、楼梯扶手等，安装在走廊通道处，方便老人行走时抓扶，减少安全隐患 材质：ABS+铝合金或不锈钢 | 直径：35MM |  | 65 | 80 | 95 |
| 11 |  |  | 卫生间安装扶手 | 台盆扶手 | 个 | 1 | 在保持原有台盆基础上，增加扶手，方便老人洗漱时抓扶，防止摔倒。 材质：不锈钢，130mm不锈钢内管，35mm尼龙外管 | 600*500MM； |  | 230 | 280 | 335 |
| 12 |  |  |  | U型上翻马桶扶手 | 个 | 1 | 安装在马桶两侧，协助老人如厕起身。 颜色：黄色和雪白色 一体式成型法兰底座，45°导角处理，不锋利划伤、冲压式咂口， | 600*700mm |  | 165 | 195 | 230 |
| 13 |  |  |  | 一体式马桶扶手架 | 个 | 1 | 为下肢行动不便的人群提供更便利的如厕辅助，TEP软胶防滑扶手，铝合金扶手，高强度耐腐蚀，可上翻调节扶手 承重：200KG | 宽570×纵深540×高650mm |  | 510 | 610 | 730 |
| 14 |  |  |  | 坐便器助力扶手 | 个 | 1 | 定于座便器颈，脱卸方便 高度：3档高度调节 材质：碳素钢管 | 尺寸：5800mm*5300mm*125mm |  | 370 | 440 | 525 |
| 15 |  |  | 浴室安装扶手 | 135度扶手 | 个 | 1 | 辅助老年人起身、站立、转身和坐（蹲）下 材质：尼龙和金属管复合 | 380*450MM，外径38MM |  | 165 | 190 | 230 |
| 16 |  |  |  | T型扶手 | 个 | 1 | 根据卫生间墙体情况，视情安装T 形扶手，辅助老年人站立支撑。 外管材质：高强度抗菌尼龙、ABS 内管材质：铝合金/不锈钢，辅助老年人站立支撑。 | 尺寸：≧40mm*30mm |  | 180 | 220 | 260 |
| 17 |  |  |  | L型扶手 | 个 | 1 | 用于卫生间，方便老人如厕时起身借力 颜色：黄色和雪白色 一体式成型法兰底座，45°导角处理，不锋利划伤、冲压式咂口 | 尺寸：420*680MM，外径35MM |  | 200 | 240 | 280 |
| 18 |  |  | 地面消除高低差无障碍改造 | 橡胶坡道 | 米 | 1 | 解决路面的高度差，打造无障碍路面，方便轮椅老人安全通行，防滑纹理，边缘打磨，抗压橡胶更耐用，500KG承重，防水防滑不变形 | 宽度15cm-20cm |  | 215 | 255 | 300 |
| 19 |  |  |  | 地面硬化 | 平 方 米 | 1 | 地面增硬耐磨，防尘固沙 | 根据需求施工 |  | 220 | 260 | 310 |
| 20 |  |  | 地面防滑处理 | 瓷砖防滑剂 | 平 方 米 | 1 | 使用范围：瓷砖、釉面砖、其他石材 界面作用力：亲水型 溶质成分： 水溶性 | 根据需求施工 |  | 105 | 125 | 150 |
| 21 |  |  | 门槛消除高低差无障碍改造 | 门槛移除 | 项 | 1 | 拆除原有门槛石并清理原水泥层，定制并安装新门槛石与地面瓷砖水平，保证老年人进出无磕碰跌倒风险，方便轮椅进出 | 根据需求施工 |  | 180 | 215 | 260 |
| 22 |  |  |  | 坡道改造 | 平 方 米 | 1 | 铺设坡道，压防滑纹，保证路面平滑、无高差障碍，避免老年人行走发生磕碰跌倒，方便轮椅进出。 | 根据需求施工 |  | 210 | 250 | 300 |
| 23 |  | 居 家 环 境 改 善 | 室内老化裸露用电线路改造 | 线路改造（4平方或2.5平方） | 平 方 米 | 1 | 3C认证，BV硬线 | 2平方毫米/ 4平方毫米 |  | 80 | 95 | 110 |
| 24 |  |  |  | 更换成套电箱 | 套 | 1 | 材质：冷轧钢板 喷塑工艺，防风防尘 总空开，分路空开 |  |  | 365 | 430 | 515 |
| 25 |  |  | 加装夜间照明装置，方便夜晚行动 （如：感应式或触控式小灯） | 吸顶灯 | 只 | 1 | 高透光，柔和护眼，过滤刺眼光线，柔和舒适出光采用高透光率PVC面罩 色温：6000K | 外径尺寸：≧330mm |  | 135 | 160 | 190 |
| 26 |  |  |  | 安装自动 感应灯具 | 只 | 1 | 安装感应便携灯，避免直射光源、强刺激性光源，人走灯灭，辅助老年人起夜使用。 1.插电款 2. 产品重量：98g 3. LED人体感应灯 | ≧63*60*136mm |  | 43 | 50 | 60 |
| 27 |  |  | 更换适老化水龙头（加长或抽拉式 龙头把手） | 适老抽拉台盆龙头 | 套 | 1 | 采用304不锈钢拉丝工艺，易于擦拭不留痕；管身可旋转，出水点不再单一固定，使用起来更加便捷； 阀芯：耐高温、耐磨损、抗老化、寿命长 | 高度394mm宽度204mm |  | 320 | 380 | 450 |
| 28 |  |  |  | 适老水龙头 | 套 | 1 | 采用304不锈钢拉丝工艺，易于擦拭不留痕；管身可旋转，出水点不再单一固定，使用起来更加便捷； 阀芯：耐高温、耐磨损、抗老化、寿命长 | 高367*宽194mm |  | 255 | 300 | 360 |
| 29 |  |  |  | 高脚台盆龙头 | 套 | 1 | 采用304不锈钢拉丝工艺，易于擦拭不留痕；管身可旋转，出水点不再单一固定，使用起来更加便捷； 阀芯：耐高温、耐磨损、抗老化、寿命长 | 高324*宽115mm |  | 270 | 320 | 380 |
| 30 |  |  |  | 平脚台盆龙头 | 套 | 1 | 采用304不锈钢拉丝工艺，易于擦拭不留痕；管身可旋转，出水点不再单一固定，使用起来更加便捷； 阀芯：耐高温、耐磨损、抗老化、寿命长 | 高186*宽115mm |  | 220 | 260 | 310 |
| 31 | 拓展改造服务包（一） | 智 能 监 测 跟 进 | 安装物联网门磁监测系统 | 门磁报警器 | 个 | 1 | 适用于监控各类门、窗的开关状态，监管老人进出门次数 材质：ABS塑料 | 发射器93*40mm，磁条63*10mm |  | 135 | 150 | 180 |
| 32 |  |  | 安装紧急救援呼叫系统 | 紧急呼叫器 | 个 | 1 | 安装于卫生间或床头，通过无线网络连接家属手机，一键报警，无需WIFI | 88*88mm |  | 127 | 150 | 180 |
| 33 |  |  | 安装燃气(或煤气)泄漏报警器 | 燃气报警器（单机） | 个 | 1 | 1、声光报警，微处理器智能控制 2、工作温度-15℃~50℃，交流90-240V供电 | 直径90*厚34mm或105mm*74mm*34mm |  | 110 | 130 | 155 |
| 34 |  |  | 安装烟雾报警器 | 烟雾报警器 | 个 | 1 | 对屋内烟雾浓度进行监测， 1、声光报警 2、工作温度-10℃~50℃ | 95*95mm或105mm*59mm |  | 230 | 280 | 330 |
| 35 |  |  | 防走失 手环 | 智能腕表 | 块 | 1 | 用于监测失智老年人或其他精神障碍老年人定位，避免老年人走失，极简菜单设计，语音报菜单，SOS求救 680毫安高压聚合物凝胶电池 | 49x40x15mm |  | 240 | 290 | 340 |
| 36 |  | 室 内 行 走 便 利 | 门距宽度满足让老年人轮椅进出 （80cm） | 房门拓宽 | 平 方 米 | 1 | 对卫生间、厨房等空间较窄的门洞进行拓宽，改善通过性，方便轮椅进出。 | 拓宽门洞宽度不小于800mm |  | 640 | 760 | 910 |
| 37 |  |  | 门把采用 T 形把手 | 下压式门把手改造 | 套 | 1 | 可用单手手掌或者手指轻松操作，增加摩擦力和稳定 性，方便老年人开门。 材质：合金 | 适配门厚度: 35-50mm |  | 130 | 155 | 185 |
| 38 |  |  |  | 智能门锁 | 套 | 1 | 1、指纹开锁 2、磁卡开锁 3、密码开锁 4、钥匙开锁 | 门厚范围：45-110mm 门锁尺寸：370mm*75mm*23mm |  | 1040 | 1230 | 1470 |
| 39 |  |  | 上下床能安全移动（安装床边起身 扶手） | 可旋转床边扶手 | 个 | 1 | 插入家用席梦思床垫下方，辅助使用者躺下或者起床。 管件材质：不锈钢 地座材质：碳钢 落地免打孔，外包减震硅胶圈，五档高度可调。 | 尺寸：长2040*宽960mm |  | 230 | 270 | 320 |
| 40 |  |  |  | 安装床边扶手（抓杆） | 个 | 1 | 辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚下床 管件材质：不锈钢 地座材质：碳钢 厚底 落地免打孔，底座尺寸：60CM*50CM 外包减震硅胶圈，五档高度可调。 | 底座尺寸：60CM*50CM |  | 460 | 550 | 660 |
| 41 |  |  | 将厨房操作台改造为升降橱柜，便 于轮椅进出 | 升降式操作台 | 米 | 1 | 材质：不锈钢或石英石，防火、耐磨、硬度高。 灶具、洗菜池、面盆等台面高度可调节 | 宽度600mm |  | 2380 | 2800 | 3360 |
| 42 |  |  | 厨房间部分改造或整体改造 | 厨房燃气灶操 作台 | 张 | 1 | 放置厨具燃气灶，承载能强，稳定性高，易于清洁、消毒 材质：加厚不锈钢 | 尺寸≥120*50*80CM |  | 660 | 780 | 930 |
| 43 |  | 居 家 环 境 改 善 | 室内墙面（吊顶）严重脱落，灰暗 需要粉刷 | 墙面出新 | 平 方 米 | 1 | 原墙面清理，刷乳胶漆，净味环保 | 根据需求施工 |  | 60 | 75 | 90 |
| 44 |  |  | 双控电灯开关、插座位置安装合理， 有明显的标识（如：开关外环有荧光贴 条） | 一开五孔开关插座 | 个 | 1 | PC材质，插孔类型：二三插 | 尺寸：86mm*86mm |  | 34 | 40 | 48 |
| 45 |  |  |  | 单双开关面板 | 个 | 1 | PC材质，产品类型：86型 | 尺寸：86mm*86mm |  | 34 | 40 | 48 |
| 46 |  |  |  | 五孔插座 | 个 | 1 | PC材质，插座类型：86型 插孔类型：二三插 | 尺寸：86mm*86mm |  | 34 | 40 | 48 |
| 47 |  |  | 适老化床头柜（放置手电） | 实木床头柜 | 个 | 1 | 木质，圆弧边角，水性环保漆，防撞倒角，桌面带挡板，防止物体滑落，多抽屉分格，便于储物 | 尺寸：长400*宽400*高650mm； |  | 425 | 500 | 600 |
| 48 |  |  | 适老化衣柜方便老年人储藏衣物 | 适老衣柜 | 组 | 1 | 1、材质：采用优质实木板材 2、带门、带抽屉、带隔板，确保收纳空间，方便老年人取放物品。 | 尺寸：820*550*2000mm |  | 1530 | 1800 | 2160 |
| 49 |  | 辅 助 器 具 适 配 | 助行辅助器具 | 助行器 | 个 | 1 | 辅助腿脚不便的老人日常出行及康复 1、采用铝合金材质，不会划伤表面，永不生锈； 2、腿部高度可调，适合不同身高； 3、可折叠，方便收纳 | 尺寸：460*520*(740-920)mm |  | 130 | 160 | 190 |
| 50 |  |  |  | 带凳拐杖 | 个 | 1 | （坐姿需注意，要面向拐杖面） 1、座板：PVC材质、整体结构铝合金 2、铝合金 ABS 塑料，重量 1kg，承重 200 斤 | 壁厚1.2mm |  | 135 | 160 | 190 |
| 51 |  |  |  | 四角拐杖 | 个 | 1 | 辅助腿脚不便的老人日常步行杖身材质：高强度铝合金，脚垫材质：PVC，承重：100KG，9档调节，超强承重 | 厚度:1.2MM 底座 尺寸:15*15CM 可调高度:73-91CM |  | 75 | 90 | 105 |
| 52 |  |  |  | 轮椅 | 辆 | 1 | 让行动不便的老人，轻松出行 1、钢管材质，安全稳重； 2、面料轻便透气，一步折叠，方便外出 3、净重量：15kg | 尺寸：≧100*62*85cm |  | 480 | 565 | 670 |
| 53 |  |  |  | 电动轮椅 | 辆 | 1 | 1、载重：100KG 2、速度：0-6KM/H1 3、尺寸：105*67*102CM 4、车架选A3钢焊接而成；具有强度高；重量轻的特性。 5、座、靠软垫采用优质牛津布加海棉面料，质地柔软、外表平整美观高档。 6、智能型控制器，具用控制精准，控制器时速为：1～6公里/小时可调节,电量与速度显示功能，可任意360度转向 | 尺寸：≧98cm*62cm*92cm |  | 3060 | 3600 | 4320 |
| 54 |  |  | 如厕辅助器具 | 移动坐便器 | 个 | 1 | 为体弱或行动不便的老人就近如厕，一般放于卧室。 材质：铝合金、塑料，可拆卸式塑料便桶，方便清理。 5档可调 安全承重:180KG 材质:高碳钢 尺寸：53*49*(78-90)cm | 外形尺寸约：53*45*75-85CM，折叠后尺寸：53*15*76-87CM； |  | 212 | 250 | 300 |
| 55 |  |  | 照护辅助器具 | 手摇护理床 | 张 | 1 | 帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等。 手动起背，折叠护栏，两侧安装适老化扶手 | 尺寸：≧2000*960mm， |  | 1020 | 1200 | 1440 |
| 56 |  |  |  | 电动护理床 | 张 | 1 | 1、背部升降，腿部升降，背膝联动 2、折叠护栏，两侧适老化扶手 | 规格 尺寸：≧1985*900mm（长×宽内径） |  | 3390 | 3990 | 4700 |
| 57 |  |  |  | 居家适老床 | 张 | 1 | 给健康老人提供适当辅助，打造隐性适老化 1、采用橡胶木实木材质，环保耐用； 2、床尾做特殊设计，可供老人行走时做为扶手使用； 3、两侧配备实木扶手，方便老人起身、躺卧，也可防止老人从床上滚落，更多呵护老人； 4、床头软包设计，防止老人磕碰，给到老人柔软支撑。 | 尺寸：长2000*宽1200mm； |  | 1570 | 1850 | 2220 |
| 58 |  |  |  | 防褥疮床垫 | 张 | 1 | 避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮，包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等。 材质：医用级PVC加厚面料 承重：≤150KG | 尺寸：2000*900mm |  | 298 | 350 | 420 |
| 59 |  |  |  | 床边桌 | 张 | 1 | 1.餐桌底架采用厚度≥2mm碳钢管，钣金件焊接而成。 2.立柱采用优质铝型材 3.气动升降装置，自由调节高度。 | 尺寸：800*400*700-950mm |  | 460 | 550 | 660 |
| 60 |  |  |  | 移位枕 | 个 | 1 | 材质：全棉布套+高密度海绵 | 尺寸：≧500*≧250*≧150mm |  | 43 | 50 | 60 |
| 61 |  |  | 康复辅助器具 | 上下肢康复训练器 | 台 | 1 | 1、活动手柄，上下前后可调节，防滑脚踏 2、承重：90KG | 尺寸：95*41*96-110CM |  | 4845 | 5700 | 6840 |
| 62 |  |  |  | 康复脚踏车 | 台 | 1 | 锻炼、休闲健步使用，可调节阻力，手脚两用，计数显示，方便收纳。 | 尺寸：50*36*40CM |  | 200 | 235 | 280 |
| 63 |  |  |  | 穿衣板 | 个 | 1 | 内管铝合金材质，结实耐用。两端设计，一端凹凸，方便穿拖鞋，一端有钩子，辅助穿衣脱裤。应用于辅助使用者独立完成穿鞋子、衣服与训练穿脱能力。 | 尺寸：长65CM，粗1.7CM |  | 70 | 82 | 98 |
| 64 |  |  | 感知辅助器具 | 手持式LED放大镜 | 个 | 1 | 运用光学/电子原理进行影像放大，方便老年人近用。 可充电，触控调光，LED照明，30倍放大 | 镜片直径：70mm，外观直径：92mm ，高度：52mm |  | 65 | 80 | 95 |
| 65 |  |  |  | 放大镜指甲钳 | 个 | 1 | 帮助视力不佳的老人修剪指甲，2.5倍可调节，高硬度碳钢刀口 | 尺寸:130*42mm 材质：碳钢+ABS+PP |  | 13 | 15 | 18 |
| 66 |  |  |  | 助听器 | 个 | 1 | 帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，包括盒式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨导助听器等。 | 尺寸：13.8*8.3*42mm |  | 460 | 550 | 660 |
| 67 | 拓展改造服务包（二） | 拓 展 改 造 | 适老家具配置 | 挂墙式换鞋凳 | 张 | 1 | 1、玄关换鞋，可折叠设计，节省空间 2、展开无噪音，环保安全，300斤承重 3、根据人体坐姿加宽凳面，加高设计，长时间使用也坐感舒适自然 4、底部可调脚垫，平缓安全 | 尺寸：折叠：410*482mm，展开：座板高度：375mm，总高752mm |  | 245 | 290 | 345 |
| 68 |  |  |  | 适老椅 | 把 | 1 | 打造尺寸、舒适度更适合老人的座椅，符合人体工程学，贴合人体曲线，坐感更舒适更适合老人。 材质：橡胶木热压弯曲木；橡胶木底座框架+科技布软包 | 尺寸：≧560*≧560*≧800mm |  | 320 | 380 | 455 |
| 69 |  |  |  | 适老方桌 | 张 | 1 | 底部空间经过合理设计，方便健康老人的同时，也方便轮椅老人使用 1、桌边内凹、桃心扶手孔，给老人胳膊更多更便捷的支撑，省心省力； 2、边角倒圆，防止老人磕碰，呵护老人； 3、采用优质橡胶木，环保油漆，稳固厚实，承重力强，环保耐用。 4、可用于多个空间，如餐厅、活动区域等。 5、尺寸：1400mm*800mm*750mm | 尺寸：长800*宽800*高750mm； |  | 600 | 710 | 850 |
| 70 |  |  |  | 阳台安装 可升降晾衣杆 | 套 | 1 | 手动升降，加厚铝合金材料， 升降高度20-140cm | 尺寸：≧870mm×263mm×60mm |  | 460 | 550 | 660 |
| 71 |  |  |  | 电动晾衣架 | 套 | 1 | 材质：铝合金 额定电压：220V-50HZ 升降高度：130cm 承重：120KG | 尺寸：970mm×283mm×70mm |  | 1360 | 1600 | 1920 |
| 72 |  |  | 卫浴改造 | 浴帘 | 条 | 1 | 防止老人淋浴时水溅出，降低滑倒风险，加厚涤纶布，金属挂钩 尺寸：120*180CM | 尺寸: 1200*1800mm |  | 195 | 230 | 270 |
| 73 |  |  |  | 普通花洒 | 套 | 1 | 产品阀芯：陶瓷，冷热调节，龙头：精铜加厚 | 尺寸：手持ф95mm |  | 430 | 510 | 610 |
| 74 |  |  |  | 墙地砖铺贴 | 平 方 米 | 1 | 找平，防水，瓷砖铺贴 | 尺寸：300mm*600mm或300mm*300mm |  | 145 | 170 | 204 |
| 75 |  |  |  | 水路改造 | 米 | 1 | 室内水路布管 品牌：伟星PPR冷热水管，20*3.4MM壁厚 | 20*3.4MM壁厚 |  | 60 | 75 | 90 |
| 76 |  |  |  | 铝扣板吊顶 | 平 方 米 | 1 | 轻钢龙骨+铝扣板 | 尺寸：300*300MM |  | 153 | 180 | 216 |
| 77 |  |  |  | 隐形地漏 | 套 | 1 | 条形地漏安装（含主材、辅材） 材质：黄铜适合 | 管径：50/75MM |  | 240 | 290 | 340 |
| 78 |  |  |  | 方形不锈钢地漏 | 套 | 1 | 材质：SUS304不锈钢 | 管径：50/75MM |  | 50 | 60 | 70 |
| 79 |  |  |  | 热水宝 | 台 | 1 | 实时热水，节能省电，出热水率高，能效等级二级 | 290x290x330mm |  | 370 | 445 | 530 |
| 80 |  |  |  | 燃气热水器 | 台 | 1 | 舒适恒温，智能防冻，能效等级二级 | 530x335x145MM |  | 1280 | 1515 | 1800 |
| 81 |  |  |  | 电热水器 | 台 | 1 | 能效：一级 温度调节：30~75℃ | 外形尺寸：385*570MM |  | 1400 | 1650 | 1980 |
| 82 |  |  |  | 浴霸 | 台 | 1 | 功能：风暖强+风暖弱+一键干燥+智能换气+照明 安装高度：≥140MM | 尺寸：30cm*60cm |  | 575 | 680 | 815 |
| 83 |  |  |  | 助浴器 | 台 | 1 | 集合了取暖、通风、烘干衣物、除湿功能的浴神，给老人打造健康舒适的洗澡环境。 开关类型：触摸式 操作方式：遥控器，三挡可调额定功率：2500W 送风方式：无转页无摇头。 | 尺寸：高≧537*长≧357.1mm |  | 1020 | 1200 | 1440 |

注:1.以上清单中基本参数要求为最低要求，供应商提供分项报价表中产品参数可优于服务清单要求。供应商应按照一档、二档、三档三种质量档次进行报价。

2.上述清单中的价格包含辅材主材价格和服务费，其中服务费包括人工、评估、办公设备、包装、运输、保险、地面墙面开槽及开孔、工具、辅材、安装调试管理、培训、售后服务、利润、税金等。

3.投标人提供的独立产品上应具有相应的品牌、安全、节能、环保等标志。

六、售后（技术）服务要求

（一）成交供应商应按项目需求中的材质、制作要求和质量标准完成相关改造服务的设计制作、运输、安装调试、验收、售后服务等工作。响应文件中须明确地标明设施设备及其主要部件的原产地（生产基地）、品牌及相关技术资料，交货（安装）时应附上原产地（生产基地）出厂合格证明、装箱清单。

（二）标准和规范

1.相关通用技术与基础标准；

2.相关产品质量标准；

3.相关产品试验方法标准；

4.相关用主要原材料质量标准；

5.相关用部分辅助材料及其试验方法标准。

（三）技术规格说明

1.所有金属管材质量技术标准须符合BS1387-1985标准要求，工艺需采用安装环保工艺，要求所有材料环保无污染。

2.采用木材强度、甲醛释放量均应符合国家相关E1标准。

3.产品的金属部件：外部金属件焊接处无气孔，烘焦焊瘤、飞溅、咬边，无脱焊、虚焊、焊穿等现象。

4.金属件漆膜或电焊镀层外观无凹凸疙瘩、飞漆、皱皮、色差，电镀层无裂纹、剥落和返锈。

5.油漆应环保、无毒，达到国家相关标准。

6.相关设施设备的使用功能、规格尺寸、材料说明、数量等详见《采购清单》及《技术要求表》，制作及加工要符合相关的国家标准、行业标准及招标实际需要。

（四）质保期：贰年，自验收合格之日起算。成交供应商对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在48小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。

（五）出现故障后，成交供应商如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由中标人承担。

（六）购置的适老化设施必须经过国家相关资质部门的安全认证，提供设施的厂商或提供改造服务的单位应对改造服务项目按照相关规定提供质量保证。

（七）如出现成交供应商提供货物质量不符合采购人要求，成交供应商无条件更正并配送、安装。

七、报价方式

1.本项目磋商报价为固定全费用单价。磋商报价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物或者服务的供货、包装、运输、保险、安装调试管理、劳务、培训、办公设备、设备、工具、辅材、运送工具、地面墙面开槽及开孔、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。

每项服务只能有一个投标报价，采购人不接受具有附加条件的报价，含有附加条件的报价视为无效响应。

报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

八、结算原则

（一）固定全费用单价，按实结算。

（二）本项目最终结算以审计为准,变更合同价款按下列方法进行：

1.合同中已有适用于变更项目的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

2.合同中只有类似于变更项目的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

3.合同中没有适用或类似于变更项目的价格，结算原则为：由中标人根据变更工程资料及原投标文件的计价条件及方法编制报价，经采购人、监理、审计部门审核后按投标让利幅度作为结算价。

（三）采购人应承担的价格不得超过预算金额的10%，超出部分采购人不予承担。

九、付款方式

老年人及其家庭根据协议将改造费用中的自付部分自行支付给中标人。待改造完成并验收后，由采购人按审计单位审定的实际发生的补贴额与中标人结算。

签订合同后，支付预算金额的20%；项目完工验收合格并经审计后，且老年人满意度高于90%的，支付至审定价的95%，使用两年后无问题结清余款；若“群众满意度调查”满意率低于90%时，则扣除中标人应结算金额的5%。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

十、违约责任

中标人若未按合同规定履行合同义务，采购人有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效，同时有权要求中标人按照合同总价5%的标准支付违约金，如违约金不足以弥补中标人造成的损失，则中标人应赔偿采购人所有损失。采购人有权按《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，将中标人记入失信行为记录，按照《江苏省养老服务市场失信联合惩戒对象名单管理实施办法》将严重违法失信的养老服务单位和从业人员列入联合惩戒对象名单。

十一、重要提醒

改造过程中，必须做好与改造户主的沟通，并注意现场保护，如由于施工不当导致产生纠纷，则由中标人负责解释说明或者赔偿。

- 第六章   拟签订的合同文本

采购人（以下称甲方）:                       合同编号：

供应商（以下称乙方）:

签订地点：常州市天宁区民政局

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：2024年常州市天宁区老年人居家适老化改造项目，系指根据合同规定乙方须承担与服务有关的所有辅助服务。

第二条 合同价格

本项目预算价格（人民币，下同）：         （小写 ：¥       ）。

签约全费用单价清单：

一档产品清单

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

二档产品清单

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

三档产品清单

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目合同价包括招标文件所确定的招标范围相应货物的供货，人工、评估、办公设备、包装、运输、保险、地面墙面开槽及开孔、工具、辅材、安装调试管理、培训、售后等服务，以及利润、税金、政策性文件规定的等各项应有费用，甲方不再支付其他任何费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）采购文件（编号：   ）

（2）乙方提供的投标文件；

（3）成交通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 合同履行期限及产品质保期

1.合同履行期限:本项目自      年      月      日开工至      年      月      日完成。如甲方通知开工日期调整的，自确定的开工日期工期按照      天内计算。合同价款不作调整。

2.本项目质保维护期  年，自验收合格之日起算。乙方对质保维护期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。在质保维护期内因设备质量问题造成的设备故障和零部件损坏，乙方应无条件维修或更换，更换的零部件质保维护期顺延。

第五条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定全费用单价，按实结算。

补贴政策

居住在常州市天宁区的60周岁以上的老年人均可自愿申请改造。对符合条件的常州户籍老年人给予一定的补贴。

1.低保对象、低保边缘家庭、支出型困难家庭、分散供养特困人员等低收入人口（包括“公租房”）老年人家庭。每户最高补贴不超过6000元（非常州户籍，具有居住证的老年人补贴标准为3000元），超出部分由老年人家庭自行负担，实际改造费用低于最高标准的，按照实际改造费用予以补贴。

2.一、二级残疾老年人家庭；计划生育特殊老年人家庭。每户按改造总费用的80%补贴，最高补贴不超过3000元。

3.三、四级残疾老年人家庭；中度及以上失能的老年人家庭；80周岁以上高龄老年人家庭。每户按改造总费用的50%补贴，最高补贴不超过3000元。

上述改造对象优先保障，有专项资金结余的，可放宽至60周岁以上，具有常州户籍或居住证老年人家庭。每户按改造总费用的50%补贴，最高补贴不超过3000元。

同等条件下，常州户籍优先考虑。已享受家庭适老化改造全额补贴的不得重复享受。改造对象身份发生变化时，一年之内按最高标准给予补贴；民政“老年人家庭适老化改造”项目与老干部局、残联等部门的改造项目不得重复享受补贴；低收入人口老年人家庭因居住房屋拆迁，提供拆迁证明材料和新居住房证明，可对照本政策二次享受适老化改造补贴。

补贴原则

“一户一补”，以老年人家庭为单位，每户家庭只能申请一次补贴。

“困难优先”，实行依申请补贴，对困难、残疾、高龄、失能等老年人家庭优先实施。

“先到先得”，保障按补贴对象依次进行，同一类群体按照改造申请先后顺序进行补贴，补贴额度用完为止的原则。

注：若上级主管部门发布最新政策，则以最新政策为准。

（4）甲方应承担的价格不得超过预算金额的10%，超出部分甲方不予承担。

4.付款方式：

第六条  甲方工作

1.本合同签订时，甲方已将本合同项目的作业内容及要求向乙方进行了充分告知说明，乙方均已了解。甲方不负责为乙方提供作业所需的水、电、气及电讯等设备，乙方自行协调被改造家庭解决作业所需水电等事项，并承担与此相关的责任。作业如涉及相关申请、批件等手续的，由乙方负责协调，需要甲方协助的，甲方予以配合。

2.指派监督服务单位为甲方驻工地代表，负责合同履行。对项目质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

3.委托监督服务单位进行项目监管及验收,其职责在监督服务合同中明确，并将合同副本交乙方。

第七条  乙方工作

1.拟定作业方案和进度计划，交甲方审定。

2.指派       为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织作业，保质、保量、按期完成作业任务，解决由乙方负责的各项事宜，并完成“江苏省金民工程养老服务管理系统”家庭适老化改造数据入库工作。

3.在改造项目点张贴“彩票公益金支持”标识。

4.严格执行作业规范、安全操作规程、防火安全规定。严格按照图纸或作法说明进行作业，做好各项质量检查记录。参加完工验收，编制项目结算。

5.如出现乙方提供货物质量不符合甲方要求，乙方无条件更正并配送、安装。

6.服从甲方、监督服务单位合理合法管理，按甲方、监督服务单位要求，配合监督服务单位做好作业进度、作业质量监管及材料进场验收（包含但不限于以上内容）等一切与作业有关的监管工作，并真实填写过程监督记录表。

7.遵守国家或地方政府及有关部门对作业现场管理的规定，妥善保护好作业现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好作业现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于作业带来的扰民问题及与周围单位（居民）的关系。

8.作业中未经甲方同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑物结构及各种设备管线，如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

9.项目完工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和成品进行保护。

10.协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

第八条  关于工期的约定

1.甲方要求比合同约定的工期提前完工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

2.因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

3.因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。

4.因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

第九条  关于项目质量及验收的约定

1.本项目以图纸、作法说明、设计变更和《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300——2013）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

2.本项目质量应达到国家质量评定标准。

3.甲、乙双方应及时办理隐蔽项目和中间项目的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽项目和中间项目验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期不予顺延。

4.乙方负责采购的材料，应严格按招标文件要求采购,并提供产品合格证明,对材料质量负责。乙方采购的材料在使用前,应进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由乙方承担。

5.由于乙方原因造成质量事故，其损失及费用由乙方承担，工期不顺延。

6.项目完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知   日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认完工日期。

7.本项目质保维护期    年，自验收合格之日起算，保修方法参照国家及地方相关规定执行。

（1）所有的售后服务均由乙方受理。乙方应按照甲方及被改造家庭提出的维修要求予以维修，乙方对质保维护期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

（2）如发现所提供的产品存在问题，需要乙方解决或配合解决时，乙方应当在接到通知后2小时内予以答复，24小时内派有关人员到达现场，48小时内排除故障。

（3）乙方派往现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，为甲方提供最佳的服务。如乙方怠于维修的，甲方或者被改造家庭可以自行维修，维修费用从项目尾款中扣除。

（4）在质保期内因设备质量问题造成的设备故障和零部件损坏，乙方应无条件维修或更换，更换的零部件质保维护期顺延。

8.项目完工验收后，乙方提出项目结算并将有关资料送交甲方。由甲方将相关的项目结算资料报相关业务处室，实施项目结算审计，并作为最终决算的依据。

第十条  关于材料供应的约定

1.凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格差异，应禁止使用。若已使用，对项目造成的损失由乙方负责。

2.若本合同清单内提供的的材料品牌（或规格、型号、产地）采购不到的，应在同等金额的备选品牌范围内进行选择，并如实告知甲方以及被改造家庭。

第十一条  有关安全生产和防火的约定

1.乙方的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

2.乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

3.由于乙方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。

4.由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第十二条 违约责任

1.施工过程中甲方如对乙方采购使用的材料进行抽检，检验结果材料不合格，严禁使用，检验或试验费用由乙方承担。未经甲方批准，乙方擅自使用品牌、规格、技术参数等与招标文件规定不相符的材料，该材料所涉及的分项目将不予验收结算；并做返工处理。

2.乙方若未按合同规定履行合同义务，甲方有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，如违约金不足以弥补乙方造成的损失，则应赔偿甲方所有损失。甲方有权按《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定将乙方记入失信行为记录，按照《江苏省养老服务市场失信联合惩戒对象名单管理实施办法》将严重违法失信的养老服务单位和从业人员列入联合惩戒对象名单。

3.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每拖期一天，按付款额的万分之二支付违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5%。

4.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，合同履行期限顺延。

5.由于乙方原因，逾期完工，乙方应支付甲方违约金，每逾期一天支付总价万分之四的违约金，并赔偿甲方不能按期完工的所有损失。

6.乙方未办理任何手续或未经甲方同意，擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

7.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8.乙方属虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则赔偿甲方所有损失。

9.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十三条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，承担相关违约责任。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在5日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十六条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地（常州）仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十七条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十八条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执叁份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

附件：1.廉政责任书

2.常州市老年人家庭适老化改造申请表

3.常州市适老化改造需求评估及方案设计表

4.常州市老年人家庭适老化改造实施表

5.老年人家庭适老化改造服务协议

6.常州市老年人家庭适老化改造验收表

7.常州市老年人家庭适老化改造名单汇总表

8. 适老化改造现场安装过程监督记录表

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

传真：                                   开户银行：        账号：

附件1

廉 政 责 任 书

为进一步加强廉政建设，特订立如下责任书：

一、甲、乙双方的权利和义务

1. 甲乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

2. 甲乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3．甲乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。

4．甲乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。不得在对方报销任何应由个人支付的费用。

5．甲乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。

6．甲乙双方发现对方严重违反本协议条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

1．甲、乙双方及其工作人员违反本协议有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2．本协议一式三份，由甲、乙双方各执一份，送交甲方的监督单位一份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

日期：    年   月   日             日期：     年   月   日

附件 2

常州市老年人家庭适老化改造申请表

市（区）      镇（街道）       村（社区）

| 老人姓名 |  | 性别 |  | 配偶姓名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号 |  |  | 户籍所在地 |  |  |
| 申请改造 家庭住址 | （详细地址） |  |  | 联系电话 |  |
| 住宅情况 | 房产所有人： | 建设年代： 年 月 |  | □电梯房 □楼梯房 □平房 |  |
|  | 居住情况： □单独居住 □夫妻共同居住 □与子女亲属共同居住 |  |  |  |  |
|  | 建筑面积： 平方米 |  |  | 户型： 室 厅 卫 |  |
| 身份特征 | 自评生活能力：□完全失能 □重度失能 □中度失能 □轻度失能 □生活自理 |  |  |  |  |
|  | □ 1 ．常州户籍城乡特困、低保、低保边缘及支出型困难家庭的老年人家庭； □ 2 ．常州户籍一至二级残疾老年人家庭； □ 3 ．常州户籍计划生育特殊老年人家庭； □ 4 ．常州户籍三至四级残疾老年人家庭； □ 5 ．常州户籍年满 80 周岁的老年人家庭； □ 6 ．常州户籍经评估或证明为中度、重度和完全失能的老年人家庭； （在所选项前的□内划“√”,勾选第一、二类的请附相关证明材料） |  |  |  |  |
| 改造需求 | 本人及家庭成员自愿选择 （服务企业） 对家庭进行适老化改造，接 受政府相关部门或单位的监督，同意政府补贴规定，愿意承担房屋改造中相关责 任。拟对(□洗漱间 □卫生间 □厨房 □卧室 □客厅）进行适老化改造，□及 配置一些适老化产品。 申请人（亲属）签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 社区(村) 初审意见 | 初审人签字 初审单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 镇(街道) 审核意见 | 审核人签字 审核单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备注 | 经审核，该老年人家庭属第 类家庭，按改造实际给予总改造费用 %的补贴， 最高补贴不超过 元（6000 元或 2500 元）。 |  |  |  |  |

附件3

常州市适老化改造需求评估及方案设计表

| 姓 名 |  |  | 性别 |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号码 |  |  |  |  |  | 户籍地址 |  |  |  |  |
| 居住地址 | 市（区） 镇（街道） 村（社区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、老年人生活能力评估（请在对应的栏内打“√”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康情况 | 1. 现患有疾病 □心脏病 □高血压 □低血压 □糖尿病 □痛风 □风湿性关节炎 □骨质疏松 □白内障 □支气管哮喘 □帕金森症 □老年痴呆 □中风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. 半年内发生重大疾病情况（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 失能情况评估 | □完全失能 (四级) □重度失能(三级) □中度失能（二级） □轻度失能（一级） □能力完好（0级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 失能能力评估机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估佐证材料名称（上传资料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、居住条件需求评估（请在对应的栏内打“√”，选择合理需求） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）基础改造服务包（共13条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备 注 |
| 如厕洗澡安全 | 1. 地面（地板）防滑处理 |  |  |  |  |  | □需要 | □不需要 |  |  |
|  | 2. 地面（地板）防潮处理 |  |  |  |  |  | □需要 | □不需要 |  |  |
|  | 3. 蹲坑加装坐便器 |  |  |  |  |  | □需要 | □不需要 |  |  |
|  | 4. 浴室使用洗澡椅 |  |  |  |  |  | □需要 | □不需要 |  |  |
| 室内行走便利 | 5. 室内通道安装扶手 |  |  |  |  |  | □需要 | □不需要 |  |  |
|  | 6. 楼梯安装扶手 |  |  |  |  |  | □需要 | □不需要 |  |  |
|  | 7. 卫生间安装扶手 |  |  |  |  |  | □需要 | □不需要 |  |  |
|  | 8. 浴室安装扶手 |  |  |  |  |  | □需要 | □不需要 |  |  |
|  | 9. 地面消除高低差无障碍改造 |  |  |  |  |  | □需要 | □不需要 |  |  |
|  | 10. 门槛消除高低差无障碍改造 |  |  |  |  |  | □需要 | □不需要 |  |  |
| 居家环境改善 | 11. 室内老化裸露用电线路改造 |  |  |  |  |  | □需要 | □不需要 |  |  |
|  | 12. 加装夜间照明装置，方便夜晚行动（如：感应式或触控式小灯） |  |  |  |  |  | □需要 | □不需要 |  |  |
|  | 13. 更换适老化水龙头（加长或抽拉式龙头把手） |  |  |  |  |  | □需要 | □不需要 |  |  |
| （二）拓展改造服务包（共15条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 智能监测跟进 | 14. 安装物联网门磁监测系统 |  |  |  |  |  | □需要 | □不需要 |  |  |
|  | 15. 安装紧急救援呼叫系统 |  |  |  |  |  | □需要 | □不需要 |  |  |
|  | 16. 安装燃气(或煤气)泄漏报警器 |  |  |  |  |  | □需要 | □不需要 |  |  |
|  | 17. 安装烟雾报警器 |  |  |  |  |  | □需要 | □不需要 |  |  |
|  | 18. 防走失手环 |  |  |  |  |  | □需要 | □不需要 |  |  |
| 室内行走便利 | 19. 门距宽度满足让老年人轮椅进出（80cm） |  |  |  |  |  | □需要 | □不需要 |  |  |
|  | 20. 门把采用T形把手 |  |  |  |  |  | □需要 | □不需要 |  |  |
|  | 21. 上下床能安全移动（安装床边起身扶手） |  |  |  |  |  | □需要 | □不需要 |  |  |
|  | 22. 将厨房操作台改造为升降橱柜，便于轮椅进出 |  |  |  |  |  | □需要 | □不需要 |  |  |
| 居家环境改善 | 23. 室内墙面（吊顶）严重脱落，灰暗需要粉刷 |  |  |  |  |  | □需要 | □不需要 |  |  |
|  | 24. 双控电灯开关、插座位置安装合理，有明显的标识（如：开关外环有荧光贴条） |  |  |  |  |  | □需要 | □不需要 |  |  |
|  | 25. 适老化床头柜（放置手电） |  |  |  |  |  | □需要 | □不需要 |  |  |
|  | 26. 适老化衣柜方便老年人储藏衣物 |  |  |  |  |  | □需要 | □不需要 |  |  |
|  | 27. 家具及墙壁做特殊防护设计（如：铺设软布、转角处有装上保护装置） |  |  |  |  |  | □需要 | □不需要 |  |  |
| 辅助 器具 适配 | 28. 康复辅助器具需求评估（请在对应的栏内打“√”，选择合理需求） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 助餐辅助器具 |  |  | □喂食器 □软勺 □助餐筷 □弯柄勺（叉） |  |  |  |  |  |  |
|  | 助行辅助器具 |  |  | □助行器 □拐杖 □轮椅 |  |  |  |  |  |  |
|  | 如厕辅助器具 |  |  | □移动坐便器 □便携式接尿器 □接便器（便盆） □插入式便器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 照护辅助器具 |  |  | □护理床 □褥疮垫 □床边桌 □移位枕 |  |  |  |  |  |  |
|  | 康复辅助器具 |  |  | □上下肢康复训练器 □康复脚踏车 □穿衣板 |  |  |  |  |  |  |
|  | 感知辅助器具 |  |  | □老年人用放大镜 □助听器 |  |  |  |  |  |  |
| 其它 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、适老化改造设计方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改造项目 | 序号 | 设计的拟改造内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如厕洗澡安全 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内行走便利 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 居家环境改善 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 智能监测跟进 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅具配备到位 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 估 及 改造方案 家庭确认 | 本人（是□ /否□ ）认同上述评估结果和改造设计方案，同意按设计方案进行施工改造，愿意承担因施工改造产生的一切后果。 老年人（或亲属）签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估设计 机构确认 | 本公司于 年 月 日派2名工作人员上门进行评估并设计了改造方案，已与老人或家属充分沟通，并对评估和设计方案负责任。 工作人员1（签名）： 联系电话： 工作人员2（签名）： 联系电话： 单位负责人签名： 评估设计机构（盖章） 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件 4

常州市老年人家庭适老化改造实施表

市（区）      镇（街道）       村（社区）

| 老人姓名 |  |  | 身份证号码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系方式 |  |  | 改造住址 |  |  |
| 改 造 实施 情况 | 序号 | 适老化改造具体内容 |  |  | 金额(元) |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |
|  | 合计金额 |  |  |  |  |
|  | 施工人员 1：（签字） 施工人员 2：（签字） 及联系电话： 及联系电话： |  |  |  |  |
| 老人家庭确认 | 本人（是□ /否□)认同上述施工改造结果，改造总费用 元，愿自行承担 元。改造结算费用最终以审定金额为准。 老年人（亲属）签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 服务单位确认 | 从 年 月 日至 年 月 日根据双方约定，按设计方案对该老年人 家庭进行适老化改造完毕。本公司承诺对该家庭适老化改造的产品质保维护期自验收合格起 年有效。 负责人签字： 服务提供机构（盖章） 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |

附件5

- 老年人家庭适老化改造服务协议

甲方（老年人家庭）：

乙方（改造服务单位）：

丙方（监督服务单位）：

依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商就居家适老化改造相关事宜，达成如下协议：

一、适老化改造服务内容

根据《关于深入推进全市老年人家庭适老化改造工作的通知》（常民养老〔2024〕 8号）要求和流程，乙方接受甲方实施居家适老化改造，具体改造范围、内容、要求详见甲方确定认可的《常州市适老化改造需求评估及方案设计表》。

二、甲方的责任及义务

甲方自愿选择乙方对家庭进行适老化改造，接受政府相关部门或单位的监督，同意政府补贴规定，承担房屋改造中相关责任，为乙方入场施工创造条件并积极配合，并支付应当自负的改造费用。

三、乙方的责任及义务

乙方根据甲方认可的设计方案进行施工，在约定的时间内保质保量完成服务内容，在适老化改造平台上传服务协议、施工场景照片等资料，并接受丙方的全过程监督。

四、丙方的责任及义务

丙方全过程参与适老化改造过程，按照购买服务合同约定内容履行监督责任。

五、合同价款及付款方式

甲乙双方根据《常州市老年人家庭适老化改造申请表》、《常 州市适老化改造需求评估及方案设计表》和《常州市老年人家庭 适老化改造实施表》，确定合同总金额           元，其中补贴金额          元，自负金额         元。

自负部分由甲方自行支付给乙方，开工入场前预付   %，待改造工作完成并验收后，付清尾款。补贴部分由各辖市区或镇街道按实际发生的补贴额支付给乙方。

最终的改造费用以第三方机构验收审定的金额为准。乙方对于审定金额或补贴金额有异议的，可以申请复核，但不得以此为由拒绝履行合同约定的工程量或延误竣工验收。

六、违约责任

1.如甲方未按约定时间支付款项或提供准确的信息，乙方有权暂停改造工程并要求甲方赔偿相应的经济损失。

2.如乙方未按约定时间完成改造工程或工程质量不合格，甲方有权要求乙方返工或选择其他方式解决，并可以要求乙方支付相应的经济损失。

七、本协议的有效期及免费质保期

本协议书自签署之日起生效，并在双方履行完毕本协议书约定的所有义务后终止。自验收合格起，免费质保期   个月，并由乙方负责相关工作。乙方工程售后联系地址：                            ，售后联系电话                      。

八、约定事项的变更

如果出现不可预见的情况，影响项目如期完成，甲、乙双方均可要求变更约定事项，但应及时通知对方，并由双方协商解决。

九、适用法律、违约责任和争议解决

1.甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》的规定承担违约责任。

2.本协议书的所有内容均应适用中华人民共和国法律进行解释并受其约束。因本协议书所引起的或与本协议书有关的任何纠纷 或争议（包括关于本协议书条款的存在、效力或终止，或无效之后 果），双方选择以下第    种解决方式：

（1）向有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）提交常州仲裁委员会仲裁。

十、双方对其他有关事项的约定

本协议书一式肆份，三方各执壹份，申请补贴备案壹份。

甲方（签字或盖章）：      乙方（盖章）：        丙方（盖章）：

代表人（签字）：          代表人（签字）：      代表人（签字）：

联系方式：               联系方式：           联系方式：

年    月    日

附件 6

常州市老年人家庭适老化改造验收表

| 老人姓名 |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系方式 |  |  | 改造住址 |  |  |  |  |  |  |
| 改造服务商 |  |  |  |  |  | 施工现场负责人 |  |  |  |
| 施工时间 | 202 年 月 日～ 月 日 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 改造项目 | 序号 | 具体改造内容 |  |  |  |  |  |  | 金额(元) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计总金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整改造内容 | 项目序号 |  |  | 涉及金额 |  |  | 原因 |  | 签字 |
|  |  |  |  | 元 |  |  | □施工人员建议 □家属要求 |  |  |
| 原改造预算 | 元 |  |  | 改造后结算 |  |  | 元 |  |  |
| 家庭代表 验收意见 | □满意 □基本满意 □不满意 |  |  |  |  |  | 签 字 |  |  |
| 市（区）民政 部门委托单位 验收意见 | 经我方工作人员于 年 月 日对该户老年人家庭适老化改造情况实地 验收，共改造了 项，总改造金额 元。 负责人签字： （验收单位盖章） 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件 7

常州市老年人家庭适老化改造名单汇总表（20   年度）

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭地址 | 联系方式 | 改造对象 类别 | 改造主要内容 | 改造总金 额(元) | 补贴金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计改造费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：“改造对象类别”分五大类 11 小类，可分别填对应数字：11.常州户籍城乡特困、低保、低保边缘、支出型困难等低收入老年人家庭； 21.一至二级残 疾老年人家庭，22.计划生育计划生育特殊老年人家庭；31.三至四级残疾老年人家庭；32.评估为中度、重度、完全失能老年人家庭. ；33.常州户籍年满 80 周 岁老人家庭。

附件 8

适老化改造现场安装过程监督记录表

| 老人姓名 |  |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改造地址 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 改造内容 | 数量 | 改造日期 | 施工方签字 | 监管方签字 |
| 施工方签字（盖章）： 监管验收方签字（盖章）： |  |  |  |  |  |

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4.实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市城投建设工程招标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-1中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司______（联合体）参加______（单位名称）的______（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 3 本项目的特定资格要求（如有）

- 3-1其他特定资格要求

- 二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

- 3  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)（身份证号码：________________）系_________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）（身份证号码：___________）（联系电话：___________）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合同以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

投标人公章：

法定代表人、签章或印鉴：                     联系电话：

日期：

附：委托代理人（被授权人）有效期内的身份证正反面。

投标人近三个月内任意一个月（自开标之日往前推）为其缴纳社保的记录

备注：

1.法定代表人参加投标时，不需要提供本授权委托书。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

- 4  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：此表中投标报价=《投标分项报价表（一档产品）》合计+《投标分项报价表（二档产品）》合计+《投标分项报价表（三档产品）》合计。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表（一档）

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 投标价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产品单价 | 服务费单价 | 单价合计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.本表行数可以按照项目分项情况增加，分项名称需按服务清单逐一填写，如有漏项，作无效投标处理。

3.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

4.此表中总计金额为一档产品价格分中评审价。

5.上述清单中的服务费包括人工、评估、办公设备、包装、运输、保险、地面墙面开槽及开孔、工具、辅材、安装调试管理、培训、售后服务、利润、税金等。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

投标分项报价表（二档）

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 投标价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产品单价 | 服务费单价 | 单价合计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.本表行数可以按照项目分项情况增加，分项名称需按服务清单逐一填写，如有漏项，作无效投标处理。

3.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

4.此表中总计金额为二档产品价格分中评审价。

5.上述清单中的服务费包括人工、评估、办公设备、包装、运输、保险、地面墙面开槽及开孔、工具、辅材、安装调试管理、培训、售后服务、利润、税金等。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

投标分项报价表（三档）

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 投标价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产品单价 | 服务费单价 | 单价合计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.本表行数可以按照项目分项情况增加，分项名称需按服务清单逐一填写，如有漏项，作无效投标处理。

3.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

4.此表中总计金额为三档产品价格分中评审价。

5.上述清单中的服务费包括人工、评估、办公设备、包装、运输、保险、地面墙面开槽及开孔、工具、辅材、安装调试管理、培训、售后服务、利润、税金等。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 9  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

详见评分标准

- 10  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 11  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 12 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

本招标文件的最终解释权归常州市城投建设工程招标有限公司所有。

（全文完）