常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：脱水机委托运行服务

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2025-0024

采 购 人：常州市城市排水有限公司

招标代理机构：江苏中冠工程咨询有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	19

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	21

第五章   采购需求	29

第六章   拟签订的合同文本	42

第七章   投标文件格式	56

- 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2025-0024

2.项目名称：脱水机委托运行服务

3.项目预算金额：93万元

最高限价：93万元/年，其中：江边污水处理厂三期+四期脱水机委托运行服务预算为人民币48万元/年，戚墅堰污水厂脱水机委托运行服务预算为人民币45万元/年。

4.采购需求：采购脱水机委托运行服务，详见“第五章 采购需求”。

5.合同履行期限：一年（其中：第1个月为试用期，试用期满经招标方考核合格后，合同方为有效）。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年4月29日14:00（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习政府采购一体化平台“苏采云”发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话：0519  85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”下载“用户注册”查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”下载“驱动下载”，安装驱动。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子招标文件。未在规定期限内通过政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在政府采购一体化平台“苏采云”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标通知书或中标合同，为中标中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名    称：常州市城市排水有限公司

地    址：常州市天宁区飞龙东路116号

联系方式：0519-85570873

2.招标代理机构信息

名    称：江苏中冠工程咨询有限公司

地　　址：常州市新北区龙锦路1259-2号9楼

联系方式：0519-85581855

3.项目联系方式

项目联系人：朱先生

电　　  话：0519-85581855

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算120日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面方式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏中冠工程咨询有限公司； 联系电话：0519-85581855； 通讯地址：常州市新北区龙锦路1259-2号9楼901室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □招标人 ■中标人 收费标准：按中标金额的0.8%计算并支付中标服务费； 缴纳时间：在发出中标通知书后五个工作日内。 收款户名：江苏中冠工程咨询有限公司 开户银行：中国工商银行常州分行营业部营业室 账 号：1105020119000676959 |

投标人须知

一   说  明

- 招标人、招标代理机构、投标人、联合体

  - 招标人、招标代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的招标代理机构。本项目招标人、招标代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向招标人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的招标代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，招标人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 招标人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在招标文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

5.7.1   绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，招标人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。招标人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。招标人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2   推广应用绿色建材

招标人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3   优先使用低挥发性有机化合物产品

招标人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，招标人或招标代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 招标人或招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 报价包括招标文件所确定的招标范围内的全部服务的报价应包括为完成本项目所需要的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 招标人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 招标人及招标代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 招标人或招标代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，招标人和招标代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 招标人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由招标人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 招标人或招标代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对招标人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，招标人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 招标人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达招标人或招标代理机构。

    - 招标人或招标代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。招标人、招标代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由招标人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向招标人书面提出，由招标人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，招标人、招标代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向招标代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2  集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，招标人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，本项目不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段招标人或招标代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由招标人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害招标人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有招标人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

具体要求：按实施方案优劣顺序排列。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向招标人、招标代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 80 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 主观分 | 8 |  |  |
| 2.1 | 系统运行工艺控制方案 | 2 | 对照投标人提供的系统运行工艺控制方案，根据投标人对系统运行原理的理解程度、系统各处理单元的工艺控制要点、以及系统运行所有工作内容的统筹分解的合理性、完整性进行优劣评价：方案合理完整的得2分；方案较合理完整的得1分；方案不合理完整或未提供的得0分。 | 须提供服务方案，否则不得分 |
| 2.2 | 系统操作规程 | 2 | 对投标人提供的相关运行操作规程【包括系统、设备（电气）操作规程】的全面性进行综合评分：规程全面的得2分；规程较为全面的得1分；规程片面或未提供的得0分。 |  |
| 2.3 | 岗位职责、安全管理制度 | 2 | 对投标人提供的项目运行岗位职责、安全管理制度的健全性进行综合评分：制度健全的得2分；制度较为健全的得1分；制度不健全或未提供的得0分。 |  |
| 2.4 | 应急事件处理预案 | 2 | 针对系统运行各类突发情况，制定应急预案：预案要求详细、合理，预案详细合理的得2分；预案较详细合理的得1分；预案粗略且不合理或未提供的得0分。 |  |
| 3 | 客观分 | 12 |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 6 | 投标人具有2020年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）签订的同类业绩，每提供一份业绩合同得2分，最高得6分。 | 须提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分 |
| 3.2 | 人员要求 | 3 | 投标人委派本项目的3名负责人，专业为机械、机电、电气等相关专业的，加1分/人，本项最高得3分。 | 须提供相关人员人社部门社保证明（2025年1月至2025年3月连续三个月）、学历证书、资质证书、身份证的扫描件并加盖投标人公章，否则不得分 |
|  |  | 3 | 投标人委派本项目的操作人员具有应急管理部门或建设部门颁发的电工操作证的，加1分/人，本项最高得3分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |
| 注：中标人实际进场服务的项目负责人及以上获得加分的操作人员与投标文件不一致的，应向招标人支付违约金，违约金=（投标时人员配置得分-实际人员得分）*2万元。 |  |  |  |  |

- 第五章   采购需求

- 一、招标内容

本项目分为：1.常州市江边污水处理厂三/四期脱水机委托运行服务；2.戚墅堰污水处理厂脱水机委托运行服务。

江边污水处理厂三/四期工程设计污水处理能力为30万吨/日，全年脱水污泥量预计约5万吨（含水率80%）。脱水机房目前配备5台离心脱水机，江边污水厂正在建设污泥板框脱水机车间，预计2025年底至2026年初建成投运，投运后江边污水厂脱水机委托运行服务以定期点动和保养为主，仅在特殊情况下临时启用离心脱水机运行。

戚墅堰污水处理厂位于常州市东部地区，污水处理能力为9.5万吨/日，全年脱水污泥量预计约2.2万吨（含水率80%）。脱水机房目前配备4台离心脱水机。

- 二、设备清单

江边污水处理厂三期/四期污泥脱水系统的运行及相关服务项目的设备清单分别如表2-1、2-2（包括但不限于）。戚墅堰污水处理厂污泥脱水系统的运行及相关服务项目的设备清单如表2-3（包括但不限于）。

表2-1江边污水处理厂三期污泥脱水系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心传动浓缩机 | CGN-25，D=25m，功率：1.5KW | 南通华新 | 1台 |
| 2 | 进泥螺杆泵 | C17KC11RMB Q=25-50m3/h（11KW） | 莫诺 | 2台 |
| 3 | 污泥切割机 | CB201CGT7A2 Q=50m3/h（1.5KW） | 莫诺 | 2台 |
| 4 | 絮凝剂制备装置 | 412－4000－80101（4000L/h） | 安度实 | 1套 |
| 5 | 加药螺杆泵 | C23KC81RMA Q=0.3－1.5m3/h（1.1KW） | 莫诺 | 2台 |
| 6 | 离心脱水机 | UCD536 | 韦斯伐里亚 | 2台 |
| 7 | 干泥螺杆泵 | NM090SF04S24V | 耐驰 | 2台 |
| 8 | 进泥电磁流量计 | IFC100 | 科隆 | 2台 |
| 9 | 加药电磁流量计 | IFC100 | 科隆 | 2台 |
| 10 | 泥位计 | FMU90+FDU91 | E+H | 4台 |
| 11 | 闸阀 | / | 铜都 | 若干 |
| 12 | 刀闸阀 | / | 铜都 | 若干 |

表2-2江边污水处理厂四期污泥脱水系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心传动浓缩机 | CZN-25 | 江苏一环 | 2台 |
| 2 | 进泥螺杆泵 | BN 52-6L | 西派克 | 3台 |
| 3 | 污泥切割机 | 33F-132SH/4 TF | 西派克 | 3台 |
| 4 | 絮凝剂制备装置 | ULFac 8000总功率9.5KW | 普罗名特 | 1套 |
| 5 | 加药螺杆泵 | BN 2-6L电机1.1KW | 西派克 | 3台 |
| 6 | 离心脱水机 | UCD536 主电机75KW+差速电机11KW | 韦斯伐里亚 | 3台 |
| 7 | 干泥螺杆泵 | BTVE 35-24E电机22KW | 西派克 | 3台 |
| 8 | 进泥电磁流量计 | OPTIFLUX2050C | 科隆 | 3台 |
| 9 | 加药电磁流量计 | OPTIFLUX2050C | 科隆 | 3台 |
| 10 | 闸阀 | / | 上海冠龙 | 若干 |
| 11 | 刀闸阀 | / | 上海冠龙 | 若干 |

表2-3戚墅堰污水处理厂污泥脱水系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心脱水机 | JUMBO4HS | 贝亚雷斯 | 2 |
| 2 | 离心脱水机 | UCF466-00-35 | 韦斯伐里亚 | 1 |
| 3 | 离心脱水机 | ALDEC-105 | 阿法拉伐 | 1 |
| 4 | 絮凝剂制备及在线稀释装置 | 6000l/h | 安度实 | 1 |
| 5 | 絮凝剂制备及在线稀释装置 | 4000l/h | 普罗名特 | 1 |
| 6 | 进泥螺杆泵 | NM076BY01L06V | 耐驰 | 2 |
| 7 | 干泥螺杆泵 | NM090SF04S24V | 耐驰 | 2 |
| 8 | 进泥螺杆泵 | NM076BY01L06B | 耐驰 | 1 |
| 9 | 干泥螺杆泵 | NM090SF04S24V/Z | 耐驰 | 1 |
| 10 | 进泥螺杆泵 | NM063BY01L06B | 耐驰 | 1 |
| 11 | 干泥螺杆泵 | NM076SF04S24V | 耐驰 | 1 |
| 12 | 电动刀闸阀 | / | / | 若干 |

- 三、设备工艺技术介绍

1.污泥脱水系统工艺流程：

浓缩池

进泥泵

离心脱水机

污泥料仓

进泥泵

PAM

图3.1污泥脱水系统工艺示意图

2.污泥脱水系统工艺介绍

待处理的污泥由管道接入，经污泥切割机切碎杂质和长纤维后，由进泥螺杆泵进料，流量变频无级可调，再通过流量计后输送到污泥脱水机。

絮凝剂（粉剂）在制备装置中按比例配制并充分溶解搅匀熟化后，由加药螺杆泵根据脱水工艺要求确定的流量后进入脱水机进泥管道内与待处理污泥混合，絮凝成矾花，并在脱水机离心力的作用下实现固液分离。

固液分离后上清液进入厂内污水管，脱水后污泥则不断通过干泥螺杆泵输送进入污泥料仓暂存，并在后续通过污泥运输车辆外运处置。

3.污泥脱水系统技术参数

离心脱水机处理后污泥指标：

★表3-1 脱水污泥指标

| 编号 | 项目 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | ≤80% |

4.污泥脱水取样与监测

离心脱水机分别有进泥采样口、出泥采样口和上清液采样口。

采样频率至少为每日一次，取瞬时样；脱水机房工作人员在取样时应同步对污泥浓缩池出水进行采样。每日10:00前采样送厂化验室（每周1~2次送监测站同步样）。

5.污泥脱水运行工作量

江边污水厂三期/四期污泥脱水机房常规运行方式为每天约12小时，每周运行六天。在春季排泥高峰期（约2-6月）或厂区运行水量较大、产泥多的情况下，需连续24小时运行。

戚墅堰污水厂污泥脱水机房常规运行方式为每天约10小时，每周运行7天。产泥高峰期每天运行约16小时。

投标人应充分评估工作量及投入的人员，同时满足工作任务及法律法规的要求，委托运行费用实行包干制。

- 四、委托运行服务工作内容、标准及要求

（一）污泥脱水系统的委托运行及相关服务要求

1.系统运行管理操作内容及要求

（1）按设备运行工艺要求进行操作、加药、巡视等工作，完成运行所需的各项操作内容，有问题及时向污水厂管理人员报备（详见附表1）；

（2）服从招标单位生产安排，根据招标单位每日出泥量确保完成当日污泥脱水工作（设备故障及其他不可抗力原因除外），工作现场必须有不少于2人当班，项目负责人须每日到现场进行生产管理。当出泥量较多时，中标单位须积极调整安排工作时间，完成工作任务，必要时须连续24h运行；

（3）运行台账及报表记录：污泥脱水运行记录、药剂入库记录、投加记录、变电所运行记录及污泥运输记录等（详见附表2~5）；

（4）根据出泥量、含水率等相关数据计算絮凝剂药耗，并及时反馈管理人员；

（5）系统设备的日常清洁、保养；

（6）车间内外工作范围内（脱水机房、污泥料仓、浓缩池及相关区域）设施、设备、操作场所及相关运输道路的卫生保洁工作，爱护车间内水电设施，节约用电、用水；

（7）配合做好药剂采购试药期试验药剂工作及污泥运输系统网上申报工作；

（8）完成交办的其他相关工作。

2.运行质量标准

操作人员应严格按照相关作业指导书正确操作污泥脱水设备，合理调节进泥量、加药量及相关参数，保证出泥含固率要求，并尽可能降低药耗。脱水污泥含水率应≤80%。12月至次年4月，江边厂药单耗≤6.5kg/t，戚墅堰厂药单耗≤7.0kg/t；5月至11月，江边厂药单耗≤6.0kg/t，戚墅堰厂药单耗≤6.5kg/t。

3.取样与监测

每天白班采进泥、出泥及脱水机滤液上清液，当日10:00前送化验室检测含水率，并完成相关的临时采样任务。

4.服务要求

中标人必须严格按照污泥脱水系统运行工艺操作规程进行各项运行操作，根据招标人生产计划安排污泥脱水工作，遵守招标人的各项制度和管理规定，并服从管理；

中标人必须严格执行用工工资标准的有关规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、按劳动法缴纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等用人费用，承担未正确执行劳动法用工规定所产生的法律责任；

中标人应根据运行现场药剂、润滑油脂的使用情况，提前将物料需求申报给招标人，由招标人统一采购，现场物料卸货、整理堆放由中标人负责；

系统中浓缩机、螺杆泵、破碎机、絮凝剂制备装置、脱水机、流量计等设备及仪表的维修及更新均由招标人负责，投标人须提供配合服务工作；辅助工艺管线、油过滤器、添加润滑油等设备维护手册规定的日常保养及清洁工作均由中标人负责。

5.离心脱水机长期静止存放管理服务要求

江边厂脱水机在板框脱水正常运行以后，离心脱水机作为应急备用设备，在备用期间供应商应按以下要求进行维护，以延长离心机的使用寿命。

（1）停运时必须清空转鼓中的残留液体，以保护转鼓和螺旋输送器，防止它们遭受腐蚀。

（2）停运时为轴承加注润滑脂，以防止其受到污染和腐蚀。长期停运每半年加注置换一次润滑油，油量参照下表。

| 维护部位 | 维护建议 | 油脂类型 | 润滑说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主轴承 | 置换润滑脂 | 主轴承润滑脂 | 分别对两个注油点注油，直到有干净的、新鲜润滑脂从轴承座下方流出。 |
| 螺旋轴承 | 置换润滑脂 | 螺旋轴承润滑脂 | 分别对两个注油点注油 |

长期存放时，除前面提及的存放措施外，还建议增加如下措施。

（3）确保离心机干燥存放，空气湿度最好低于80%。避免可能造成冷凝的大幅温度波动。

在存放期间，建议每周手动旋转离心机的转鼓。每三个月空载低速运行一段时间（500转，15~20分钟），检查离心机状态。

控制柜长期不使用时，考虑到电气安全，建议将控制柜处于断电状态，并改善存储环境，作防潮措施。

（4）可以在控制柜内放置干燥剂，并定期检查更换。

（5）定期通电，防止电气元件受潮损坏。建议每月通电1~2次，每次2~4小时。

离心机长期停用后首次启动时，需要重新向轴承内注入润滑脂，低速运行一段时间（500转，15~20分钟），检查离心机状态。

6.现场操作人员配置要求

本项目需配备1名项目总负责人，1名江边厂负责人，1名戚墅堰厂负责人，每个厂工作现场的每班次当班人员不得少于2名（会常规的电脑操作）。每个厂的负责人可由现场当班人员兼任，项目总负责人不得由现场当班人员兼任。

项目总负责人及负责人基本要求：男性，年龄在55周岁（含）以下，身体健康，上岗前需无突发类病史，提供相应体检证明，其中项目总负责人（1人）应具有大专及以上文化程度，厂级负责人（2人）应具有高中（中专）及以上文化程度。语言表达能力强，有良好的工作态度和责任心，能通过培训掌握污泥脱水系统原理及运行涉及的所有操作内容。掌握一定的常规机械和电气设备原理，具备一定的系统运行突发设备电气故障的应急处理能力。

操作工人基本要求：男性，年龄在55周岁（含）以下，身体健康，上岗前需无突发类病史，提供相应体检证明，具有初中及以上文化程度。语言表达能力强，有良好的工作态度和责任心，能通过培训掌握污泥脱水系统原理及运行涉及的所有操作内容。掌握一定的常规机械和电气设备原理，具备一定的系统运行突发设备电气故障的应急处理能力。具有相关专业（工种）职称或操作证的最佳。

合同签订后一个月内中标人须提供为所派人员办理的100万（含）以上保额的雇主险证明。

中标人必须保证所派员工的稳定性，不得自主随意调整或更换在岗运行人员，调整或更换人员必须经过采购人同意并及时办理保险等相关手续。如经招标人考核，操作人员不能胜任工作要求，招标人有权要求中标人更换操作人员。

7.其他要求

（1）中标单位在提供服务前须与招标人签订安全生产协议，中标任有义务接受招标人的工作监督和安全检查。

（2）中标人运行人员须进行1个月的跟班培训学习，经考核合格后方可上岗，否则应更换人员；

（3）中标人必须严格按照污泥脱水系统运行工艺操作规程进行各项运行操作，遵守招标人的各项制度和管理规定，并服从管理；

（4）招标人为QEO认证企业，中标人在日常的污泥处理等相关服务中，须严格按照招标人的要求进行操作和服务，工作区域必须规范佩戴劳动防护用品；

（5）中标人自行解决交通、食宿事宜，同时须自行配备必须的劳保用品及安全器具；

（6）中标人不得将本项目进行转包或分包。

- 五、价格组成及付款方式

1.本项目总价由以下两部分组成：

（1）江边污水厂脱水机委托运行服务费（含定期保养）；

（2）戚墅堰污水厂脱水机委托运行服务费（含定期保养）。

2.本合同无预付款。

3.脱水机委托运行服务费用每月进行一次结算支付，每月结算价款是假设乙方通过服务考核（考核得分在90分以上的）情况下计算的价款，而非实际支付款。每月实际支付款为依据《运行人员月度考核评分表》的考核结果扣除相应金额（违约金）后应支付的价款。

4.江边污水厂启用其他污泥处置设施后，离心脱水机房关停当月实际开工时间不足一个月的，按实际天数插入法计算服务费用；停用后的日常定期保养和点动试车等工作依然执行，但不额外计算服务费用。

5.支付周期不超过60天。

- 六、委托运行服务考核

1.考核方式

委托运行服务质量考核按招标人制订的《运行人员月度考核评分表》实行，每月考核一次，江边污水处理厂与戚墅堰污水处理厂分别考核结算。

中标人违约处罚细则采取百分制并与经济挂钩，月考核得分达到90分的，按合同金额支付当月运行管理费用,得分低于90分（不含90分）的，每低一分扣除当月服务费用的2%。

中标人运行要求不符合招标方规定而扣分罚款，属中标人失职造成的经济赔偿处罚，于当月服务费中扣除，累计两个月低于80分的，招标人有权终止合同。

2.考核内容及考核细则

委托运行考核主要包括安全生产管理规定，设备安全检查，药剂保管，操作规程，劳动纪律以及文明公约等方面。招标人每日对服务现场进行检查记录，每月汇总一次。

- 附表1：脱水机房运行操作要求

| 项目 | 执行标准及要求 |
| --- | --- |
| 设备操作 | 根据招标方生产运行总体安排执行污泥脱水操作，严格按照污水厂制定污泥产量计划生产 |
|  | 脱水机故障或其他运行故障及时向污水厂管理人员报备 |
|  | 按照作业指导书，正确运行污泥脱水设备 |
|  | 合理调节进泥量和加药量，保证出泥含固率要求，尽可能降低药耗 |
| 区域巡视 | 严格按照运行台账要求进行记录，并巡视设备，查看管路有无泄漏，流量是否正常；听声音有无杂音；嗅是否有烧焦的异味等 |
|  | 发现设备及其他相关故障，应及时向招标方管理人员汇报，并在交接记录本上写清故障设备，描述故障情况 |
|  | 脱水机房：应经常观察脱水机上清液是否清澈，出泥是否连续，经常观察、检查泥饼的脱水效果，及时调节设备运行参数及加药量，使脱水效果稳定在合理范围内 |
|  | 配泥井：配泥是否顺畅，配泥是否均匀 |
|  | 浓缩池：每2小时巡视一次，上清液是否清澈；池面有无浮泥；浓缩机运行是否正常 |
|  | 污泥料仓：阀门关闭完好，地面无污泥洒落 |
| 设备维护 | 基本的机械维护保养工作及台账记录，如设备清洁、螺杆泵盘根紧固等 |
|  | 设备故障，及时上报污水厂管理人员，并配合维修 |
| 台账记录及管理 | 准确填写各项记录，定期做好报表归档保存和数据汇总工作，禁止出现台账丢失或信息记录缺失等现象 |
| 采样管理 | 每天白班采进泥、出泥及脱水机上清液，当日10:00前送化验室 |
|  | 完成相关的临时采样任务 |
| 药剂使用及管理 | 按照作业指导书，正确进行药剂制备，根据出泥量、含水率等相关数据计算絮凝剂药耗 |
|  | 接收药剂时在现场点收，并记录签字。 |
|  | 根据生产需要及时通知管理人员安排送药 |
|  | 配合做好药剂采购试药期试验药剂评价工作 |
| 环境卫生 | 车间内外工作范围内(脱水机房、污泥料仓、浓缩池及相关区域)设施、设备、操作场所及相关运输道路的卫生保洁工作 |
|  | 污泥脱水或者清扫产生的废水，必须全部进入指定的污水井，严禁进入雨水井 |
| 安全及劳动记录管理 | 严格遵守安全管理规定，无违章操作 |
|  | 遵守劳动纪律，无当班睡觉、酒后上岗行为，正确佩戴劳动防护用品 |

- 附表2：JBC-Y7-1污泥脱水记录

- 附表3：JBC-Y7-2污泥运输记录

| 污泥运输记录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 时间 | 车号 | 运泥量（t） | 运送地点 | 驾驶员签名 | 值班人签名 |

- 附表4：JBC-Y7-3脱水机房药品入库记录

| 脱水机房药品入库记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送药日期 | 送药时间 | 药品名称 | 送药量 (t) | 签收人 | 备注 |

- 附表5：JBC-Y7-4絮凝剂配制投加记录

- 第六章   拟签订的合同文本

脱水机委托运行服务承揽合同

甲方：常州市城市排水有限公司           合同编号：

乙方：                                 签订地点：常州市飞龙东路116号

采购代理机构：江苏中冠工程咨询有限公司  签订时间：      年    月    日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏中冠工程咨询有限公司的采购结果签订本合同。

第一条  项目概况

1.项目名称：脱水机委托运行服务

2.项目地点：①江边污水处理厂（地址：常州市新北区长江北路1201号黄海路口）；②戚墅堰污水处理厂（地址：江苏常州市戚墅堰梅港东路300号）。

3.服务范围：详见招标文件

4.服务期限：自合同签订之日起一年。合同试用期为合同签订后一个月，试用期考核不合格，未能满足招标文件第三章规定的“招标项目的基本要求”的，甲方有权解除本合同。

第二条  服务内容

1.常州市江边污水处理厂三/四期脱水机委托运行服务；2.戚墅堰污水处理厂脱水机委托运行服务。

第三条  合同文件组成

合同文件应能互相解释，互为说明，其组成如下:

1.与本合同相关的补充协议；

2.本合同协议书；

3.成交通知书；

4.采购文件及相关说明；

5.乙方中标的响应文件；

6.乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

当合同文件出现含糊不清或不相一致，按以上优先顺序进行解释。

第四条  履约保证金

1.合同签订后30日内，乙方向甲方提交中标价5%的履约保证金（人民币   元，大写：       ），履约保证金以向甲方银行账户转账或提交银行履约保函的形式提交。若履约保证金以向甲方银行账户转账的形式提交，甲方账户如下：

账户名：常州市城市排水有限公司,开户银行：建行常州分行营业部, 账号：32001628636050824234。

2.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

3.按照合同约定应退还的履约保证金在项目服务结束后15个工作日内无息退还给乙方。

第五条 合同价格与支付

1.合同价格

本合同计价采用固定单价方式，本合同价款包括提供本服务所需的人工、材料、运输、安全、保险、税金等全部费用。合同有效期内不作调整。

如果在履行合同过程中适用的税收发生变化，如税率的增减、增加或废除税种、现行规定的变更等，都不再对合同单价进行调整。本合同涉及的发票，均应按付款时的增值税税率开具，该税费已包含在合同价款中。

本合同为固定单价合同，服务单价为：

戚墅堰厂脱水机委托运行服务价款¥_________元（人/月）；

江边厂脱水机委托运行服务价款¥_______元（人/月）；

委托运行服务价款包括了完成生产任务所需的所有人工费用、管理费用及按管理要求定期开展的设备点动试车及设备保养工作（即便在设备停用期间依然需定期开展保养试车工作，不额外计算费用）。

委托运行服务价款的具体金额按实际发生进行结算。江边污水厂启用其他污泥处置设施后，离心脱水机房关停当月实际开工时间不足一个月的，按实际天数插入法计算服务费用。

本项目预算总价93万元。

2.价款支付

2.1本合同无预付款。

2.2脱水机委托运行服务费用每月进行一次结算支付，每月结算价款是假设乙方通过服务考核（考核得分在90分以上的）情况下计算的价款，而非实际支付款。每月实际支付款为依据《运行人员月度考核评分表》（见附件2）的考核结果扣除相应金额（违约金）后应支付的价款。

2.3月考核得分在90分（含）以上的，全额支付当月合同价款。考核得分低于90分（不含）的，每低一分扣除合同价款的2%。

2.4支付周期不超过60天。

第六条 甲方权力与义务

1.负责组织乙方污泥脱水运行操作人员的业务培训及考核，不得干涉乙方依法或依本合同规定内容所进行的管理活动；

2.甲方有权制订本服务项目相关的管理办法、服务标准、考核细则和其他工作要求，并督促乙方遵守和执行，并对乙方的服务工作定期组织监督考核；

3.提供乙方进行服务所必须的水电等设施；

4.法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

第七条 乙方权力与义务

1.在服务区域内设立专门机构,负责本区域的日常运行管理及维护保养工作，并委派有相关资质的人员履行本合同；

2.指派         为乙方代表，具体负责合同的履行，协调、处理日常管理工作中的问题。

3.按照甲方要求开展各项管理活动，但不得侵害甲方及他人的合法权益，不得利用提供服务的便利获取不当利益；

4.服务范围内的突击性、突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。

5.因服务不当导致的设备、设施损坏应负责及时维修和修复，或照价赔偿。

6.根据有关法律、法规和本合同的规定，向甲方收取服务费用；

7.建立、保存台帐，及时向甲方公告本管理区域内的服务事项；

8.承担本项目的服务业务，不得将服务及责任转嫁给第三方；

9.不得擅自占用和改变公用设施的功能；

10.合同终止时，向甲方移交全部管理用房、档案资料和属甲方所有的其他资产，并办理交接手续；

11.法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

第八条 服务要求

1.管理要求

建立质量管理体系并有效运行，日常服务严格按照双方确认的服务要求（附件1）实施各项工作内容。

2.考核要求

甲方可对乙方按合同、招标文件进行服务质量考核。考核要求见附件2《运行人员月度考核评分表考核表》。每月考核一次。

第九条　安全责任

1.乙方有义务接受甲方的工作监督和安全检查。乙方须对员工进行上岗前培训，为服务人员购买不低于100万元额度的雇主责任险，对于需要持证上岗的工种，须持证上岗。

2.乙方承诺所派驻至甲方服务的员工的劳资关系隶属于乙方。在工作中发生的所有人员伤亡事故均由乙方自行处理，与甲方无关；如因乙方处理不善造成甲方影响或损失的，甲方有追究乙方责任的权利。

3.双方在签订本合同的同时签订附件3安全协议。

第十条　违约责任

1.乙方无正当理由，违反本合同第八条的有关规定，未能达到服务要求的，按照第5.2款的规定根据考核结果扣除相应合同价款作为违约金。

2.乙方在污泥脱水服务工作中，必须按时完成每日甲方污泥脱水计划任务量。如因乙方原因未完成当日污泥脱水计划任务（设备故障、焚烧限产及其他不可抗力原因除外），乙方向甲方支付违约金1000元/次，如乙方连续三天未完成每日污泥脱水任务，甲方有权单方解除合同并扣除乙方当月全部服务费及履约保证金，乙方承担由此产生的一切责任及对甲方造成的一切损失。

3.乙方必须严格保证污泥脱水出泥含水率不超过80%。如经甲方检测污泥含水率超过80%，乙方应向甲方支付违约金1000元/次，并承担由此产生的一切责任及对甲方造成的一切损失。

4.乙方须严格控制污泥脱水絮凝剂月均药耗,如发现当月药耗超标，扣除违约金2000元。如因乙方违规操作或乙方其他原因导致额外药剂费用支出的，甲方有权就额外支出部分向乙方追偿损失。

5.乙方必须严格按照甲方规定的设备操作规程进行污泥脱水操作，如因乙方工作过失或人为违规操作而导致甲方污泥脱水设备损坏的，乙方应承担全部甲方设备维修费用及其他一切损失费用。

6.乙方实际投入人员和投标文件承诺不一致的，应按评标办法计算差异并向甲方支付违约金，违约金=（投标承诺人员得分-实际人员得分）*2万元。

7.乙方在承担上述1-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（双方解除合同的除外）。

8.因乙方违约造成甲方损失的，除承担相应违约金外，乙方还应赔偿甲方因此受到的直接和间接经济损失，包括但不限于甲方实际经济损失及预期的经济利益、甲方对第三方承担律师等中介机构费用、仲裁费用、调查取证费用、交通费用等。

9.本合同规定的违约金、损失赔偿金、乙方应承担的费用甲方均有权在履约保证金或服务费中扣除，履约保证金金额及服务费不足时，甲方有权向乙方进行进一步的索赔。

10.本合同规定的违约金均为惩罚性违约金，其目的不仅包括事先确定违约后的赔偿金额，更是为了督促对方守约而约定的违约金。

第十一条　合同的变更和终止

一、本合同内容如需变更或补充，应经甲乙双方协商，共同签署书面补充协议。

二、合同的解除

1.如甲方和乙方协商一致，可以解除合同，并报政府采购监管部门审查备案。

2.乙方在履约过程中，有下列情形之一的，除扣除相应违约金外，甲方有权书面通知乙方解除本合同并扣除履约保证金：

（1）乙方在月度考核中综合得分累计两次低于80分（不含）的；

（2）乙方未按甲方要求完成生产任务并严重影响甲方正常运行的；

（3）乙方未能在合同签订一个月内为参与本项目服务的人员购买不低于100万元额度的雇主责任险的；

（4）项目合同进行转包的；

（5）有欺诈行为的（以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）；

（6）乙方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的。

3.发生以上情形的，除解除合同外，甲方有权采取以下方式追究乙方违约责任：通报政府采购主管部门，在相关规定期限内不得参与甲方任何有关政府采购、服务的招标项目。

4.因乙方违约甲方选择解除合同的，应在合理期间内提前向乙方发出合同解除通知书，乙方对解除合同有争议的，应于15日内向常州仲裁委员会申请仲裁。乙方对解除合同没有争议的，应在合同解除通知书要求的时间内按本合同11.3款的规定做好交接和善后工作，合同解除的时间以合同解除通知书中载明的时间为准。

三、合同终止交接

1.本合同服务期满后，除甲方要求乙方立即撤离的，乙方应提供过渡期服务，继续履行本合同，直至新的服务单位接管本项目。过渡期内本合同继续有效，但合同期限为不定期，最长不超过1个月。合同终止日期以甲方发出的合同终止通知书中载明的日期为准。

2.过渡期内，乙方必须协助甲方做好脱水机委托运行服务的交接和善后工作，移交甲方管理用房、脱水机委托运行服务的全部档案资料等。过渡期满，甲方发出的合同终止通知书中载明的日期到期前，乙方应撤离现场。乙方不按规定撤离的，甲方有权自行处置其物品并不承担任何责任。

3.如乙方决定合同期满后不与甲方续签合同的，应至少提前60日书面通知甲方。

第十二条　 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条   诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照谈判文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条  通知和送达

1.合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过双方指定的联系人和联系方式进行。

甲方联系人：           ，电话：            ，联系邮箱：

地址：

乙方联系人：          ，电话             ，联系邮箱：

地址：

2. 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到上述指定的联系人即视为送达。

3.合同履行中若产生争议而需要提交司法裁决时，上述地址及联系人均作为司法文书的接收地址和接收人。

第十五条  保密

1.除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术资料、商业秘密和商业信息等。

2.未经另一方的同意披露本合同保密信息的，由此产生的责任由披露方承担，造成对方损失的，由披露方予以赔偿。

第十六条   争议的解决

1.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。如双方不能协商解决，则合同双方任何一方可向常州仲裁委员会申请仲裁。

2.在争议及仲裁期间，除有争议条款外，其他条款继续有效，乙方不得以解决争议为由拒绝履行本协议中没有争议的其他条款。

第十七条   合同生效及其他

1.本合同经甲乙双方盖章、招标代理机构鉴证后生效。

2.本合同一式柒份，甲方肆份、乙方贰份、采购代理机构壹份。

合同附件清单：

附件1：脱水机委托运行服务要求

附件2：运行人员月度考核评分表考核表

附件3：安全协议

（签章页）

甲    方：

单位名称（章）：常州市城市排水有限公司

单位地址：常州市天宁区飞龙东路116号

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：0519-85570873

日  期：______年____月____日

乙    方：

单位名称（章）： ____________________

单位地址：  ________________________

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

日  期：______年____月____日

鉴证方（采购代理机构）：江苏中冠工程咨询有限公司

单位地址：常州市新北区龙锦路1259-2号

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

日  期：______年____月____日

- 附件1：脱水机委托运行服务要求

1.系统运行管理操作内容及要求

（1）按设备运行工艺要求进行操作、加药、巡视等工作，完成运行所需的各项操作内容，有问题及时向污水厂管理人员报备；

（2）服从甲方生产安排，根据甲方每日出泥量确保完成当日污泥脱水工作（设备故障及其他不可抗力原因除外），工作现场必须有不少于2人当班，项目负责人须每日到现场进行生产管理。当出泥量较多时，成交供应商须积极调整安排工作时间，完成工作任务，必要时须连续24h运行；

（3）运行台账及报表记录：污泥脱水运行记录、药剂入库记录、投加记录、变电所运行记录及污泥运输记录等；

（4）根据出泥量、含水率等相关数据计算絮凝剂药耗，并及时反馈管理人员；

（5）系统设备的日常清洁、保养；

（6）车间内外工作范围内（脱水机房、污泥料仓、浓缩池及相关区域）设施、设备、操作场所及相关运输道路的卫生保洁工作，爱护车间内水电设施，节约用电、用水；

（7）配合做好药剂采购试药期试验药剂工作及污泥运输系统网上申报工作；

（8）完成交办的其他相关工作。

2.运行质量标准

操作人员应严格按照相关作业指导书正确操作污泥脱水设备，合理调节进泥量、加药量及相关参数，保证出泥含固率要求，并尽可能降低药耗。脱水污泥含水率应≤80%。12月至次年4月，江边厂药单耗≤6.5kg/t，戚墅堰厂药单耗≤7.0kg/t；5月至11月，江边厂药单耗≤6.0kg/t，戚墅堰厂药单耗≤6.5kg/t。

3.取样与监测

每天白班采进泥、出泥及脱水机滤液上清液，当日10:00前送化验室检测含水率，并完成相关的临时采样任务。

4.服务要求

乙方必须严格按照污泥脱水系统运行工艺操作规程进行各项运行操作，根据甲方生产计划安排污泥脱水工作，遵守甲方的各项制度和管理规定，并服从管理；

乙方必须严格执行用工工资标准的有关规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、按劳动法缴纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等用人费用，承担未正确执行劳动法用工规定所产生的法律责任；

乙方应根据运行现场药剂、润滑油脂的使用情况，提前将物料需求申报给甲方，由甲方统一采购，现场物料卸货、整理堆放由乙方负责；

系统中浓缩机、螺杆泵、破碎机、絮凝剂制备装置、脱水机、流量计等设备及仪表的维修及更新均由甲方负责，乙方须提供配合服务工作；辅助工艺管线、油过滤器、添加润滑油等设备维护手册规定的日常保养及清洁工作均由乙方负责。

5.离心脱水机长期静止存放管理服务要求

江边厂脱水机在板框脱水正常运行以后，离心脱水机作为应急备用设备，在备用期间供应商应按以下要求进行维护，以延长离心机的使用寿命。

（1）停运时必须清空转鼓中的残留液体，以保护转鼓和螺旋输送器，防止它们遭受腐蚀。

（2）停运时为轴承加注润滑脂，以防止其受到污染和腐蚀。长期停运每半年加注置换一次润滑油，油量参照下表。

| 维护部位 | 维护建议 | 油脂类型 | 润滑说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主轴承 | 置换润滑脂 | 主轴承润滑脂 | 分别对两个注油点注油，直到有干净的、新鲜润滑脂从轴承座下方流出 |
| 螺旋轴承 | 置换润滑脂 | 螺旋轴承润滑脂 | 分别对两个注油点注油 |

长期存放时，除前面提及的存放措施外，还建议增加如下措施。

（3）确保离心机干燥存放，空气湿度最好低于 80%。避免可能造成冷凝的大幅温度波动。

在存放期间，建议每周手动旋转离心机的转鼓。每三个月空载低速运行一段时间（500转，15~20分钟），检查离心机状态。

控制柜长期不使用时，考虑到电气安全，建议将控制柜处于断电状态，并改善存储环境，作防潮措施。

（4）可以在控制柜内放置干燥剂，并定期检查更换。

（5）定期通电，防止电气元件受潮损坏。建议每月通电1~2次，每次2~4小时。

离心机长期停用后首次启动时，需要重新向轴承内注入润滑脂，低速运行一段时间（500转，15~20分钟），检查离心机状态。

- 附件2：运行人员月度考核评分表

运行人员月度考核评分表

| 项目 | 考核标准及要求 | 月 | 月 | 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全管理规定 （15分） | 1.严格遵守安全管理规定，无违章操作而引起的人身伤害（8分） |  |  |  |
|  | 2.无当班睡觉，无酒后上岗，无擅自拆装设备现象（3分） |  |  |  |
|  | 3.杜绝设备带病运转，严格按照要求检查设备（1分） |  |  |  |
|  | 4.发现设备故障及时处理并上报（1分） |  |  |  |
|  | 5.车间内设有防火、防触电措施，如灭火器、绝缘胶鞋、手套等，且摆放在固定位置（1分） |  |  |  |
|  | 6.有规定的，作业须佩戴手套及口罩等防护用具（1分） |  |  |  |
| 生产运行 （60分） | 1.严格按照设备操作规程启动、关停设备（电气）及阀门，节约水电（10分） |  |  |  |
|  | 2.严格遵守交接班制度，做好交接班记录（5分） |  |  |  |
|  | 3.根据污水厂下达的生产计划，完成生产任务，保证出泥量。（15分） |  |  |  |
|  | 4.药剂使用量符合规定使用量，出水出泥指标合格（15分） |  |  |  |
|  | 5.确保药剂正常投加，及时申报药剂、润滑油脂、机油并进行添加，做好设备日常保养及常规电气检修工作，辅助搬运药剂，按规定摆放（15分） |  |  |  |
| 劳动纪律 （10分） | 1.服从运行负责人管理，严格遵守劳动纪律，无脱岗，无迟到、早退，不做与工作无关的事情。负责人员与操作人员应按实际要求人数到岗（5分） |  |  |  |
|  | 2.不得私自到厂内与委托运行无关的生产区域，不得私自联系无关人员顶岗作业（5分） |  |  |  |
| 环境卫生 （10分） | 1.室内地砖无尘，设备、电柜表面、墙壁、窗户整洁卫生，无蜘蛛网（5分） |  |  |  |
|  | 2.爱护环境卫生，门前路面墙角干净无垃圾，缝隙无杂草，垃圾及时清理（5分） |  |  |  |
| 报表规定 （5分） | 1.操作人员每天必须按照要求做好相关台账记录，做到字迹清楚、内容真实全面（5分） |  |  |  |
| 当月考核总分 |  |  |  |  |

年   月至   月

- 附件3：安全生产协议

协议单位：

甲方：  常州市城市排水有限公司

乙方：

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据国家有关法律法规规定，明确双方的安全生产责任，确保操作安全，双方自愿签订本安全生产协议，以资共同遵守。

一、承包工程项目

1．项目名称：脱水机委托运行

2．作业内容：江边厂、戚墅堰厂脱水机运行

3．项目期限：见合同

二、双方权利义务

1. 甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、文明施工、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。乙方必须服从属地行政部门和单位的管理，并使操作项目达到主合同约定的安全、文明、环保等方面的要求。

2．乙方应建立健全安全管理制度，加强本单位员工安全生产责任制度，督促员工自觉遵守安全生产法律法规和规章制度。

3．乙方委派的项目操作人员必须熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，对于从事电气、起重、焊接、安装等特殊工种的人员，需经过专业培训后持证上岗。

4．乙方作业应确保安全,并落实安全责任，作业安全包括但不限于作业环境、作业设施设备、作业活动、作业流程合规、人员行为等因素；如作业现场因甲方的原因有不符合作业安全的事项时应及时告知甲方，解决后方可进行作业。

5.甲方或上级安全管理部门在检查中发现存在安全隐患或操作不符合相关要求时，甲方在要求乙方整改的同时，可视情节轻重，乙方向甲方支付1000---3000元/次的违约金；发生一般安全生产责任事故但未造成人员伤亡的，或产生较大社会影响的事件，甲方有权要求乙方停工整改，乙方应向甲方支付5000元/次的违约金。

三、责任划分

1.施工过程造成甲乙双方或第三者伤害或经济损失的，由乙方承担全部赔偿责任。如上级管理部门判定甲方有管理责任，则按上级管理部门核定比例承担各自责任。

2.施工过程如有因意外事件造成甲乙双方工作人员伤害，则各自承担本方人员医疗、赔偿等责任。

四、争议解决

1.因本协议引起或有关的任何争议，均应提交常州仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对协议各方均有约束力。

五、其他

1.双方对上述条款有异议或有补充的可列于本款。

2.本协议为从合同，与主合同同日生效，甲乙双方各执壹份。

甲方：                          乙方：

（印章）                        （印章）

法人代表或委托代理人            法人代表或委托代理人

（签名或盖章）                  （签名或盖章）

签订日期：    年  月  日

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：江苏中冠工程咨询有限公司

（招标人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-1中小企业声明函（实质性格式）

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（服务）格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加_________________（单位名称）的__________________（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

脱水机委托运行服务，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于_________（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 3 本项目的特定资格要求（如有）

无

- 二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（招标人或招标代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起120个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

投标人公章：

地址：                                       电话：

传真：                                       邮编：

开户行：

账号：

委托代理人有效期内的身份证正反面复印件

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

- 3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________________

日期：_____年_____月_____日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2025-0024

项目名称：脱水机委托运行服务

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写（元/年） | 小写（元/年） |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：_____________________

日期：_____年______月______日

- 5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2025-0024

项目名称：脱水机委托运行服务

报价单位：人民币元

| 项目 | 分项 | 计算 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 江边污水厂三期/四期脱水机委托运行服务费（元） | 元/月*12个月 | 元 |  |
| (2) | 戚墅堰污水厂脱水机委托运行服务费（元） | 元/月*12个月 | 元 |  |
| 投标总价（元/年） （1）+（2） |  | 元 |  |  |

注：1.投标人应自行踏勘现场，对招标人有充分的了解后，再采用分项报价最终汇总的方式进行，在《报价明细表》中标明单价和总价。

2.投标报价应根据本项目的要求，包含但不限于人员工资、福利、各项法定社会保险（不得以其他保险来代替法定的社会保险，国家法定社保指：养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险）、餐费、住宿、办公费、高温费、装备、物品和物品损耗、管理、劳务、培训、利润、税金、风险及政策性文件规定的其它各种费用中，以及为完成本项目服务所涉及到的一切相关费用。其中人员工资、社会保险、高温费及相关费用应按照现行法律法规和相关规定执行。最低工资标准、社保缴纳比例及税金缴纳比例执行项目所在地区标准。如果单价和总价不符，以单价为准。每项招标内容只允许有一个报价，任何有选择的或附有条件的报价将视为无效投标。

投标报价不得以其他任何形式进行补充，否则按无效投标文件处理。

3.投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终成交，投标报价则不得调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失由中标人自己承担。中标人不得以任何理由要求增加服务费，如常州市最低工资标准和社保缴纳基数发生政策性调整等。

4.投标人自行解决员工养老、失业、医疗、工伤、纳税等保险及劳保、工资、福利、食宿、交通等有关问题。

5.投标人所用人员必须按照相关劳动法律法规的规定执行，不得以任何理由拖欠员工工资，如遇到工资纠纷问题由投标人自行解决。

6.投标人相关人员在踏勘期间及服务期间发生的安全事故由投标人自行负责。

7.劳保用品、运维所需辅助器械等由投标人购置并承担费用。

注：两个厂每年度劳保用品及安全器具购置费用含在各自的委托运行费中。劳保用品及安全器具至少包含绝缘胶鞋、安全帽、工作服、手套（帆布和橡胶），口罩，隔音耳塞或耳罩，防暑降温药品、雨靴、雨衣、肥皂、毛巾等。

8.本项目最高限价为93万元/年，其中：江边污水处理厂三期+四期脱水机委托运行服务预算为48万元/年，戚墅堰污水厂脱水机委托运行服务预算为45万元/年。

9.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

10.本表行数可以按照项目分项情况增加。

11.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：_______________________

日期：_____年_____月_____日

- 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2025-0024

项目名称：脱水机委托运行服务

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”或“有偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

日期：_____年____月____日

- 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2025-0024

项目名称：脱水机委托运行服务

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

日期：_____年_____月_____日

- 8  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）系统运行工艺控制方案；

2）系统操作规程；

3）岗位职责、安全管理制度；

4）应急事件处理预案；

5）其他。

- 9  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2025-0024

项目名称：脱水机委托运行服务

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.参加本项目人员须是投标人正式职工。

2.本项目需配备1名项目总负责人，1名江边厂负责人，1名戚墅堰厂负责人，每个厂工作现场的每班次当班人员不得少于2名（会常规的电脑操作）。每个厂的负责人可由现场当班人员兼任，项目总负责人不得由现场当班人员兼任。

3.江边污水厂三期/四期脱水机房常规运行方式为每天约12小时，每周运行六天。在春季排泥高峰期（约3-6月）或厂区运行水量较大、产泥多的情况下，需连续24小时运行。

戚墅堰污水厂脱水机房常规运行方式为每天约10小时，每周运行7天。产泥高峰期每天运行约16小时。

投标人应充分评估工作量及投入的人员，同时满足工作任务及法律法规的要求，委托运行费用实行包干制。

投标人名称（加盖公章）：

日期：_____年_____月_____日

- 10  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2025-0024

项目名称：脱水机委托运行服务

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：

日期：_____年____月____日

- 11  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料