招　标　文　件

项目名称：溧阳市人民医院云计算资源服务项目

项目编号：JSZC-320481-JZCG-G2025-0009

溧阳市政府采购中心

2025 年 4 月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

# 第一章  投标邀请

受溧阳市人民医院的委托，溧阳市政府采购中心就溧阳市人民医院云计算资源服务项目(JSZC-320481-JZCG-G2025-0009)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

溧阳市人民医院云计算资源服务项目 的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年05月08日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320481-JZCG-G2025-0009

2.项目名称：溧阳市人民医院云计算资源服务项目

3.预算金额：432万元

4.最高限价：432万元。

5.采购需求：为配合医院信息化建设需求，本项目通过租用云计算资源服务，包括数据中心机房服务、服务器、存储、安全等资源，来满足医院部署信息化系统的要求，同时依托通信运营商网络资源以保障医院信息系统的高效、可靠、安全运行。供应商所提供的云资源服务在符合国家相关标准的同时必须满足安全、可靠、稳定、可扩展性等要求，并提供技术服务、设备维护、定期巡检、数据备份和恢复、网络安全保障以及应急响应机制。

主要采购内容包括：计算资源服务、安全资源服务、数据中心机房服务、网络线路资源等。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：自合同签订后1个月内完成云资源服务提供；服务期限：自验收合格之日起三年。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。

4.本项目  不接受    联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

1.本项目是否接受分支机构参与响应：是。

2.其他特定资格要求：投标人须具有完成本项目信号和数据传输必须的通信线路资源以及在常州市铺设必要的光缆和线路的许可能力。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025 年 05 月 08 日 09 点 00  分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：溧阳市人民医院

地址：江苏省常州市溧阳市建设西路70号

联系人：胡女士

联系方式：0519-68091850

2.集中采购机构信息

名称：溧阳市政府采购中心

地址：溧阳市琴园路8号

3.项目联系方式

相关联系人：吕先生

电　话：0519-87216894

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

### 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，溧阳市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

21.1采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

#### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6 未通过符合性审查的。

26.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

# 第三章  合同文本

溧阳市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据溧阳市政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

1、第一笔款：项目合同签订后30个工作日内，甲方向乙方支付项目总金额的20%（需提供相应正式发票）；

2、第二笔款：验收合格一年后30个工作日内，甲方向乙方支付项目总金额的30%（需提供相应正式发票）；

3、第三笔款：验收合格两年后30个工作日内，甲方向乙方支付项目总金额的30%（需提供相应正式发票）；

4、第四笔款：三年服务期满后30个工作日内，甲方向乙方支付项目总金额的20%（需提供相应正式发票）。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                       乙方：

地址：                       地址：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 第四章 采购需求

### 一、采购背景

溧阳市人民医院当前信息化系统以2015年建设的HIS系统为核心，陆续扩展了电子病历、LIS、PACS等30余套业务系统，但缺乏统一数据中心和集成平台，现有架构难以支撑医院医疗业务发展及区域平台互联互通，系统臃肿、效率低下等问题日益凸显，亟需构建新一代集成化信息系统以支撑医院可持续发展。为促进医院管理向智慧化、科学化、规范化、智能化方向的数字转型，溧阳市人民医院计划建设智慧医院信息化项目，部署达到电子病历五级、互联互通四甲、智慧服务三级标准的一整套医院信息系统。医院信息系统的建设需要完备的服务器、存储、网络安全等硬件设备作为基础支撑，为降低项目建设的初期投入和运营成本，拟采购云计算资源服务以支撑医院信息系统建设。

### 二、采购内容

为配合医院信息化建设需求，本项目通过租用云计算资源服务，包括数据中心机房服务、服务器、存储、安全等资源，来满足医院部署信息化系统的要求，同时依托通信运营商网络资源以保障医院信息系统的高效、可靠、安全运行。供应商所提供的云资源服务在符合国家相关标准的同时必须满足安全、可靠、稳定、可扩展性等要求，并提供技术服务、设备维护、定期巡检、数据备份和恢复、网络安全保障以及应急响应机制。

主要采购内容包括：计算资源服务、安全资源服务、数据中心机房服务、网络线路资源等。

### 三、采购清单

| 序号 | 服务内容 | 服务要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算资源服务 | CPU1736核（408核物理机提供），内存7172GB，SSD存储296T（NVMe全闪存储），服务期限三年 | 1 | 项 |
| 2 | 安全资源服务 | 符合三级等保测评要求，服务期限三年 | 1 | 项 |
| 3 | 数据中心机房服务 | 高标准数据中心机房服务器机柜3个，服务期限三年 | 1 | 项 |
| 4 | 裸光纤 | 溧阳市人民医院至供应商云主机机房100G裸光纤两对，裸光纤全程两条不同物理路由，单光纤衰减不得超过10dB；服务期限三年。 | 2 | 对 |
| 5 | 数字电路 | 溧阳市人民医院至供应商云主机机房千兆数字传输线路1条（备用）；服务期限三年。 | 1 | 条 |

### 四、详细技术参数要求

- 4.1核心云资源技术要求

★1、核心云资源部署方式要求（提供承诺函加盖投标人公章）

为了保证智慧医院信息系统的高可用性、高稳定性、高安全性要求，本项目的核心云资源（即服务器、存储、核心防火墙）要求采用私有云部署方式。

★2、核心云资源私有云部署清单要求（提供承诺函加盖投标人公章）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIS+emr主数据库服务器 | 2 | 台 |
| 2 | HIS+emr备库服务器 | 1 | 台 |
| 3 | 数据仓库服务器 | 2 | 台 |
| 4 | CDR&RDR服务器 | 2 | 台 |
| 5 | 物理机 | 7 | 台 |
| 6 | 生产存储（NVMe全闪存储） | 2 | 台 |
| 7 | 数据中心防火墙 | 1 | 台 |

★3、核心云资源私有云部署品牌要求：所投服务器要求均为同一品牌（提供承诺函加盖投标人公章）

4、核心云资源私有云部署具体技术参数要求：

（1）HIS+emr主数据库服务器

| 序号 | 指标项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★总体要求 | 国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜（提供满足参数要求承诺函，加盖投标人公章） |
| 2 | 机箱 | 标准4U服务器 |
| 3 | ★处理器要求 | 支持Intel最新平台Eagle Stream平台处理器，最大4颗处理器，最大热设计功率350W；实配4颗Intel Xeon Gold 6448H处理器（2.4GHz_32C_60M）（提供满足参数要求承诺函，加盖投标人公章） |
| 4 | ★内存要求 | 总体要求：最大支持64个内存插槽；支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像（Ememory mirroring）、内存热备（rank sparing）等高级功能；最大支持16T内存容量，最大支持4800MT/s工作频率； 内存最大可扩展数量：最大支持64个内存插槽； 内存类型：支持RDIMM、LRDIMM；支持主流厂商内存颗粒；实配32根32GB DDR5-4800MHz内存； （提供满足参数要求承诺函，加盖投标人公章） |
| 5 | ★本地存储 | 前置硬盘：最大支持25/24块2.5"硬盘，可选支持24NVMe全闪配置；支持12块3.5"硬盘，支持2个M.2硬盘；实配2块480GB SATA SSD。 （提供满足参数要求承诺函，加盖投标人公章） |
| 6 | ★RAID支持 | 主板集成SATA RAID控制器，支持RAID 0/1/5/10 主板集成NVMe控制器，可选配Intel NVME RAID Key：支持 RAID 0/1/5/10 实配1块8通道12Gbps SAS控制器； （提供满足参数要求承诺函，加盖投标人公章） |
| 7 | 标准接口 | 前置：1个USB3.0接口, 1个USB2.0接口, 1个VGA接口； 内置：1个USB3.0接口； 后置：2个USB3.0接口, 1个VGA接口, 1个专业管理网口，1个BMC诊断串口，1个系统串口； |
| 8 | ★网络接口 | 支持OCP网络模块，支持1Gb/10Gb/25Gb/100Gb/s速率，支持1/2/4个以太网或光纤网络接口； 实配2块双口25Gbps光口网卡（含多模模块）； 实配2块单口32Gb FC HBA卡； （提供满足参数要求承诺函，加盖投标人公章） |
| 9 | ★I/O扩展槽以及扩展模块配置 | 支持IO balance，板载4个竖插平均分配到4个CPU；支持16个PCIe后置插槽 支持2个OCP卡扩展，其中一张支持multihost，单张网卡支持IO Balance ，可同时链接4颗CPU，提高计算性能，提供BMC管理界面截图，加盖投标人公章。支持4个双宽GPU、8个单宽GPU，提供电源接口；支持3张TF卡，可存放BMC日志； （提供满足参数要求承诺函，加盖投标人公章） |
| 10 | 电源模块 | 支持4个550W/800W/1300W/1600W/2000W/2700W CPRS电源（铂金），支持1+1冗余，支持可选钛金级别； 实配4个1300W冗余电源； |
| 11 | 散热 | 多达6组冗余热插拔风扇（双转子）。由风扇控制器、风扇，独立风扇控制；采用双转子大尺寸风扇，支持免工具热插拔维护。风扇转速自动调节，对节点透明；风流向前进后出；具备防回流设计； |
| 12 | 管理功能 | 集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能；提供原厂服务器管理套件； |
|  |  | remote debug可带外进行debug，不用使用ITP工具； |
|  |  | 功耗监控：可实现风扇、背板功耗监控、分析、预测、优化； |
|  |  | 支持服务器黑匣子功能，支持自动宕机截屏功能； |
|  |  | ▲提供自有品牌的服务器统一管理软件，实现不同品牌、不同平台的服务器统一管理，支持线上资产+线下资产统一管理、监控告警、性能分析、批量配置更新、OS部署等功能，支持浪潮及第三方服务器设备的维保信息自动更新,支持线下库房整机信息详细管理，包括整机物料名称、物料编码、类型、厂商、型号、序列号、批次、位置、货位编码、货位名称，供应商、资产编码，RFID标签编号，采购价格、采购员以及采购时间的管理，满足用户对线下整机的统计需求；提供功能截图及第三方功能测评报告，加盖投标人公章。 |
|  |  | ▲支持服务器全方位性能监控 ，包括CPU 利用率、CPU温度、内存使用率、SWAP使用率，内存及SWAP使用明细；TCP重传率及套接字个数；UDP连接数；文件句柄使用率及文件句柄数；硬盘读写次数及读写时速率；出入风口温度；风扇转速及风扇占空比；分区使用率及分区未使用量；网络发送速率、接收速率等，运行时长、系统进程数等。提供功能截图及第三方功能测评报告，加盖投标人公章。 |
| 13 | 安全可信 | 支持TPM2.0/TCM，支持Intel®平台固件恢复功能（PFR）；支持Intel®SGX；支持Smart PPR、Intel MFP实现内存故障告警与恢复; BMC/BIOS双芯片冗余;支持数据一键擦除 |
| 14 | ▲厂商资质 | 厂商的服务器产品通过ISO 9001：2015认证，ISO 14001：2015认证； 厂商的IT基础架构服务通过ISO/IEC 20000-1:2018认证，ISO/IEC 27001:2013认证。 （提供证书复印件并加盖投标人公章）。 |
| 15 | ▲产品认证 | MTBF认证20W小时（提供证明材料复印件并加盖投标人公章）。 |
| 16 | CPU负载指示 | 简化运维，方便查看服务器CPU负载，前窗支持CPU负载状态指示灯 |
| 17 | ▲售后服务 | 提供制造商出具的针对本项目原厂授权函、以及原厂三年质保服务承诺函并加盖原厂公章。 |

（2）HIS+emr备库服务器

| 序号 | 指标项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★总体要求 | 国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜（提供满足参数要求承诺函，加盖投标人公章） |
| 2 | 机箱 | 标准2U服务器 |
| 3 | ★CPU | 配置2颗Xeon Gold 6338处理器（提供满足参数要求承诺函，加盖投标人公章） |
| 4 | ★内存 | 最大支持32个内存插槽；支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像（Ememory mirroring）、内存热备（rank sparing）等高级功能，最大支持3T内存容量，支持2666/2933/3200MHz工作频率。配置32条，单条32G DDR4-3200MHz内存；（提供满足参数要求承诺函，加盖投标人公章） |
| 5 | ★硬盘 | 可支持最大24个标准硬盘槽位，服务器需支持SAS SSD, E1.S，SATA SSD,NVME SSD等硬盘类型，支持硬盘热拔插；配置2块480GB SATA SSD硬盘（提供满足参数要求承诺函，加盖投标人公章） |
| 6 | ★阵列卡 | 支持SAS raid 卡，可支持raid 0/1/5 /6/10/50/60，支持超级电容。实配1块8通道12Gbps SAS控制器。（提供满足参数要求承诺函，加盖投标人公章） |
| 7 | ★网口 | 实配2块双口25Gbps光口网卡（含多模模块） 实配1块单口32Gb FC HBA卡（提供满足参数要求承诺函，加盖投标人公章） |
| 8 | 散热风扇 | 多达4个冗余热插拔风扇（双转子）。由风扇控制器、风扇，独立风扇控制；采用双转子大尺寸风扇，支持免工具热插拔维护。风扇转速自动调节，对节点透明；风流向前进后出；具备防回流设计 |
| 9 | ★电源模块 | 要求配置可支持当前实配满载的最小功率高效铂金交流电源，输入电压：90V~264V AC或200V~300V DC，频率47Hz~63Hz；支持-48V / 336V直流电源；支持冗余电源。实配2个1300W冗余电源。（提供满足参数要求承诺函，加盖投标人公章） |
| 10 | 远程控制 | 支持远程管理控制，如IPMI2.0，KVM over IP (HTML5 /Java)，SOL，SNMP，Redfish等，激活符合IPMI 2.0标准的远程管理的所有功能模块；支持简体中文服务器管理界面。 |
| 11 | 机柜导轨 | 支持标准机架（1100mm深），免螺丝拆装的上架导轨，便于快速交付和后期维护。 配置标准导轨 |
| 12 | 外围接口 | 不少于4个USB接口、2个VGA接口、1和独立IPMI管理口 |
| 13 | ▲售后服务 | 提供制造商出具的针对本项目原厂授权函、以及原厂三年质保服务承诺函并加盖原厂公章。 |

（3）数据仓库服务器

| 序号 | 指标项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★总体要求 | 国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜（提供满足参数要求承诺函，加盖投标人公章） |
| 2 | 机箱 | 标准2U服务器 |
| 3 | ★CPU | 配置2颗Xeon Silver 4314处理器（提供满足参数要求承诺函，加盖投标人公章） |
| 4 | ★内存 | 最大支持32个内存插槽；支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像（Ememory mirroring）、内存热备（rank sparing）等高级功能，最大支持3T内存容量，支持2666/2933/3200MHz工作频率。 配置4条，单条32G DDR4-3200MHz内存（提供满足参数要求承诺函，加盖投标人公章） |
| 5 | ★硬盘 | 可支持最大24个标准硬盘槽位，服务器需支持SAS SSD, E1.S，SATA SSD,NVME SSD等硬盘类型，支持硬盘热拔插；配置2块480GB SATA SSD硬盘（提供满足参数要求承诺函，加盖投标人公章） |
| 6 | ★阵列卡 | 支持SAS raid 卡，可支持raid 0/1/5 /6/10/50/60，支持超级电容。实配1块8通道12Gbps SAS控制器。（提供满足参数要求承诺函，加盖投标人公章） |
| 7 | ★网口 | 实配2块双口25Gbps光口网卡（含多模模块）； 实配2块单口32Gb FC HBA卡；（提供满足参数要求承诺函，加盖投标人公章） |
| 8 | 散热风扇 | 多达4个冗余热插拔风扇（双转子）。由风扇控制器、风扇，独立风扇控制；采用双转子大尺寸风扇，支持免工具热插拔维护。风扇转速自动调节，对节点透明；风流向前进后出；具备防回流设计 |
| 9 | ★电源模块 | 要求配置可支持当前实配满载的最小功率高效铂金交流电源，输入电压：90V~264V AC或200V~300V DC，频率47Hz~63Hz；支持-48V / 336V直流电源；支持冗余电源。实配2个800W冗余电源（提供满足参数要求承诺函，加盖投标人公章） |
| 10 | 远程控制 | 支持远程管理控制，如IPMI2.0，KVM over IP (HTML5 /Java)，SOL，SNMP，Redfish等，激活符合IPMI 2.0标准的远程管理的所有功能模块；支持简体中文服务器管理界面。 |
| 11 | 机柜导轨 | 支持标准机架（1100mm深），免螺丝拆装的上架导轨，便于快速交付和后期维护。配置标准导轨。 |
| 12 | 外围接口 | 不少于4个USB接口、2个VGA接口、1和独立IPMI管理口 |
| 13 | ▲售后服务 | 提供制造商出具的针对本项目原厂授权函、以及原厂三年质保服务承诺函并加盖原厂公章。 |

（4）CDR&RDR服务器

| 序号 | 指标项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★总体要求 | 国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜（提供满足参数要求承诺函，加盖投标人公章） |
| 2 | 机箱 | 标准2U服务器 |
| 3 | ★CPU | 配置2颗Xeon Gold 6338处理器（提供满足参数要求承诺函，加盖投标人公章） |
| 4 | ★内存 | 最大支持32个内存插槽；支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像（Ememory mirroring）、内存热备（rank sparing）等高级功能，最大支持3T内存容量，支持2666/2933/3200MHz工作频率。配置8条，单条32G DDR4-3200MHz内存（提供满足参数要求承诺函，加盖投标人公章） |
| 5 | ★硬盘 | 可支持最大24个标准硬盘槽位，服务器需支持SAS SSD, E1.S，SATA SSD,NVME SSD等硬盘类型，支持硬盘热拔插；配置2块480GB SATA SSD硬盘（提供满足参数要求承诺函，加盖投标人公章） |
| 6 | ★阵列卡 | 支持SAS raid 卡，可支持raid 0/1/5 /6/10/50/60，支持超级电容。实配1块8通道12Gbps SAS控制器。（提供满足参数要求承诺函，加盖投标人公章） |
| 7 | ★网口 | 实配2块双口25Gbps光口网卡（含多模模块）； 实配2块单口32Gb FC HBA卡；（提供满足参数要求承诺函，加盖投标人公章） |
| 8 | 散热风扇 | 多达4个冗余热插拔风扇（双转子）。由风扇控制器、风扇，独立风扇控制；采用双转子大尺寸风扇，支持免工具热插拔维护。风扇转速自动调节，对节点透明；风流向前进后出；具备防回流设计 |
| 9 | ★电源模块 | 要求配置可支持当前实配满载的最小功率高效铂金交流电源，输入电压：90V~264V AC或200V~300V DC，频率47Hz~63Hz；支持-48V / 336V直流电源；支持冗余电源。实配2个800W冗余电源。（提供满足参数要求承诺函，加盖投标人公章） |
| 10 | 远程控制 | 支持远程管理控制，如IPMI2.0，KVM over IP (HTML5 /Java)，SOL，SNMP，Redfish等，激活符合IPMI 2.0标准的远程管理的所有功能模块；支持简体中文服务器管理界面。 |
| 11 | 机柜导轨 | 支持标准机架（1100mm深），免螺丝拆装的上架导轨，便于快速交付和后期维护。 配置标准导轨 |
| 12 | 外围接口 | 不少于4个USB接口、2个VGA接口、1和独立IPMI管理口 |
| 13 | ▲售后服务 | 提供制造商出具的针对本项目原厂授权函、以及原厂三年质保服务承诺函并加盖原厂公章。 |

（5）物理机

| 序号 | 指标项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★总体要求 | 国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜。（提供满足参数要求承诺函，加盖投标人公章） |
| 2 | 机箱 | 标准4U服务器 |
| 3 | ★处理器要求 | 支持Intel最新平台Eagle Stream平台处理器，最大4颗处理器，最大热设计功率350W；配4颗Intel Xeon Gold 6448H处理器（2.4GHz_32C_60M）。（提供满足参数要求承诺函，加盖投标人公章） |
| 4 | ★内存要求 | 总体要求：最大支持64个内存插槽；支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像（Ememory mirroring）、内存热备（rank sparing）等高级功能；最大支持16T内存容量，最大支持4800MT/s工作频率 内存最大可扩展数量：最大支持64个内存插槽 内存类型：支持RDIMM、LRDIMM；支持主流厂商内存颗粒；配16根32GB DDR5-4800MHz内存。（提供满足参数要求承诺函，加盖投标人公章） |
| 5 | ★本地存储 | 前置硬盘：最大支持25/24块2.5"硬盘，可选支持24NVMe全闪配置；持12块3.5"硬盘，支持2个M.2硬盘；配2块480GB SATA SSD。（提供满足参数要求承诺函，加盖投标人公章） |
| 6 | ★RAID支持 | 主板集成SATA RAID控制器，支持RAID 0/1/5/10 主板集成NVMe控制器，可选配Intel NVME RAID Key：支持 RAID 0/1/5/10；配1块8通道12Gbps SAS控制器。（提供满足参数要求承诺函，加盖投标人公章） |
| 7 | 标准接口 | 前置：1个USB3.0接口, 1个USB2.0接口, 1个VGA接口 内置：1个USB3.0接口 后置：2个USB3.0接口, 1个VGA接口, 1个专业管理网口，1个BMC诊断串口，1个系统串口 |
| 8 | ★网络接口 | 支持OCP网络模块，支持1Gb/10Gb/25Gb/100Gb/s速率，支持1/2/4个以太网或光纤网络接口 实配2块双口25Gbps光口网卡（含多模模块）；配2块单口32Gb FC HBA卡。（提供满足参数要求承诺函，加盖投标人公章） |
| 9 | ★I/O扩展槽以及扩展模块配置 | 支持IO balance，板载4个竖插平均分配到4个CPU |
|  |  | 支持16个PCIe后置插槽 支持2个OCP卡扩展，其中一张支持multihost，单张网卡支持IO Balance ，可同时链接4颗CPU，提高计算性能，可提供BMC管理界面截图。支持4个双宽GPU、8个单宽GPU，提供电源接口；支持3张TF卡，可存放BMC日志。（提供满足参数要求承诺函，加盖投标人公章） |
| 10 | 电源模块 | 支持4个550W/800W/1300W/1600W/2000W/2700W CPRS电源（铂金），支持1+1冗余，支持可选钛金级别 实配4个1300W冗余电源 |
| 11 | 散热 | 多达6组冗余热插拔风扇（双转子）。由风扇控制器、风扇，独立风扇控制；采用双转子大尺寸风扇，支持免工具热插拔维护。风扇转速自动调节，对节点透明；风流向前进后出；具备防回流设计 |
| 12 | 管理功能 | 集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能 提供原厂服务器管理套件 |
|  |  | remote debug可带外进行debug，不用使用ITP工具 |
|  |  | 功耗监控：可实现风扇、背板功耗监控、分析、预测、优化 |
|  |  | 支持服务器黑匣子功能，支持自动宕机截屏功能 |
|  |  | ▲提供自有品牌的服务器统一管理软件，实现不同品牌、不同平台的服务器统一管理，支持线上资产+线下资产统一管理、监控告警、性能分析、批量配置更新、OS部署等功能，支持浪潮及第三方服务器设备的维保信息自动更新,支持线下库房整机信息详细管理，包括整机物料名称、物料编码、类型、厂商、型号、序列号、批次、位置、货位编码、货位名称，供应商、资产编码，RFID标签编号，采购价格、采购员以及采购时间的管理，满足用户对线下整机的统计需求。提供功能截图及第三方功能测评报告，加盖投标人公章。 |
|  |  | ▲支持服务器全方位性能监控 ，包括CPU 利用率、CPU温度、内存使用率、SWAP使用率，内存及SWAP使用明细；TCP重传率及套接字个数；UDP连接数；文件句柄使用率及文件句柄数；硬盘读写次数及读写时速率；出入风口温度；风扇转速及风扇占空比；分区使用率及分区未使用量；网络发送速率、接收速率等，运行时长、系统进程数等。提供功能截图及第三方功能测评报告，加盖投标人公章。 |
| 13 | 安全可信 | 支持TPM2.0/TCM，支持Intel®平台固件恢复功能（PFR）；支持Intel®SGX；支持Smart PPR、Intel MFP实现内存故障告警与恢复; BMC/BIOS双芯片冗余;支持数据一键擦除 |
| 14 | ▲厂商资质 | 厂商的服务器产品通过ISO 9001：2015认证 ISO 14001：2015认证；商的IT基础架构服务通过ISO/IEC 20000-1:2018认证，ISO/IEC 27001:2013 （提供证书复印件并加盖投标人公章）。 |
| 15 | ▲产品认证 | MTBF认证20W小时（提供证明材料复印件并加盖投标人公章）。 |
| 16 | CPU负载指示 | 简化运维，方便查看服务器CPU负载，前窗支持CPU负载状态指示灯 |
| 17 | ▲售后服务 | 提供制造商出具的针对本项目原厂授权函、以及原厂三年质保服务承诺函并加盖原厂公章。 |

（6）生产存储（NVMe全闪存储）

| 序号 | 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控制器数 | 最大支持32个，本次2个。 |
| 2 | ★系统缓存 | 最大支持32T，本次配置4T。（提供满足参数要求承诺函，加盖投标人公章） |
| 3 | ★支持存储协议 | FC,iSCSI,FC-NVMe,NVMeoverRoCE,NFS,CIFS,NDMP,S3*,NFSoverRDMA。（提供满足参数要求承诺函，加盖投标人公章） |
| 4 | 通道类型 | 8/16/32/64Gbit/s FC/FC-NVMe*,10/25/40/100GbE，25Gb/100GbNVMe overRoCE/NFS overRDMA |
| 5 | ★盘位和硬盘 | 最大支持盘位6400，支持1.92TB/3.84TB/7.68TB/15.36/30.72TBpalm-sizedNVMeSSD磁盘。本次配置72盘位，7.68TBBpalm-sizedNVMeSSD 48块。（提供满足参数要求承诺函，加盖投标人公章） |
| 6 | ★RAID支持 | RAID10*,RAID5,RAID6,RAID-TP容忍三盘失效及跨框RAID （提供满足参数要求承诺函，加盖投标人公章） |
| 7 | ★功能软件 | 智能异构虚拟化、智能压缩、智能LUN迁移、智能精简配置、配管理理、智能数据分级、智能多租户、阵列双活、）数据加密（HyperEncryption）勒索检测（HyperDetect）SAN勒索检测（HyperDetectfor SAN）存光协同SOCC（HyperLink）CloudVxLAN。（提供满足参数要求承诺函，加盖投标人公章） |
| 8 | 管理软件 | 设备管理（DeviceManager）多路径管理（Ultrapath）远程维护管理（DME IQ） |

（7）数据中心防火墙

| 序号 | 技术指标 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲硬件架构 | 采用国产芯片。提供芯片厂商对产品所使用芯片的授权书；为保证芯片与产品的兼容性，应提供产品兼容性互认证明材料。 |
| 2 | 操作系统 | 采用国产操作系统。 |
| 3 | ★基本要求 | 专业防火墙机框式设备，非交换机插卡式扩展设备，支持通过业务板卡平滑扩展设备性能；设备高度≤5U，基于高性能硬件平台和专业安全操作系统，多核分布式处理器硬件架构；提供热插拔冗余交流电源，本次配置≥2个交流电源模块。支持≥3个接口扩展槽。本次要求配置≥1个主控板卡，≥2个HA接口，≥1个MGT口，≥2个USB接口，≥1个Console接口；配置≥4个100GE QSFP28接口，≥20个万兆SFP+接口。整机最大吞吐量≥100 Gbps（可按需扩展至850Gbps）,IPSec吞吐量≥20 Gbps，IPS吞吐量≥35 Gbps，AV吞吐量≥25 Gbps，最大并发连接数≥ 3500万，每秒新建连接数≥80万，本次实配100个ZTNA零信任网络访问并发授权，开启入侵防御功能、AV防病毒功能、僵尸网络防御功能。（提供满足参数要求承诺函，加盖投标人公章） |
| 4 | 攻击防护 | 支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测。Flood支持防护阈值学习模式，可分为单次学习模式和周期性学习模式，并可根据学习时间、阈值系数进行学习模式参数调整，阈值系数支持宽容、严格和自定义模式。 |
|  |  | ▲支持源/目的IP地址白名单（提供产品界面截图） |
| 5 | IP控制 | ▲支持IP黑名单批量导入功能，满足重保、演练、护网场景下IP黑名单手动导入和FTP自动更新，导入模式支持增量导入和覆盖导入（提供产品界面截图） |
|  |  | ▲支持微型策略（基于源IP地址、目的IP地址和协议的三元组安全策略），方便用户进行精细化策略调配，最大微型策略条数不少于100万条（提供产品界面截图） |
| 6 | 路由功能 | 支持静态路由、等价路由、源地址路由、源接口路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议 |
|  |  | 支持BFD 功能，支持BFD与静态路由/OSPF/BGP/ISIS进行联动。快速检测到与相邻设备间的通信故障，减小设备故障对业务的影响。通过与动态路由协议联动，缩短收敛时间，提升可靠性。 |
| 7 | NAT | 支持NATv6、NAT444、NAT64、DS-Lite、Full-Cone-NAT等地质转换技术 |
|  |  | 支持源NAT/目的NAT规则冗余检测，检查规则被覆盖情况，排除由于NAT规则覆盖导致有些NAT规则无法被命中的问题；检测可显示出冗余的规则ID，覆盖此SNAT/DNAT规则的ID，支持详情查看，并可直接对冗余策略执行删除、禁用操作，优化系统运行效率。 |
|  |  | ▲支持NAT扩展技术，突破传统单个公网IP地址64512个端口的瓶颈达到更大值（提供产品界面截图） |
|  |  | 支持DNS改写，可基于DNS改写规则对DNS服务器返回的响应报文中的IP地址进行改写，响应地址和改写地址支持IPv4和IPv6，满足双协议栈DNS改写业务需求。 |
| 8 | 策略管理 | ▲支持一体化安全策略，实现在一条策略中配置五元组信息、应用、时间表、安全引擎（入侵防御、URL过滤、病毒过滤、僵尸网络防御、沙箱防护、文件过滤、网页关键字、邮件过滤、应用行为控制、上网行为审计等），可显示策略命中数及策略实时会话详情。（提供产品界面截图） |
|  |  | ▲支持基于国家/地区维度进行流量控制等安全策略，支持垃圾策略清理，支持聚合策略以及策略导出（提供产品界面截图） |
|  |  | 提供策略助手功能，可根据流量自学习，支持策略学习结果的源目地址合并，支持自动生成服务对象，并自动生成安全策略 |
|  |  | ▲支持策略配置审计功能，支持策略规则配置、修改时，记录变更时间和内容，并支持选择策略生命周期中的任意两个版本，进行配置对比。结合策略命中分析，实现基于每条策略的生命周期管理（提供产品界面截图） |
| 9 | 运维管理 | 支持2个系统软件并存，并可在WEB界面上直接配置启动顺序，支持不少于8个配置文件并存，并支持回滚 |
|  |  | 产品必须支持全功能CLI（SSH、TELNET、CONSOLE等方式）命令配置，以方便快速进行脚本操作和故障调试，且CLI配置必须支持中文输入，支持通过CLI配置接口、路由、安全策略等功能模块 |
|  |  | 提供配套使用的巡检工具软件，支持SSH批量巡检，支持串口巡检；内置巡检模板，支持导入自定义巡检模板；支持日志分析和生成汇总报告； |
| 10 | 入侵防御 | 基于状态、精准的高性能攻击检测和防御，支持针对HTTP、SMTP、IMAP、POP3、VOIP、NETBIOS等20余种协议和应用的攻击检测和防御 |
|  |  | 具备16000种以上攻击特征库规则列表，至少支持基于协议类型、操作系统、攻击类型、流行程度、严重程度、特征ID等方式的查询 |
| 11 | 病毒过滤 | 支持基于流模式的病毒过滤，可对SMB\IMAP等协议传输的病毒以及不少于5层压缩病毒文件进行检出，要求本地病毒特征库规模≥330万，支持手动添加、删除病毒特征 |
| 12 | ▲僵尸网络防护 | 支持扩展僵尸网络防御服务，支持基于TCP/HTTP/DNS协议流量的C&C域名和IP的检测拦截（提供产品界面截图） |
| 13 | ★零信任 | 支持以零信任理念实现终端用户接入管控，支持ZTNA终端标签和标签匹配，支持当终端状态变化时，对已有访问和新访问流量即刻匹配新的ZTNA policy，通过ZTNA policy限制接入终端网络访问权限；支持ZTNA服务端配置检查windows主机信息的具体内容项，包括：操作系统版本，系统补丁，防病毒软件、状态及病毒库更新，防火墙，防间谍软件及状态，IE版本及安全级别、已安装和正在运行的进程或服务、系统自动更新状态、文件路径、注册表信息等；ZTNA policy支持扩展病毒过滤、入侵防御、沙箱防护等安全防护功能，支持对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、SMB协议下的文件过滤及文件内容过滤，提升数据安全控制能力。（提供满足参数要求承诺函，加盖投标人公章） |
| 14 | ▲产品资质 | 提供中国质量认证中心颁发的节能产品认证证书（提供证明材料加盖投标人公章） |
| 15 | ▲售后服务 | 提供制造商出具的针对本项目原厂授权函、以及原厂三年质保服务承诺函并加盖原厂公章。 |

- 4.2数据中心机房技术要求

| 序号 | 技术指标 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机架要求 | 高标准数据中心机房服务器机柜3个，规格不小于600mm（宽）x 1100mm（深）x 2200mm（高）。 |
| 2 | ★机房位置 | 提供机房具体官方地址。（提供百度地图查询URL和查询结果截图，加盖投标人公章） |
| 3 | ★机房标准 | 符合运营商5星级及以上标准或者符合《数据中心设计规范GB 50174-2017》A类机房标准。（提供星级评定证明文件或满足标准承诺函，并加盖投标人公章。） |
| 4 | ▲机房产权 | 投标人提供的机房场地所属产权应为投标人或投标人所属母公司或分公司的自有产权。（提供房产证复印件加盖投标人公章） |
| 5 | ▲物理安全防范 | 机房独立建筑物需取得当地气象局颁发的“防雷装置验收合格证”。（提供相关证明材料加盖投标人公章） |
| 6 | 供电要求 | 机房采用双路市电供电，两路市电应该来自不同的供电站。IT系统供电与空调等动力供电分开。 |
| 7 | 后备电源 | 机房UPS及电池均应采用国际主流品牌，并采用2N冗余方式。满载情况下电池后备时间应不低于15分钟。 |
| 8 | 机房运维 | 数据中心机房需向云服务用户提供7*24热线人工值守以及响应电话，7*24全天候技术支持响应。须提供机房同地点处的办公场地，满足日常运维值班，设备安装调试，后期业务系统迁移等工作需要。 |

- 4.3配套网络线路技术要求

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★裸光纤 | 单模光纤，全程两条不同物理路由，单光纤衰减不得超过10dB，提供能适配光纤和两端网络设备的QSFP28接口模块。（投标人为电信运营商的提供盖有投标人公章的承诺函；投标人为非电信运营商的提供类似线路租用项目合同复印件或与电信运营商共同出具的加盖双方公章承诺函。） | 2 | 对 |
| 2 | ▲数字电路 | 1G数字电路，提供SFP接口。（投标人为电信运营商的提供盖有投标人公章的承诺函；投标人为非电信运营商的提供类似线路租用项目合同复印件或与电信运营商共同出具的加盖双方公章承诺函。） | 1 | 条 |

### 五、其他要求

1、实施工期：自合同签订后1个月内完成云资源服务提供。

2、验收要求：采购方组织项目验收时，可邀请相关领域专家组成履约验收组，根据招标文件和投标供应商的投标文件进行履约验收，中标供应商必须全程参加，验收完毕后一致作出验收结果报告。

3、服务期限：自验收合格之日起三年。

4、培训要求：中标单位需提供免费培训，为采购人提供操作和维护培训，并根据医院的情况制定相关培训方案，课程设置、培训资料、讲义等，确保使用者达到考核标准为止。

5、付款要求

（1）第一笔款：项目合同签订后30个工作日内，甲方向乙方支付项目总金额的20%（需提供相应正式发票）；

（2）第二笔款：验收合格一年后30个工作日内，甲方向乙方支付项目总金额的30%（需提供相应正式发票）；

（3）第三笔款：验收合格两年后30个工作日内，甲方向乙方支付项目总金额的30%（需提供相应正式发票）；

（4）第四笔款：三年服务期满后30个工作日内，甲方向乙方支付项目总金额的20%（需提供相应正式发票）。

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 所需提供的评审材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 满足采购文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格分得分＝（评标基准价/投标报价）×分值，小数点后保留2位。 | 10分 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的投标报价。 |
| 2 | 主观分 |  | 40分 |  |
| 2.1 | 云平台设计方案 | 评委根据投标人所提供的云平台设计方案，从总体方案设计、云平台功能设计、计算资源设计、存储资源设计、安全防护资源设计等进行综合评分： 1、设计方案详细、内容准确、符合要求的为优，得10分； 2、设计方案较为详细、内容较为准确、较符合要求的为良，得7分； 3、设计方案一般、内容准确度不高、基本符合要求的为一般，得4分； 4、设计方案较差、内容不准确、未针对本项目的为差，得1分； 5、其他不得分 | 10 | 该评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.2 | 整体实施方案 | 评委根据投标人所提供的整体实施方案，从项目管理方案、项目实施组织、项目实施安排等内容进行综合评分： 1、方案科学合理、内容全面、整体方案可行性强、针对性强的，得10分； 2、方案较合理、内容较全面、整体方案较可行、针对性较强的，得7分； 3、方案基本合理、内容基本全面、整体方案基本可行、针对性一般的，得4分； 4、方案内容不全面、整体方案可行性较差、未针对本项目的得1分； 5、其他不得分。 | 10 | 该评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.3 | 运维服务方案 | 评委根据投标人提供的项目运维服务方案，从服务体系、服务内容、专业技术人员等内容进行综合评分： 1、运维服务方案科学合理、内容完整，并切实可行的；得10分； 2、运维服务方案较合理，内容较完整，较可行的；得7分； 3、运维服务方案具有一定的合理性，内容基本完整，有一定的可行性的；得4分； 4、运维服务方案合理性一般，理论上可行的；得1分； 5、其他不得分。 | 10 | 该评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.4 | 应急响应方案 | 评委根据投标人提供的应急保障措施，从故障解决措施、紧急响应预案等内容进行综合评分： 1、应急响应方案科学合理、实操性强、内容完整，并切实可行的；得10分； 2、应急响应方案较合理，实操性较强、内容较完整，较可行的；得7分； 3、应急响应方案基本合理，具有一定的实操性，内容基本完整，有一定的可行性的；得4分； 4、应急响应方案合理性一般，实操性较差，理论上可行的；得1分； 5、其他不得分。 | 10 | 该评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 3 | 客观分 |  | 50分 |  |
| 3.1 | 企业综合实力 | 1、投标人具有有效期内的ISO27001管理体系认证证书，证书认证覆盖的业务范围需包括：提供数据中心服务，包括Internet接入和云计算（IaaS和PaaS） 服务的得2分。 2、投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，证书认证覆盖的业务范围需包括：计算机信息系统集成和云计算系统集成的得2分。 3、投标人具有存储领域专业化服务能力证书(华为/华三/阿里/腾讯等）得2分。 4、投标人具有云Stack领域专业化服务能力证书(华为/华三/阿里/腾讯等）得2分。 5、投标人具备2025年度江苏省信息安全风险检查评估机构备案证书的得2分。 6、供应商及其总公司须具有“OTN”或“光传送网”关键字的国家知识发明专利，每提供1个国家知识产权局颁发的发明专利证书得2分，最高得4分；未提供不得分。注：以上专利证书提供复印件并加盖公章。 | 14 | 提供有效的证书复印件加盖投标人公章。 |
| 3.2 | 项目组人员 | 1、项目经理（限1名）：具有数字经济（通信）高级工程师证书，系统集成项目管理工程师证书，CISP证书、ITIL（运维专家）。以上证书有一项得1分，全部满足得4分。 2、技术负责人（限1名）：CISSP证书，网络规划设计师证书，中级通信专业技术人员资格证书(互联网技术)、VCP证书。以上证书有一项得1分，全部满足得4分。 3、安全负责人（限1名）：具有CCSC网络安全管理（Ⅱ级）证书，CISP证书，信息安全保障人员认证CISAW应急服务（专业级）证书、DSO（数据安全官）证书以上证书有一项得1分，全部满足得4分。 4、运维负责人（限1名）：具有系统规划与管理师证书，CISP证书，中级通信专业技术人员资格证书(互联网技术)，VCP证书。以上证书有一项得1分，全部满足得4分。 | 16 | 须提供相应人员证书复印件及投标人为其缴纳的最近3个月社保证明，不提供不得分。 |
| 3.3 | 网络稳定性保障能力 | 互联裸光纤全程衰减小于10dB(在1310nm和1550nm波长下测试，不含连接器衰减），业务开通时候现场测试须符合标准，如果测试不达标视为提供虚假材料应标。 | 5 | 投标人为电信运营商的提供盖有投标人公章的承诺函；投标人为非电信运营商的提供光纤租用项目合同复印件或与运营商共同出具的加盖双方公章的承诺函。 |
| 3.4 | 类似业绩 | 投标人（合同签订时间2022年1月1日至今）具备类似云服务项目业绩的每提供1个得2分。本项最高得4分。 | 4 |  |
| 3.5 | 主要技术指标 | 产品技术参数带“▲”技术条款为重要参数，不满足招标文件要求的，每项扣1分；其他的技术条款不满足的，每项扣0.5分，扣完为止。需按照要求提供佐证材料，否则不得分。 | 11 | 响应文件内须出具相关证明材料复印件并加盖投标人公章。如有提供虚假技术参数的，一经发现作虚假应标处理。 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 四、投标函

致：溧阳市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加溧阳市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加溧阳市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表（实质性格式）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。